## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 2583/7587 | 27.5 | 15 | 54.5455 | 4 | ug/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 25DW/7503 | 40 | 12.2474 | 30.6186 | 5 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 25DW/7507 | 53.75 | 13.0247 | 24.232 | 8 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 25DW/7511 | 20 | 9.4281 | 47.1405 | 10 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 3305/67DW | 20 | 7.0711 | 35.3553 | 5 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 3399/67DW | 51.6667 | 17.224 | 33.3368 | 6 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 33DW/6705 | 22.8571 | 11.3873 | 49.8194 | 14 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 33DW/6785 | 120 | 23.4521 | 19.5434 | 9 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 33DW/6793 | 78.5714 | 21.9306 | 27.9117 | 7 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 33DW/6799 | 106 | 33.6155 | 31.7127 | 5 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5001/5003 | 112.2222 | 18.5592 | 16.5379 | 9 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5001/5007 | 132.5 | 12.5831 | 9.4966 | 4 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5001/5011 | 117.7778 | 19.2209 | 16.3197 | 9 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5003/5097 | 75 | 17.3205 | 23.094 | 4 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5007/5003 | 55 | 20.1384 | 36.6153 | 10 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5011/5007 | 42 | 16.1933 | 38.5554 | 10 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5085/5087 | 112 | 8.3666 | 7.4702 | 5 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5089/50DW | 57.5 | 25 | 43.4783 | 4 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 5097/5099 | 112 | 4.4721 | 3.993 | 5 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 50DW/5001 | 101.6667 | 16.8907 | 16.6138 | 18 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | ST89 | 70 | 20.3306 | 29.0437 | 16 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | ST91 | 308.1579 | 15.9145 | 5.1644 | 38 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | ST93 | 110.6667 | 16.6762 | 15.0688 | 15 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | ST99 | 105 | 10 | 9.5238 | 12 | µg/L
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | STS2 | 8485.7143 | 712.808 | 8.4001 | 7 | µg/L