## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 2583/7587 | 0.45 | 0.057735 | 12.83 | 4 | ug/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 25DW/7503 | 0.625 | 0.88115 | 140.9843 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 25DW/7507 | 2.8154 | 0.53517 | 19.0089 | 13 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 25DW/7511 | 0.2 | 0 | 0 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 3305/67DW | 1.3263 | 0.1727 | 13.0209 | 19 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 3309/67DW | 9999999999999996 | 0 | 0 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 33DW/6705 | 2.8455 | 0.27032 | 9.5001 | 22 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 33DW/6709 | 0.2 | 0.04264 | 21.3201 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 33DW/6799 | 0.13333 | 0.057735 | 43.3013 | 3 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5001/5003 | 1.19 | 1.3828 | 116.2009 | 10 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5001/5007 | 2.55 | 0.057735 | 2.2641 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5001/5011 | 1.6333 | 0.35707 | 21.8615 | 9 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5003/5097 | 0.6 | 0.08165 | 13.6083 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5007/5003 | 2.6571 | 0.18277 | 6.8786 | 14 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5011/5007 | 1.4385 | 0.11929 | 8.2931 | 13 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5085/5087 | 3.1 | 0.95394 | 30.7722 | 3 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5085/50DW | 1.925 | 0.095743 | 4.9736 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 5089/50DW | 0.3375 | 0.10607 | 31.427 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 50DW/5001 | 1.044 | 0.6752 | 64.6747 | 25 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | ST89 | 0.75 | 0.17321 | 23.094 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | ST91 | 0.89643 | 0.28607 | 31.9127 | 28 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | ST93 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | µg/L
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | ST99 | 0.13636 | 0.092442 | 67.7905 | 11 | µg/L