## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL |  | 0.14696 | 0.21858 | 148.737 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 84 /200 | 0.01 | 0 | 0 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 88 /200 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P11 | 0.17542 | 0.017499 | 9.9755 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P12 | 0.051333 | 0.009732 | 18.9585 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P13 | 0.033421 | 0.011217 | 33.5623 | 38 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P14 | 0.67636 | 0.014334 | 2.1192 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P15 | 0.189 | 0.012937 | 6.845 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P3 | 0.24667 | 0.018708 | 7.5844 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P5 | 0.026364 | 0.013618 | 51.6551 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P8 | 0.043529 | 0.012524 | 28.7725 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P9 | 0.055 | 0.01 | 18.1818 | 4 | mg/L