## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 25DW/7503 | 21.25 | 3.5355 | 16.6378 | 8 | ug/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 25DW/7507 | 146.6667 | 6.5134 | 4.4409 | 12 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 5001/5003 | 48 | 6.3246 | 13.1762 | 10 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 5001/5007 | 135 | 5.7735 | 4.2767 | 4 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 5001/5011 | 39 | 3.1623 | 8.1084 | 10 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 50DW/5001 | 33.6842 | 4.9559 | 14.713 | 19 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | ST93 | 20 | 0 | 0 | 18 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | ST99 | 180 | 6.3246 | 3.5136 | 6 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | STS1 | 120 | 0 | 0 | 3 | µg/L
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | STS2 | 240 | 16.9031 | 7.043 | 8 | µg/L