## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL |  | 0.24292 | 0.24458 | 100.6866 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 84 /200 | 0.2275 | 0.0095743 | 4.2085 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 88 /200 | 0.26 | 0.026458 | 10.176 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P11 | 0.1634 | 0.0129 | 7.8948 | 47 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P12 | 0.060357 | 0.0018898 | 3.1311 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P13 | 0.020833 | 0.0028031 | 13.4547 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P14 | 0.68909 | 0.019212 | 2.788 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P15 | 0.07 | 0.0032444 | 4.6349 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P3 | 0.53 | 0.031225 | 5.8915 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P5 | 0.021818 | 0.0098165 | 44.9923 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P8 | 0.029706 | 0.0030003 | 10.1 | 34 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P9 | 0.035 | 0.0057735 | 16.4957 | 4 | mg/L