## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL |  | 12.4 | 9.0711 | 73.1542 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2500/7512 | 27 | 0.8165 | 3.0241 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2500/7514 | 27.5556 | 0.88192 | 3.2005 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2500/7598 | 32.6364 | 1.3618 | 4.1727 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 60.9231 | 1.7059 | 2.8002 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 19.5714 | 0.5474 | 2.797 | 42 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 95.6111 | 1.5005 | 1.5694 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2502/7504 | 39.9412 | 0.89935 | 2.2517 | 17 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2504/7502 | 52.5 | 0.97183 | 1.8511 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2504/7510 | 23.2857 | 0.48795 | 2.0955 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 54.913 | 0.90015 | 1.6392 | 23 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2506/7508 | 27.1667 | 1.472 | 5.4183 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2506/7510 | 16.1 | 0.31623 | 1.9641 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2508/7504 | 34.1429 | 0.89974 | 2.6352 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 40.5333 | 0.99043 | 2.4435 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2510/7504 | 30 | 0.57735 | 1.9245 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2512/7596 | 17.0909 | 0.83121 | 4.8635 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2514/7596 | 17.15 | 0.67082 | 3.9115 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2586/7584 | 47.2667 | 1.1629 | 2.4603 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2586/7588 | 47.7692 | 0.83205 | 1.7418 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2586/7590 | 15.1176 | 0.60025 | 3.9705 | 17 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2588/7584 | 52.6667 | 0.57735 | 1.0962 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2588/7586 | 34.3 | 0.67495 | 1.9678 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2590/75M2 | 24.4444 | 0.52705 | 2.1561 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2594/7596 | 29.2222 | 0.66667 | 2.2814 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2594/75M6 | 20.2857 | 0.61125 | 3.0132 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2596/7514 | 8.3778 | 0.34561 | 4.1253 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2596/7598 | 12.8571 | 0.37796 | 2.9397 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2598/7500 | 76.25 | 0.95743 | 1.2556 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2598/7502 | 47.5556 | 0.88192 | 1.8545 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 68 | 1.5916 | 2.3407 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7500 | 74.48 | 3.3056 | 4.4382 | 25 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7502 | 45.2174 | 0.67126 | 1.4845 | 23 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 23.1053 | 0.87526 | 3.7881 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7504 | 25.6444 | 1.111 | 4.3324 | 45 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 1.6583 | 0.12401 | 7.4781 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7508 | 27.4 | 0.68056 | 2.4838 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7510 | 15 | 0 | 0 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 4.4857 | 0.22483 | 5.0122 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7512 | 2.312 | 0.10924 | 4.7249 | 25 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7514 | 2.8077 | 0.19774 | 7.0429 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7582 | 2.76 | 0.054772 | 1.9845 | 5 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7588 | 40.75 | 0.86603 | 2.1252 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7590 | 8.0615 | 0.13868 | 1.7202 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7594 | 36.1111 | 0.60093 | 1.6641 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 24.3684 | 0.76089 | 3.1224 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7596 | 16.4762 | 0.51177 | 3.1061 | 21 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 14.56 | 0.50662 | 3.4796 | 25 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/7598 | 7.1 | 0.13744 | 1.9357 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DW/75M2 | 21.5833 | 0.51493 | 2.3858 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25M2/7588 | 47.75 | 1.5 | 3.1414 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25M2/7590 | 15.0667 | 0.2582 | 1.7137 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25M4/7594 | 35.7143 | 1.1127 | 3.1156 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3300/67DW | 32.7188 | 0.81258 | 2.4835 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3304/67DW | 11.2667 | 0.45774 | 4.0628 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3306/67DW | 1.1806 | 0.066845 | 5.6622 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3308/67DW | 12.2667 | 0.45774 | 3.7316 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3312/67DW | 1.06 | 0.13342 | 12.5865 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 6.88 | 0.12293 | 1.7867 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 38.3333 | 0.5164 | 1.3471 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3386/67DW | 9.4 | 0.28048 | 2.9838 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3388/67DW | 17.7273 | 0.4671 | 2.6349 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3394/67DW | 16.7826 | 0.42174 | 2.513 | 23 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3396/67DW | 7.7636 | 0.2421 | 3.1184 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 3398/67DW | 3.2041 | 0.084061 | 2.6236 | 49 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6700 | 65.375 | 1.7892 | 2.7368 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6702 | 39.9474 | 0.52427 | 1.3124 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 20.6538 | 0.89184 | 4.318 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6704 | 22.75 | 0.46291 | 2.0348 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6706 | 2.2909 | 0.070065 | 3.0584 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 1.445 | 0.075915 | 5.2537 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6708 | 24.1364 | 0.46756 | 1.9372 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6710 | 13.6667 | 0.48305 | 3.5345 | 21 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 3.96 | 0.054772 | 1.3831 | 5 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6712 | 2.0667 | 0.057735 | 2.7936 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6714 | 2.3812 | 0.083417 | 3.5031 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6780 | 8.525 | 0.35 | 4.1056 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 2.4 | 0.1 | 4.1667 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 29.7667 | 12.727 | 42.7559 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 1.3956 | 0.060135 | 4.309 | 45 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 13.2593 | 0.59437 | 4.4827 | 27 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33DW/6798 | 6.2818 | 0.10787 | 1.7172 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33M2/67DW | 9.4909 | 0.21192 | 2.2328 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 33M6/67DW | 3.5324 | 0.11206 | 3.1725 | 34 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 41.1667 | 0.87831 | 2.1335 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 23.3216 | 5.6813 | 24.3607 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 27.377 | 0.55269 | 2.0188 | 61 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 16.08 | 0.27689 | 1.7219 | 25 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 3.9245 | 0.1011 | 2.5761 | 49 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 28.587 | 0.49782 | 1.7414 | 46 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5084/5086 | 40.125 | 0.64087 | 1.5972 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 32.1379 | 1.0255 | 3.191 | 29 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5086/50M2 | 28.4286 | 0.7868 | 2.7676 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5090/5088 | 31.75 | 0.5 | 1.5748 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 15.3415 | 0.48009 | 3.1294 | 41 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 35.68 | 3.4244 | 9.5976 | 25 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 66.0645 | 1.1814 | 1.7882 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 59.9231 | 0.75955 | 1.2675 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 58.96 | 1.0599 | 1.7976 | 25 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST81 | 12.8333 | 0.38925 | 3.0331 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST82 | 3.5579 | 0.1539 | 4.3255 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST83 | 3.8143 | 0.069007 | 1.8092 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST84 | 53.5 | 0.92582 | 1.7305 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST85 | 53.6923 | 0.94733 | 1.7644 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST86 | 28.8182 | 0.60302 | 2.0925 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST88 | 53.65 | 1.099 | 2.0484 | 40 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST90 | 10.6333 | 0.49013 | 4.6094 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST93 | 2.0125 | 0.035355 | 1.7568 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST94 | 47.0357 | 0.99934 | 2.1246 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST95 | 32.3529 | 0.60634 | 1.8741 | 17 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST96 | 22.6154 | 0.50637 | 2.239 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST97 | 19.2615 | 0.44289 | 2.2994 | 65 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | ST98 | 9.6812 | 0.32908 | 3.3991 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | STM2 | 28.5714 | 0.75593 | 2.6458 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | STM6 | 10.9091 | 0.29424 | 2.6972 | 22 | mg/L