## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL |  | 280 | 5.7735 | 2.062 | 7 | ug/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 67.9231 | 2.0191 | 2.9727 | 13 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 39.2143 | 0.87054 | 2.22 | 42 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 73.1111 | 1.0786 | 1.4753 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 56.1739 | 1.8254 | 3.2495 | 23 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 48.9286 | 1.1411 | 2.3323 | 14 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 57.6875 | 1.0145 | 1.7586 | 16 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 6.5789 | 1.465 | 22.2679 | 19 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 1.5263 | 0.69669 | 45.6454 | 19 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 25 | 3.2146 | 12.8582 | 25 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 370 | 10.5409 | 2.8489 | 10 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 156.6667 | 5.164 | 3.2962 | 6 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 6.6429 | 2.4223 | 36.4653 | 28 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 176.6667 | 5.7735 | 3.268 | 3 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 63.5833 | 2.3916 | 3.7613 | 12 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 66.8 | 2.1909 | 3.2798 | 45 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 21.1111 | 0.84732 | 4.0136 | 27 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 29.1389 | 1.0462 | 3.5902 | 36 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 19.6667 | 1.1376 | 5.7844 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 130.6522 | 2.4964 | 1.9107 | 46 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 1190 | 30.5129 | 2.5641 | 30 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 51.9024 | 3.2543 | 6.27 | 41 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 39.8333 | 0.91683 | 2.3017 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 56.4516 | 1.0905 | 1.9318 | 31 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 170.7692 | 2.7735 | 1.6241 | 13 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 90.5833 | 1.8158 | 2.0046 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | ST81 | 550.8333 | 10.8362 | 1.9672 | 12 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | ST83 | 277.1429 | 4.8795 | 1.7606 | 7 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | ST85 | 98.8462 | 1.2142 | 1.2284 | 13 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | ST93 | 99.5 | 0.53452 | 0.53721 | 8 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | ST95 | 2.1765 | 1.0146 | 46.6167 | 17 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | ST97 | 31.4688 | 1.4581 | 4.6334 | 64 | µg/L