## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 2583/7587 | 77.5 | 5 | 6.4516 | 4 | ug/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 25DW/7503 | 15 | 5.3452 | 35.6348 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 3305/67DW | 36.4286 | 9.2878 | 25.496 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 3309/67DW | 14.5455 | 5.2223 | 35.9035 | 11 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 3399/67DW | 32.8571 | 7.5593 | 23.0065 | 7 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 33DW/6705 | 58.6667 | 5.164 | 8.8022 | 15 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 33DW/6709 | 24.6154 | 6.6023 | 26.8217 | 13 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 33DW/6785 | 68.8889 | 6.0093 | 8.7231 | 9 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 33DW/6793 | 72.5 | 11.6496 | 16.0685 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 33DW/6799 | 60 | 7.0711 | 11.7851 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 5001/5003 | 38.8889 | 6.0093 | 15.4524 | 9 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 5003/5097 | 20 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 5085/5087 | 58 | 8.3666 | 14.4252 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 5085/50DW | 61.6667 | 7.5277 | 12.2071 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 5089/50DW | 16.25 | 14.0789 | 86.6391 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 5095/5087 | 10 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 5097/5099 | 56 | 5.4772 | 9.7808 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 50DW/5001 | 30.5556 | 6.3914 | 20.9172 | 18 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | ST89 | 11.9048 | 4.0237 | 33.7994 | 21 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | ST91 | 2323.0769 | 48.458 | 2.0859 | 39 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | ST93 | 98.2353 | 7.2761 | 7.4068 | 17 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | ST99 | 83.5714 | 12.1574 | 14.5473 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | STS1 | 290 | 17.3205 | 5.9726 | 3 | µg/L
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | STS2 | 56.25 | 5.1755 | 9.2009 | 8 | µg/L