## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF |  | 0.75303 | 0.77313 | 102.6692 | 165 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | C18 | 0.9925 | 0.027886 | 2.8097 | 20 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | C19 | 0.13156 | 0.020775 | 15.7921 | 45 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F10 | 0.705 | 0.021292 | 3.0201 | 16 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F13 | 0.1895 | 0.017387 | 9.1752 | 40 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F14 | 0.66071 | 0.022001 | 3.33 | 14 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F15 | 0.5732 | 0.019732 | 3.4423 | 25 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F2 | 0.292 | 0.02858 | 9.7878 | 20 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F3 | 3.4794 | 0.25794 | 7.4133 | 34 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F4 | 1.1778 | 0.042164 | 3.5799 | 36 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F7 | 1.9931 | 0.088362 | 4.4334 | 29 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | F9 | 0.41111 | 0.11319 | 27.5318 | 9 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N10 | 0.84609 | 0.064367 | 7.6076 | 23 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N12 | 0.11077 | 0.04151 | 37.4743 | 39 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N13 | 0.23 | 0.037796 | 16.4332 | 22 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N14 | 0.63545 | 0.033549 | 5.2796 | 33 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N15 | 0.54908 | 0.048552 | 8.8424 | 87 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N16 | 3.7213 | 0.1706 | 4.5843 | 47 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N17 | 0.028571 | 0.01931 | 67.5833 | 21 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N18 | 1.0342 | 0.058674 | 5.6733 | 57 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N20 | 0.71742 | 0.030885 | 4.305 | 62 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N21 | 0.20811 | 0.014306 | 6.8742 | 37 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N23 | 0.48533 | 0.025152 | 5.1825 | 30 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N24 | 1.8886 | 0.11317 | 5.9922 | 35 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N26 | 0.13 | 0.015119 | 11.6297 | 36 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N27 | 0.87102 | 0.093547 | 10.7399 | 49 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N28 | 0.083333 | 0.017133 | 20.5599 | 63 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N29 | 0.99105 | 0.060524 | 6.107 | 57 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N3 | 3.219 | 0.092839 | 2.884 | 21 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N30 | 0.22745 | 0.025678 | 11.2896 | 51 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N31 | 0.60837 | 0.048706 | 8.006 | 49 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N4 | 1.0647 | 0.090598 | 8.5094 | 47 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N5 | 0.43379 | 0.043705 | 10.075 | 29 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N7 | 1.676 | 0.11648 | 6.9496 | 25 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N8 | 0.16143 | 0.034162 | 21.1622 | 14 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL075 | UNF | N9 | 0.3605 | 0.021392 | 5.9341 | 20 | mg/L