## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL |  | 0.79944 | 0.8618 | 107.7993 | 36 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | C18 | 0.069811 | 0.003095 | 4.4334 | 53 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | C19 | 0.25441 | 0.0066017 | 2.5949 | 34 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F10 | 0.0925 | 0.005 | 5.4054 | 4 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F3 | 2.2692 | 0.061769 | 2.722 | 26 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F7 | 0.48771 | 0.027556 | 5.65 | 35 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F9 | 0.20385 | 0.0050637 | 2.4841 | 13 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N10 | 0.012 | 0.0044721 | 37.2678 | 5 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N12 | 0.015 | 0.0057735 | 38.49 | 4 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N14 | 0.08 | 0.0070711 | 8.8388 | 5 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N15 | 0.044419 | 0.0095873 | 21.5839 | 43 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N16 | 1.1444 | 0.051131 | 4.4678 | 18 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N17 | 0.058182 | 0.0040452 | 6.9527 | 11 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N18 | 0.01 | 0 | 0 | 6 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N20 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N23 | 0.20708 | 0.012541 | 6.0559 | 48 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N24 | 0.071316 | 0.046042 | 64.5604 | 38 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N26 | 0.049111 | 0.015049 | 30.6422 | 45 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N27 | 0.48389 | 0.01883 | 3.8914 | 18 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N28 | 0.01 | 0 | 0 | 34 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N3 | 2.2571 | 0.059761 | 2.6477 | 21 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N30 | 0.060678 | 0.014606 | 24.0708 | 59 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N31 | 0.088 | 0.026587 | 30.2126 | 65 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N7 | 0.4904 | 0.031554 | 6.4344 | 25 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N9 | 0.21923 | 0.011875 | 5.4169 | 13 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | P8 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | mg/L