## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL |  | 0.81292 | 0.82784 | 101.8363 | 24 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 84 /200 | 0.455 | 0.11091 | 24.3748 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 88 /200 | 0.626 | 0.066558 | 10.6323 | 5 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P11 | 1.6065 | 0.082737 | 5.1501 | 46 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P12 | 0.71621 | 0.030286 | 4.2287 | 29 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P13 | 0.040811 | 0.013617 | 33.3673 | 37 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P14 | 1.3727 | 0.12721 | 9.2668 | 11 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P15 | 0.92053 | 0.048244 | 5.2409 | 19 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P3 | 1.5889 | 0.092796 | 5.8403 | 9 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P5 | 0.136 | 0.022706 | 16.6955 | 10 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P8 | 0.081471 | 0.014592 | 17.9106 | 34 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P9 | 0.1225 | 0.020616 | 16.829 | 4 | mg/L