## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 2501/75DW | 9.1667 | 2.9269 | 31.9297 | 6 | ug/L
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 25DW/7505 | 14.1429 | 3.6253 | 25.6335 | 7 | µg/L
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 25DW/7507 | 33.3333 | 8.1445 | 24.4336 | 3 | µg/L
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 5001/50DW | 17 | 4.6188 | 27.1694 | 16 | µg/L