## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 17.6923 | 4.3853 | 24.7864 | 13 | ug/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 51.5556 | 3.6653 | 7.1094 | 45 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 13.3333 | 5.9409 | 44.5566 | 18 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 27.1429 | 4.8795 | 17.9771 | 7 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 27.5 | 11.6496 | 42.3624 | 8 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 15 | 5.7735 | 38.49 | 4 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 18.8889 | 3.9841 | 21.0923 | 36 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 11.0526 | 3.153 | 28.5273 | 19 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 29.6667 | 4.4973 | 15.1595 | 60 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 17.2 | 6.1373 | 35.6821 | 25 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 21.2245 | 4.8445 | 22.8251 | 49 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 18.8 | 5.2599 | 27.9783 | 25 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 10.3333 | 1.8257 | 17.6685 | 30 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 10 | 0 | 0 | 13 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 10.4 | 2 | 19.2308 | 25 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | ST81 | 10 | 0 | 0 | 12 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | ST83 | 10 | 0 | 0 | 7 | µg/L
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | ST97 | 11.1111 | 3.1873 | 28.6855 | 36 | µg/L