## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 2583/7587 | 6 | 2.1602 | 36.0041 | 4 | ug/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 25DW/7503 | 6.6 | 1.1402 | 17.2754 | 5 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 3399/67DW | 3.5 | 1.291 | 36.8856 | 4 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 33DW/6785 | 4.4444 | 0.72648 | 16.3459 | 9 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 33DW/6793 | 9.25 | 3.0589 | 33.0697 | 8 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 5001/5003 | 19.2857 | 1.1127 | 5.7695 | 7 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 5085/5087 | 8 | 7.0356 | 87.9453 | 5 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 5085/50DW | 6 | 2.4495 | 40.8248 | 6 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 5089/50DW | 16.875 | 2.4749 | 14.6659 | 8 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 5095/5087 | 1.5 | 1 | 66.6667 | 4 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 5097/5099 | 9.8 | 2.1679 | 22.1219 | 5 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 50DW/5001 | 15.5 | 4.4347 | 28.611 | 4 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | ST89 | 20.619 | 5.1718 | 25.0827 | 21 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | ST91 | 23.7632 | 3.8021 | 15.9999 | 38 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | ST93 | 13.2222 | 2.4146 | 18.2613 | 18 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | ST99 | 5.6429 | 1.5495 | 27.4603 | 14 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | STS1 | 20.6667 | 2.0817 | 10.0726 | 3 | µg/L
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | STS2 | 12.375 | 1.5059 | 12.1692 | 8 | µg/L