## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 25DW/7503 | 6 | 1 | 16.6667 | 3 | ug/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 25DW/7507 | 19.1538 | 3.8481 | 20.0904 | 13 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 25DW/7511 | 13.0909 | 5.558 | 42.4566 | 11 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 3305/67DW | 5.9333 | 0.45774 | 7.7147 | 15 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 3309/67DW | 20.5 | 3.5548 | 17.3403 | 12 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 3399/67DW | 3.3333 | 1.5275 | 45.8258 | 3 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 33DW/6705 | 11.95 | 2.4382 | 20.4032 | 20 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 33DW/6709 | 38.9231 | 4.7515 | 12.2075 | 13 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 33DW/6799 | 4.6 | 2.7019 | 58.7359 | 5 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 5001/5003 | 18 | 1.7321 | 9.6225 | 3 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 5001/5007 | 29 | 1.633 | 5.631 | 4 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 5001/5011 | 23 | 3.8006 | 16.5243 | 10 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 5003/5097 | 9.25 | 1.2583 | 13.6033 | 4 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 5007/5003 | 16.9286 | 0.99725 | 5.8909 | 14 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 5011/5007 | 23.9091 | 4.8261 | 20.1851 | 11 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 50DW/5001 | 15.3333 | 1.9518 | 12.7291 | 15 | µg/L