## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 2501/75DW | 4.45 | 0.78451 | 17.6294 | 12 | ug/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 2585/75DW | 1.31 | 0.20248 | 15.4568 | 10 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 2589/75DW | 0.77895 | 0.94961 | 121.9091 | 19 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 2599/75DW | 0.5 | 0 | 0 | 3 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 25DW/7505 | 7.7857 | 0.49809 | 6.3975 | 7 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 25DW/7507 | 22.25 | 5.3151 | 23.888 | 4 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 25DW/7585 | 4.225 | 0.45735 | 10.8248 | 4 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 25DW/7593 | 9.0667 | 0.83267 | 9.1838 | 3 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 25DW/7599 | 0.56667 | 0.11547 | 20.3771 | 3 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 5001/50DW | 9.0522 | 2.2033 | 24.3397 | 23 | µg/L
Lead, FIL, GFAA, LL | 01049 | GF078 | FIL | 5097/50DW | 7.1333 | 0.28868 | 4.0468 | 3 | µg/L