## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2501/7505 | 12.125 | 0.61914 | 5.1063 | 16 | ug/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2510/7504 | 5.6667 | 0.57735 | 10.1885 | 3 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 25DW/7503 | 7.1667 | 1.9035 | 26.56 | 24 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 25DW/7507 | 18.8571 | 2.2138 | 11.7401 | 14 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 25DW/7597 | 9.1111 | 1.7638 | 19.3592 | 9 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 3305/67DW | 4.1053 | 1.6632 | 40.5127 | 19 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 3309/67DW | 12.1667 | 0.71774 | 5.8992 | 12 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 3399/67DW | 1 | 0 | 0 | 3 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 33DW/6703 | 6.25 | 0.68313 | 10.9301 | 16 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 33DW/6705 | 6.6818 | 1.6442 | 24.6074 | 22 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 33DW/6707 | 17 | 0.75593 | 4.4466 | 15 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 33DW/6709 | 23.3077 | 1.0316 | 4.4258 | 13 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 33DW/6797 | 7.8333 | 2.8231 | 36.0391 | 12 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 33DW/6799 | 1 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 5003/5001 | 12.9167 | 0.90034 | 6.9703 | 12 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 5003/5097 | 7 | 4.899 | 69.9854 | 4 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 5003/50DW | 4.875 | 2.2767 | 46.7014 | 16 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 5007/5003 | 16.8293 | 1.1159 | 6.6304 | 41 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 5007/50DW | 11.9032 | 3.015 | 25.3294 | 31 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 5011/5007 | 20.7143 | 0.82542 | 3.9848 | 14 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 5011/50DW | 6.5333 | 1.9223 | 29.423 | 15 | µg/L