## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL |  | 10 | 0 | 0 | 7 | ug/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 16.1538 | 5.0637 | 31.3467 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 30.2222 | 5.8344 | 19.3051 | 45 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 14.4444 | 6.157 | 42.6253 | 18 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 22.1739 | 7.3587 | 33.1862 | 23 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 25.3333 | 6.3994 | 25.2608 | 15 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 13.75 | 5 | 36.3636 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 11.0526 | 3.153 | 28.5273 | 19 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 22.5 | 6.2158 | 27.6258 | 12 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 13.5714 | 4.9725 | 36.6391 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 10 | 0 | 0 | 19 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 11.4286 | 3.7796 | 33.0719 | 7 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 15 | 5.2705 | 35.1364 | 10 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 11.6667 | 4.0825 | 34.9927 | 6 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 10.7692 | 2.7175 | 25.2336 | 26 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 19.5 | 5.1042 | 26.1753 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 10 | 0 | 0 | 5 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 13.3333 | 5.7735 | 43.3013 | 3 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 10 | 0 | 0 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 11.3333 | 3.4378 | 30.3332 | 45 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 12.6667 | 4.5774 | 36.1372 | 15 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 19.4444 | 8.9265 | 45.9078 | 36 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 12.1053 | 5.353 | 44.2207 | 19 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 23.8333 | 5.8488 | 24.5406 | 60 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 20 | 5.7735 | 28.8675 | 25 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 20.4082 | 5.7588 | 28.2179 | 49 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 11.9608 | 4.0098 | 33.5245 | 51 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 13.6667 | 5.5605 | 40.6868 | 30 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 10.4878 | 2.1808 | 20.7941 | 41 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 17.6 | 8.3066 | 47.1967 | 25 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 11.6129 | 3.7388 | 32.1951 | 31 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 11.5385 | 3.7553 | 32.5463 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 10 | 0 | 0 | 25 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST81 | 10 | 0 | 0 | 12 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST83 | 18.5714 | 3.7796 | 20.3519 | 7 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST85 | 10 | 0 | 0 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST93 | 15 | 5.3452 | 35.6348 | 8 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST95 | 10 | 0 | 0 | 17 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST97 | 16.4815 | 4.8203 | 29.2469 | 54 | µg/L