## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 2583/7587 | 12.5 | 13.7235 | 109.7877 | 4 | ug/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 25DW/7503 | 7.4 | 2.7019 | 36.5115 | 5 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 3399/67DW | 5 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 33DW/6785 | 6.1111 | 3.3333 | 54.5455 | 9 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 33DW/6793 | 8.125 | 2.4165 | 29.7411 | 8 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 5001/5003 | 13.4286 | 3.9521 | 29.4305 | 7 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 5085/5087 | 7.2 | 3.5637 | 49.4959 | 5 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 5085/50DW | 3.5 | 2.5884 | 73.9553 | 6 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 5089/50DW | 2.4286 | 1.6183 | 66.6378 | 7 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 5095/5087 | 5 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 5097/5099 | 10 | 3.1623 | 31.6228 | 5 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 50DW/5001 | 9 | 2.9439 | 32.7102 | 4 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | ST89 | 2.7619 | 1.6403 | 59.389 | 21 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | ST91 | 20.1667 | 1.9928 | 9.8819 | 36 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | ST93 | 11.6667 | 3.6299 | 31.1138 | 18 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | ST99 | 5.2143 | 0.80178 | 15.3767 | 14 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | STS1 | 27.75 | 9.8446 | 35.4761 | 4 | µg/L
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | STS2 | 31.75 | 3.5355 | 11.1355 | 8 | µg/L