## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25DW/7503 | 7.3333 | 0.57735 | 7.873 | 3 | ug/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25DW/7507 | 21.3846 | 6.131 | 28.6704 | 13 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25DW/7511 | 13.1818 | 4.2619 | 32.3315 | 11 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 3305/67DW | 4.4667 | 0.91548 | 20.4957 | 15 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 3309/67DW | 12.75 | 2.7345 | 21.4467 | 12 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 3399/67DW | 1.3333 | 0.57735 | 43.3013 | 3 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 33DW/6705 | 7.95 | 1.3563 | 17.06 | 20 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 33DW/6709 | 24.9231 | 2.842 | 11.4031 | 13 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 33DW/6799 | 1.4 | 0.89443 | 63.8877 | 5 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 5001/5003 | 14 | 1 | 7.1429 | 3 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 5001/5007 | 21.25 | 0.95743 | 4.5055 | 4 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 5001/5011 | 17.3 | 0.67495 | 3.9014 | 10 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 5003/5097 | 12.25 | 0.95743 | 7.8157 | 4 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 5007/5003 | 16.7857 | 1.2514 | 7.455 | 14 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 5011/5007 | 22.1538 | 1.573 | 7.1004 | 13 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50DW/5001 | 10.7333 | 1.1629 | 10.8347 | 15 | µg/L