## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL |  | 0.93786 | 1.194 | 127.3066 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 84 /200 | 1.7667 | 0.05164 | 2.923 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 88 /200 | 2.88 | 0.083666 | 2.9051 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P11 | 0.81878 | 0.042848 | 5.2332 | 49 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P12 | 0.65519 | 0.25932 | 39.5803 | 27 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P13 | 0.16 | 0.016088 | 10.055 | 35 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P14 | 3.1727 | 0.17373 | 5.4757 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P15 | 1.0345 | 0.14151 | 13.6794 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P3 | 3.9222 | 0.097183 | 2.4777 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P5 | 0.37455 | 0.008202 | 2.1899 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P8 | 0.33966 | 0.014011 | 4.125 | 29 | mg/L