## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2500/7512 | 317.6923 | 14.8064 | 4.6606 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2500/7514 | 305.5556 | 12.3603 | 4.0452 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2506/7508 | 147.5 | 5 | 3.3898 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2506/7510 | 57.25 | 1.893 | 3.3065 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2508/7504 | 208.5714 | 8.9974 | 4.3138 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2510/7504 | 176.6667 | 10 | 5.6604 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2512/7596 | 112.7273 | 6.4667 | 5.7366 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2514/7596 | 108.3 | 8.2596 | 7.6266 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2596/7514 | 52.1 | 3.9001 | 7.4859 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7504 | 168.5714 | 14.6385 | 8.6839 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7508 | 136.25 | 13.0247 | 9.5594 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7510 | 46.5833 | 2.3916 | 5.134 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7512 | 19.2 | 2.4324 | 12.6689 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7514 | 14.6154 | 1.7578 | 12.0268 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7596 | 108.7143 | 9.2022 | 8.4646 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3300/67DW | 401 | 21.3177 | 5.3161 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3306/67DW | 9.2647 | 0.34449 | 3.7184 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3308/67DW | 60.4545 | 2.8762 | 4.7577 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3312/67DW | 8.1769 | 0.69301 | 8.4751 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6700 | 830 | 40.8248 | 4.9187 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6706 | 18.8 | 0.63246 | 3.3641 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6708 | 121.6667 | 5.7735 | 4.7453 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6710 | 43.8 | 4.2111 | 9.6144 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6712 | 17.1333 | 1.9223 | 11.2197 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6714 | 13.1905 | 1.6315 | 12.369 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5000/5096 | 675.8333 | 59.9179 | 8.8658 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5004/50DW | 113.3333 | 5.164 | 4.5565 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5006/5004 | 123.3333 | 12.2474 | 9.9304 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5010/5004 | 151.4286 | 8.9974 | 5.9416 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5010/5008 | 123.3333 | 5.164 | 4.187 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5014/5012 | 21 | 2.6926 | 12.8218 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5014/5096 | 75.75 | 4.1069 | 5.4217 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5096/50DW | 71.5385 | 5.9947 | 8.3796 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5004 | 106.6667 | 5 | 4.6875 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5008 | 89 | 12.5167 | 14.0637 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5012 | 11.9286 | 1.2067 | 10.1158 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5096 | 69.2143 | 7.4852 | 10.8145 | 14 | mg/L