## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL |  | 22 | 4.6904 | 21.3201 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 2502/7504 | 283.3333 | 5.7735 | 2.0377 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 2504/7502 | 380 | 10 | 2.6316 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 2506/7510 | 55 | 0 | 0 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 25DW/7510 | 48.6667 | 1.1547 | 2.3727 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 3300/67DW | 402.8571 | 7.5593 | 1.8764 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 3304/67DW | 72.6 | 1.1738 | 1.6168 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 3306/67DW | 9.4444 | 0.51131 | 5.4139 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 3308/67DW | 59.75 | 0.95743 | 1.6024 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 3398/67DW | 13.6 | 0.70711 | 5.1993 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 33DW/6700 | 781.4286 | 12.1499 | 1.5548 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 33DW/6710 | 42.5 | 0.70711 | 1.6638 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 33DW/6798 | 27.2222 | 0.44096 | 1.6198 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 5002/5004 | 317.5 | 25 | 7.874 | 4 | mg/L