## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 2505/7501 | 7.1739 | 0.83406 | 11.6263 | 23 | ug/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 2583/7587 | 2.5 | 1 | 40 | 4 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 2599/7501 | 9.0625 | 0.7719 | 8.5175 | 16 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 25DW/7503 | 2.1579 | 0.37463 | 17.3611 | 19 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 25DW/7507 | 8.1818 | 0.87386 | 10.6805 | 11 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 25DW/7511 | 2.4667 | 0.83381 | 33.8031 | 15 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 25DW/7595 | 50.6316 | 5.3147 | 10.4967 | 19 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 25DW/7597 | 12.4 | 0.86603 | 6.9841 | 25 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 3305/67DW | 1.95 | 0.22361 | 11.467 | 20 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 3399/67DW | 3.8571 | 0.37796 | 9.7991 | 7 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6703 | 2.0769 | 0.27175 | 13.0841 | 26 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6705 | 3.5652 | 0.94514 | 26.5099 | 23 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6707 | 7.1 | 1.5526 | 21.8674 | 20 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6711 | 1.6 | 0.54772 | 34.2327 | 5 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6783 | 3.25 | 0.95743 | 29.4593 | 4 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6785 | 2.7273 | 0.63109 | 23.1398 | 22 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6793 | 3.717 | 0.81753 | 21.9945 | 53 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6797 | 11.2963 | 1.1373 | 10.0679 | 27 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 33DW/6799 | 7 | 0.70711 | 10.1015 | 5 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5003/5005 | 4.3333 | 1.0087 | 23.2785 | 39 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5003/5097 | 7.25 | 4.1932 | 57.8379 | 4 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5007/5003 | 7.2857 | 0.61125 | 8.3897 | 14 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5011/5007 | 7.6923 | 1.0316 | 13.4102 | 13 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5085/5087 | 3.4 | 0.54772 | 16.1095 | 5 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5085/50DW | 2.1667 | 0.40825 | 18.8422 | 6 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5095/5087 | 36 | 2.9439 | 8.1776 | 4 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | 5097/5099 | 13.2 | 0.83666 | 6.3383 | 5 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | ST85 | 3.4615 | 0.51887 | 14.9897 | 13 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | ST89 | 25.9091 | 2.4863 | 9.5963 | 22 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | ST91 | 5.6154 | 1.0666 | 18.9944 | 39 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | ST95 | 67.125 | 8.7474 | 13.0315 | 16 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | ST97 | 16.3793 | 2.4844 | 15.1681 | 29 | µg/L
Selenium, FIL, Hydride, AA | 01145 | HY011 | FIL | ST99 | 11.25 | 0.88641 | 7.8792 | 8 | µg/L