## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 2503/7501 | 7.25 | 0.96655 | 13.3317 | 20 | ug/L