## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 2503/7501 | 6.7368 | 1.5931 | 23.6478 | 19 | ug/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 2583/7587 | 3 | 0.8165 | 27.2166 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 25DW/7503 | 2.1429 | 0.69007 | 32.2031 | 7 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 25DW/7507 | 8.8333 | 0.57735 | 6.536 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 25DW/7511 | 2.25 | 0.86603 | 38.49 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 3305/67DW | 2 | 0 | 0 | 21 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 3399/67DW | 4 | 0 | 0 | 7 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 33DW/6705 | 3.6087 | 0.49901 | 13.828 | 23 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 33DW/6785 | 2.6667 | 0.5 | 18.75 | 9 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 33DW/6793 | 4 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 33DW/6799 | 6.4 | 0.89443 | 13.9754 | 5 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5001/5003 | 5.8 | 0.63246 | 10.9044 | 10 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5001/5007 | 9.25 | 0.95743 | 10.3506 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5001/5011 | 5 | 1.7638 | 35.2767 | 10 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5003/5097 | 9.5 | 0.57735 | 6.0774 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5007/5003 | 7.7333 | 0.79881 | 10.3294 | 15 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5011/5007 | 8.0769 | 1.1875 | 14.7029 | 13 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5085/5087 | 3 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5085/50DW | 2.3333 | 0.5164 | 22.1313 | 6 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5095/5087 | 36.5 | 3 | 8.2192 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 5097/5099 | 13.4 | 0.89443 | 6.6748 | 5 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 50DW/5001 | 3.6842 | 1.0029 | 27.2221 | 19 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | ST89 | 26.4762 | 2.3795 | 8.9872 | 21 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | ST91 | 5.8462 | 0.77929 | 13.3299 | 39 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | ST93 | 5.1667 | 0.92355 | 17.8751 | 18 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | ST99 | 10.5714 | 1.1579 | 10.9528 | 14 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | STS1 | 12 | 1.4142 | 11.7851 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | STS2 | 7.1667 | 2.7869 | 38.8866 | 6 | µg/L