## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5000/5096 | 3.7923 | 0.64738 | 17.0709 | 13 | ug/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5004/50DW | 2.6111 | 0.97853 | 37.4755 | 18 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5006/5004 | 4.0833 | 0.28868 | 7.0696 | 12 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5010/5004 | 4.8125 | 1.2764 | 26.5224 | 16 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5010/5008 | 15.3846 | 3.8846 | 25.2496 | 13 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5014/5012 | 9.99 | 0.41486 | 4.1528 | 10 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5014/5096 | 6.6688 | 0.51084 | 7.6602 | 16 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5096/50DW | 2.4286 | 0.45981 | 18.9335 | 14 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 5098/5004 | 5.25 | 1.2583 | 23.9677 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 50DW/5004 | 2.3333 | 0.5 | 21.4286 | 9 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 50DW/5008 | 11.5556 | 0.51131 | 4.4248 | 18 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 50DW/5012 | 5.0857 | 0.26849 | 5.2793 | 14 | µg/L
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 50DW/5096 | 2.3 | 0.27255 | 11.8502 | 15 | µg/L