## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL |  | 6 | 0 | 0 | 7 | ug/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 8 | 1.291 | 16.1374 | 13 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 25.0667 | 1.0531 | 4.2013 | 45 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 10.8889 | 1.3672 | 12.5561 | 18 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 13.2174 | 1.3803 | 10.4428 | 23 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 18.2667 | 0.88372 | 4.8379 | 15 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 13.5 | 1.0954 | 8.1144 | 16 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 28.4737 | 1.5765 | 5.5367 | 19 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 11.2727 | 0.78625 | 6.9748 | 11 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 21 | 1.3587 | 6.4702 | 14 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 6 | 0 | 0 | 19 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 6.04 | 0.2 | 3.3113 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 6 | 0 | 0 | 10 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 6 | 0 | 0 | 6 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 25.5 | 0.90554 | 3.5511 | 26 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 10.15 | 1.0894 | 10.7332 | 20 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 17.8 | 0.44721 | 2.5124 | 5 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 6 | 0 | 0 | 3 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 6 | 0 | 0 | 13 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 6 | 0 | 0 | 45 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 6 | 0 | 0 | 27 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 27.1944 | 1.2608 | 4.6363 | 36 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 21.5263 | 3.8926 | 18.0828 | 19 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 15.0328 | 0.87497 | 5.8204 | 61 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 26.56 | 1.121 | 4.2207 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 20.4082 | 1.1165 | 5.4709 | 49 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 6 | 0 | 0 | 59 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 6 | 0 | 0 | 30 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 6 | 0 | 0 | 41 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 10.6 | 1.1902 | 11.2287 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 7.0968 | 0.47292 | 6.6639 | 31 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 6 | 0 | 0 | 13 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 6 | 0 | 0 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | ST81 | 6 | 0 | 0 | 12 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | ST83 | 6 | 0 | 0 | 7 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | ST85 | 6 | 0 | 0 | 13 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | ST93 | 6 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | ST95 | 6 | 0 | 0 | 17 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | ST97 | 6.3077 | 0.49759 | 7.8886 | 65 | µg/L