## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.004 | 0.02 | 0.2 | -0.8 | 0.0144 | -1.1111 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P5
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 |  | 0.002 | 0.02 | 0.1 | -0.9 | 0.0144 | -1.25 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P5
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.004 | 0.02 | 0.2 | -0.8 | 0.0144 | -1.1111 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P5
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 |  | 0.064 | 0.07 | 0.91429 | -0.085714 | 0.0304 | -0.19737 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P3
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 |  | 0.039 | 0.07 | 0.55714 | -0.44286 | 0.0304 | -1.0197 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P3
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 |  | 0.039 | 0.07 | 0.55714 | -0.44286 | 0.0304 | -1.0197 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P3
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 |  | 0.032 | 0.07 | 0.45714 | -0.54286 | 0.0304 | -1.25 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P3
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 |  | 0.032 | 0.07 | 0.45714 | -0.54286 | 0.0304 | -1.25 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P3
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 |  | 0.01 | 0.07 | 0.14286 | -0.85714 | 0.0304 | -1.9737 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P3
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.002 | 0.02 | 0.1 | -0.9 | 0.0144 | -1.25 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P5
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 |  | 0.018 | 0.02 | 0.9 | -0.1 | 0.0144 | -0.13889 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P5
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.029 | 0.03 | 0.96667 | -0.033333 | 0.0176 | -0.056818 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.034 | 0.03 | 1.1333 | 0.13333 | 0.0176 | 0.22727 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.027 | 0.03 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.0176 | -0.17045 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.02 | 0.03 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0176 | -0.56818 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 |  | 0.017 | 0.03 | 0.56667 | -0.43333 | 0.0176 | -0.73864 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 |  | 0.01 | 0.03 | 0.33333 | -0.66667 | 0.0176 | -1.1364 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.037 | 0.03 | 1.2333 | 0.23333 | 0.0176 | 0.39773 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 |  | 0.021 | 0.03 | 0.7 | -0.3 | 0.0176 | -0.51136 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 0.305 | 0.24 | 1.2708 | 0.27083 | 0.0848 | 0.76651 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 0.31 | 0.24 | 1.2917 | 0.29167 | 0.0848 | 0.82547 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 |  | 0.296 | 0.24 | 1.2333 | 0.23333 | 0.0848 | 0.66038 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 0.291 | 0.24 | 1.2125 | 0.2125 | 0.0848 | 0.60142 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 0.289 | 0.24 | 1.2042 | 0.20417 | 0.0848 | 0.57783 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 |  | 0.242 | 0.24 | 1.0083 | 0.0083333 | 0.0848 | 0.023585 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 |  | 0.043 | 0.03 | 1.4333 | 0.43333 | 0.0176 | 0.73864 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 |  | 0.055 | 0.03 | 1.8333 | 0.83333 | 0.0176 | 1.4205 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 |  | 0.055 | 0.03 | 1.8333 | 0.83333 | 0.0176 | 1.4205 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.0176 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 |  | 0.245 | 0.24 | 1.0208 | 0.020833 | 0.0848 | 0.058962 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 |  | 0.288 | 0.24 | 1.2 | 0.2 | 0.0848 | 0.56604 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 |  | 0.289 | 0.24 | 1.2042 | 0.20417 | 0.0848 | 0.57783 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 |  | 0.283 | 0.24 | 1.1792 | 0.17917 | 0.0848 | 0.50708 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 |  | 0.285 | 0.24 | 1.1875 | 0.1875 | 0.0848 | 0.53066 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 |  | 0.281 | 0.24 | 1.1708 | 0.17083 | 0.0848 | 0.48349 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 |  | 0.056 | 0.03 | 1.8667 | 0.86667 | 0.0176 | 1.4773 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 |  | 0.038 | 0.03 | 1.2667 | 0.26667 | 0.0176 | 0.45455 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 |  | 0.29 | 0.24 | 1.2083 | 0.20833 | 0.0848 | 0.58962 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 |  | 0.3 | 0.24 | 1.25 | 0.25 | 0.0848 | 0.70755 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 |  | 0.302 | 0.24 | 1.2583 | 0.25833 | 0.0848 | 0.73113 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 |  | 0.302 | 0.24 | 1.2583 | 0.25833 | 0.0848 | 0.73113 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 |  | 0.004 | 0.03 | 0.13333 | -0.86667 | 0.0176 | -1.4773 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 |  | 0.012 | 0.03 | 0.4 | -0.6 | 0.0176 | -1.0227 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 |  | 0.009 | 0.03 | 0.3 | -0.7 | 0.0176 | -1.1932 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 |  | 0.032 | 0.03 | 1.0667 | 0.066667 | 0.0176 | 0.11364 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 |  | 0.019 | 0.03 | 0.63333 | -0.36667 | 0.0176 | -0.625 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 |  | 0.029 | 0.03 | 0.96667 | -0.033333 | 0.0176 | -0.056818 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 |  | 0.036 | 0.03 | 1.2 | 0.2 | 0.0176 | 0.34091 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 |  | 0.034 | 0.03 | 1.1333 | 0.13333 | 0.0176 | 0.22727 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P8
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 0.232 | 0.24 | 0.96667 | -0.033333 | 0.0848 | -0.09434 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | P11