## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | < | 0.002 | 0.02 | 0.1 | -0.9 | 0.037 | -0.48649 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P5
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | < | 0.002 | 0.02 | 0.1 | -0.9 | 0.037 | -0.48649 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P5
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 |  | 0.005 | 0.02 | 0.25 | -0.75 | 0.037 | -0.40541 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P5
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 |  | 0.008 | 0.02 | 0.4 | -0.6 | 0.037 | -0.32432 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P5
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 |  | 0.044 | 0.05 | 0.88 | -0.12 | 0.04 | -0.15 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P9
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 |  | 0.045 | 0.05 | 0.9 | -0.1 | 0.04 | -0.125 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P9
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 |  | 0.046 | 0.07 | 0.65714 | -0.34286 | 0.042 | -0.57143 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P3
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 |  | 0.018 | 0.02 | 0.9 | -0.1 | 0.037 | -0.054054 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P5
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.037 | 0 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P5
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 |  | 0.247 | 0.24 | 1.0292 | 0.029167 | 0.059 | 0.11864 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 0.26 | 0.24 | 1.0833 | 0.083333 | 0.059 | 0.33898 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 |  | 0.056 | 0.05 | 1.12 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P9
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 |  | 0.086 | 0.05 | 1.72 | 0.72 | 0.04 | 0.9 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P9
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.042 | 0 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P3
AMMONIA-N,UNF | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.042 | 0 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P3
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 |  | 0.024 | 0.03 | 0.8 | -0.2 | 0.038 | -0.15789 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 |  | 0.006 | 0.03 | 0.2 | -0.8 | 0.038 | -0.63158 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 |  | 0.011 | 0.03 | 0.36667 | -0.63333 | 0.038 | -0.5 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 |  | 0.013 | 0.03 | 0.43333 | -0.56667 | 0.038 | -0.44737 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 270079. | 1988-01-27 |  | 0.015 | 0.03 | 0.5 | -0.5 | 0.038 | -0.39474 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 280078. | 1988-01-28 |  | 0.016 | 0.03 | 0.53333 | -0.46667 | 0.038 | -0.36842 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 |  | 0.044 | 0.03 | 1.4667 | 0.46667 | 0.038 | 0.36842 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 |  | 0.01 | 0.03 | 0.33333 | -0.66667 | 0.038 | -0.52632 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 |  | 0.019 | 0.03 | 0.63333 | -0.36667 | 0.038 | -0.28947 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 |  | 0.02 | 0.03 | 0.66667 | -0.33333 | 0.038 | -0.26316 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 |  | 0.022 | 0.03 | 0.73333 | -0.26667 | 0.038 | -0.21053 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 |  | 0.049 | 0.03 | 1.6333 | 0.63333 | 0.038 | 0.5 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P8
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 0.315 | 0.24 | 1.3125 | 0.3125 | 0.057 | 1.3158 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 |  | 0.246 | 0.24 | 1.025 | 0.025 | 0.057 | 0.10526 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 |  | 0.126 | 0.24 | 0.525 | -0.475 | 0.057 | -2 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 |  | 0.252 | 0.24 | 1.05 | 0.05 | 0.057 | 0.21053 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 340142. | 1989-02-03 |  | 0.27 | 0.24 | 1.125 | 0.125 | 0.057 | 0.52632 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 340143. | 1989-02-03 |  | 0.24 | 0.24 | 1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 650060. | 1989-03-06 |  | 0.232 | 0.24 | 0.96667 | -0.033333 | 0.057 | -0.14035 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 790143. | 1989-03-20 |  | 0.268 | 0.24 | 1.1167 | 0.11667 | 0.057 | 0.49123 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 |  | 0.231 | 0.24 | 0.9625 | -0.0375 | 0.057 | -0.15789 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 |  | 0.238 | 0.24 | 0.99167 | -0.0083333 | 0.057 | -0.035088 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 |  | 0.221 | 0.24 | 0.92083 | -0.079167 | 0.057 | -0.33333 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 |  | 0.248 | 0.24 | 1.0333 | 0.033333 | 0.057 | 0.14035 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 0.203 | 0.24 | 0.84583 | -0.15417 | 0.057 | -0.64912 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 |  | 0.17 | 0.24 | 0.70833 | -0.29167 | 0.057 | -1.2281 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 |  | 0.257 | 0.24 | 1.0708 | 0.070833 | 0.057 | 0.29825 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 |  | 0.233 | 0.24 | 0.97083 | -0.029167 | 0.057 | -0.12281 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 0.198 | 0.24 | 0.825 | -0.175 | 0.0464 | -0.90517 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 0.219 | 0.24 | 0.9125 | -0.0875 | 0.0464 | -0.45259 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 0.225 | 0.24 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0464 | -0.32328 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 0.238 | 0.24 | 0.99167 | -0.0083333 | 0.0464 | -0.043103 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 0.186 | 0.24 | 0.775 | -0.225 | 0.0464 | -1.1638 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 0.179 | 0.24 | 0.74583 | -0.25417 | 0.0464 | -1.3147 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 0.198 | 0.24 | 0.825 | -0.175 | 0.0464 | -0.90517 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 0.201 | 0.24 | 0.8375 | -0.1625 | 0.0464 | -0.84052 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 0.213 | 0.24 | 0.8875 | -0.1125 | 0.0464 | -0.5819 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 0.205 | 0.24 | 0.85417 | -0.14583 | 0.0464 | -0.75431 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 0.186 | 0.24 | 0.775 | -0.225 | 0.0464 | -1.1638 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 0.196 | 0.24 | 0.81667 | -0.18333 | 0.0464 | -0.94828 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 0.247 | 0.24 | 1.0292 | 0.029167 | 0.0464 | 0.15086 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11
AMMONIA-N,UNF | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 0.199 | 0.24 | 0.82917 | -0.17083 | 0.0464 | -0.88362 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | P11