## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 0.02 | 0.01 | 2 | 1 | 0.00957 | 1.0449 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 0.02 | 0.01 | 2 | 1 | 0.00957 | 1.0449 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 0.02 | 0.01 | 2 | 1 | 0.00957 | 1.0449 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00957 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 0.03 | 0.01 | 3 | 2 | 0.00958 | 2.0877 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 |  | 0.1 | 0.01 | 10 | 9 | 0.00958 | 9.3946 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 0.02 | 0.01 | 2 | 1 | 0.00958 | 1.0438 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00958 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P12
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,IC,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | < | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1262 |  |  |  | mg/L | 00671 | IC024 | P11