## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | < | 0.005 | 0.003 | 1.6667 | 0.66667 | 0.007228 | 0.2767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | 88 /200
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | < | 0.005 | 0.003 | 1.6667 | 0.66667 | 0.007228 | 0.2767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | 88 /200
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | < | 0.005 | 0.003 | 1.6667 | 0.66667 | 0.007228 | 0.2767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | 88 /200
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | < | 0.005 | 0.003 | 1.6667 | 0.66667 | 0.007228 | 0.2767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | 88 /200
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | < | 0.005 | 0.003 | 1.6667 | 0.66667 | 0.007228 | 0.2767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | 88 /200
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.027 | 0 |  |  | 0.007 | 3.8571 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P5
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | < | 0.005 | 0 |  |  | 0.007 | 0.71429 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P5
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.007 | 0 |  |  | 0.007 | 1 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.009 | 0 |  |  | 0.007 | 1.2857 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.029 | 0 |  |  | 0.007 | 4.1429 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.002 | 0 |  |  | 0.007 | 0.28571 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | < | 0.005 | 0 |  |  | 0.007 | 0.71429 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | < | 0.005 | 0 |  |  | 0.007 | 0.71429 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.006 | 0 |  |  | 0.007 | 0.85714 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | < | 0.005 | 0 |  |  | 0.007 | 0.71429 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P8
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 0.022 | 0.03 | 0.73333 | -0.26667 | 0.00928 | -0.86207 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P11
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 0.01 | 0.03 | 0.33333 | -0.66667 | 0.00928 | -2.1552 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL059 | P11