## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SILVER,FIL,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/50DW
SILVER,FIL,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/50DW
SILVER,FIL,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/50DW
SILVER,FIL,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/50DW
SILVER,FIL,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/50DW
SILVER,FIL,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/50DW
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5295082 | 1985-10-22 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6016068 | 1986-01-16 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6034099 | 1986-02-03 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6059128 | 1986-02-28 | < | 1 | 1.68 | 0.59524 | -0.40476 | 1.4715 | -0.46211 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6783
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6071109 | 1986-03-12 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6091111 | 1986-04-01 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6105041 | 1986-04-15 |  | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6114067 | 1986-04-24 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6134059 | 1986-05-14 | < | 1 | 1.68 | 0.59524 | -0.40476 | 1.4715 | -0.46211 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6783
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6192101 | 1986-07-11 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6199015 | 1986-07-18 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 6 | 3.6 | 1.6667 | 0.66667 | 1.6904 | 1.4198 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 6 | 3.6 | 1.6667 | 0.66667 | 1.6904 | 1.4198 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6209128 | 1986-07-28 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6237094 | 1986-08-25 |  | 2 | 1.7 | 1.1765 | 0.17647 | 1.4738 | 0.20356 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6783
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 1 | 5.7 | 0.17544 | -0.82456 | 1.9298 | -2.4355 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 2 | 3.27 | 0.61162 | -0.38838 | 1.6528 | -0.7684 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | < | 1 | 5.7 | 0.17544 | -0.82456 | 1.9298 | -2.4355 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST89
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6259009 | 1986-09-16 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6267056 | 1986-09-24 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST91
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6287010 | 1986-10-14 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6288053 | 1986-10-15 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6290057 | 1986-10-17 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6294003 | 1986-10-21 |  | 8 | 1.88 | 4.2553 | 3.2553 | 1.4943 | 4.0955 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6302018 | 1986-10-29 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6302005 | 1986-10-29 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6303048 | 1986-10-30 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6307110 | 1986-11-03 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6309044 | 1986-11-05 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 2 | 0.737 | 2.7137 | 1.7137 | 1.364 | 0.92594 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6350073 | 1986-12-16 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6350074 | 1986-12-16 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5095/5087
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6364116 | 1986-12-30 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6364115 | 1986-12-30 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5095/5087
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7013006 | 1987-01-13 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7015019 | 1987-01-15 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7015025 | 1987-01-15 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1986 | 7020011 | 1987-01-20 |  | 2 | 0.737 | 2.7137 | 1.7137 | 1.364 | 0.92594 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7020071 | 1987-01-20 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7020066 | 1987-01-20 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7023006 | 1987-01-23 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7026057 | 1987-01-26 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7027026 | 1987-01-27 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7028016 | 1987-01-28 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7028023 | 1987-01-28 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7029063 | 1987-01-29 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7029062 | 1987-01-29 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7030004 | 1987-01-30 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7030006 | 1987-01-30 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7030005 | 1987-01-30 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7033069 | 1987-02-02 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7033072 | 1987-02-02 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7034034 | 1987-02-03 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7034033 | 1987-02-03 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7040051 | 1987-02-09 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7044001 | 1987-02-13 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7050015 | 1987-02-19 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7057010 | 1987-02-26 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7057017 | 1987-02-26 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7057013 | 1987-02-26 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7061138 | 1987-03-02 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7096022 | 1987-04-06 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7096021 | 1987-04-06 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7096024 | 1987-04-06 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7110017 | 1987-04-20 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7124161 | 1987-05-04 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 | < | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 1.3769 | 0.10894 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5095/50DW
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7132133 | 1987-05-12 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7133109 | 1987-05-13 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7139081 | 1987-05-19 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7140060 | 1987-05-20 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7140059 | 1987-05-20 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7140048 | 1987-05-20 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7140058 | 1987-05-20 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7148030 | 1987-05-28 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7148039 | 1987-05-28 | < | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7152069 | 1987-06-01 |  | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST95
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7170027 | 1987-06-19 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7170031 | 1987-06-19 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7170018 | 1987-06-19 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7170020 | 1987-06-19 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7170028 | 1987-06-19 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5095/5087
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5095/5087
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7191151 | 1987-07-10 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7191140 | 1987-07-10 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7191138 | 1987-07-10 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7196014 | 1987-07-15 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7203062 | 1987-07-22 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7203048 | 1987-07-22 |  | 3 | 1.88 | 1.5957 | 0.59574 | 1.4943 | 0.7495 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7204029 | 1987-07-23 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7205064 | 1987-07-24 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7208050 | 1987-07-27 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7208048 | 1987-07-27 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7208110 | 1987-07-27 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7209158 | 1987-07-28 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7226029 | 1987-08-14 |  | 2 | 1.1 | 1.8182 | 0.81818 | 1.4054 | 0.64039 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7233166 | 1987-08-21 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6785
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7237011 | 1987-08-25 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7237012 | 1987-08-25 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7237108 | 1987-08-25 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7243140 | 1987-08-31 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7243139 | 1987-08-31 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7243153 | 1987-08-31 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7243152 | 1987-08-31 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7243154 | 1987-08-31 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7245065 | 1987-09-02 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7245070 | 1987-09-02 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7247126 | 1987-09-04 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4054 | -0.071154 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST85
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 1 | 0.95 | 1.0526 | 0.052632 | 1.3883 | 0.036015 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/5087
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7252243 | 1987-09-09 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | < | 1 | 0.95 | 1.0526 | 0.052632 | 1.3883 | 0.036015 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5085/5087
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7257005 | 1987-09-14 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7258009 | 1987-09-15 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7258002 | 1987-09-15 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7260073 | 1987-09-17 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7261019 | 1987-09-18 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7261028 | 1987-09-18 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7264032 | 1987-09-21 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7265070 | 1987-09-22 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1987 | 7268035 | 1987-09-25 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 1.4248 | -0.1895 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7595
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7275140 | 1987-10-02 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7286004 | 1987-10-13 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7289041 | 1987-10-16 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7296106 | 1987-10-23 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7296105 | 1987-10-23 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7296052 | 1987-10-23 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7306035 | 1987-11-02 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7306091 | 1987-11-02 |  | 3 | 4.69 | 0.63966 | -0.36034 | 1.8147 | -0.9313 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7310010 | 1987-11-06 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7317038 | 1987-11-13 |  | 11 | 7 | 1.5714 | 0.57143 | 2.078 | 1.9249 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7320084 | 1987-11-16 |  | 13 | 7 | 1.8571 | 0.85714 | 2.078 | 2.8874 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 3 | 1.7 | 1.7647 | 0.76471 | 1.4738 | 0.88207 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6783
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7335014 | 1987-12-01 |  | 9 | 7 | 1.2857 | 0.28571 | 2.078 | 0.96246 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7335016 | 1987-12-01 |  | 10 | 7 | 1.4286 | 0.42857 | 2.078 | 1.4437 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7335104 | 1987-12-01 |  | 12 | 7 | 1.7143 | 0.71429 | 2.078 | 2.4062 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7335009 | 1987-12-01 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.078 | 0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7335048 | 1987-12-01 |  | 13 | 7 | 1.8571 | 0.85714 | 2.078 | 2.8874 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7335103 | 1987-12-01 |  | 11 | 7 | 1.5714 | 0.57143 | 2.078 | 1.9249 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7341089 | 1987-12-07 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 1.8785 | 1.4639 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7341101 | 1987-12-07 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 1.8785 | 1.4639 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7356064 | 1987-12-22 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 1.8785 | -0.66542 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7356058 | 1987-12-22 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 1.8785 | -0.13308 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 7356057 | 1987-12-22 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 1.8785 | -0.13308 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 150068. | 1988-01-15 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 150090. | 1988-01-15 |  | 6 | 4.69 | 1.2793 | 0.27932 | 1.8147 | 0.7219 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 190113. | 1988-01-19 |  | 6 | 4.69 | 1.2793 | 0.27932 | 1.8147 | 0.7219 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 200041. | 1988-01-20 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 200039. | 1988-01-20 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.622 | -1.233 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 360070. | 1988-02-05 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 7 | 5 | 1.4 | 0.4 | 1.85 | 1.0811 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5097/5099
SILVER,FIL,AA | 1988 | 470018. | 1988-02-16 |  | 9 | 7 | 1.2857 | 0.28571 | 2.078 | 0.96246 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 1.85 | -0.54054 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5097/5099
SILVER,FIL,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 540091. | 1988-02-23 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.078 | 0 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 540092. | 1988-02-23 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.078 | -0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 570071. | 1988-02-26 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.078 | 0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 600162. | 1988-02-29 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.078 | 0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 600161. | 1988-02-29 |  | 9 | 7 | 1.2857 | 0.28571 | 2.078 | 0.96246 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 610074. | 1988-03-01 |  | 9 | 7 | 1.2857 | 0.28571 | 2.078 | 0.96246 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 1.85 | -0.54054 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5097/5099
SILVER,FIL,AA | 1988 | 690025. | 1988-03-09 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 710086. | 1988-03-11 |  | 7 | 5.25 | 1.3333 | 0.33333 | 1.8785 | 0.93159 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 750035. | 1988-03-15 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 780069. | 1988-03-18 |  | 7 | 5.25 | 1.3333 | 0.33333 | 1.8785 | 0.93159 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 780172. | 1988-03-18 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 820075. | 1988-03-22 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 1.8785 | 1.4639 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 840049. | 1988-03-24 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 1.8785 | -0.13308 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 850046. | 1988-03-25 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 1.8785 | -0.13308 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.85 | 0 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5097/5099
SILVER,FIL,AA | 1988 | 960151. | 1988-04-05 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1030118 | 1988-04-12 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1180213 | 1988-04-27 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1190004 | 1988-04-28 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1240116 | 1988-05-03 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 1.85 | -0.54054 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 5097/5099
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1410014 | 1988-05-20 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1410013 | 1988-05-20 |  | 7 | 5.25 | 1.3333 | 0.33333 | 1.8785 | 0.93159 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1600012 | 1988-06-08 |  | 9 | 7 | 1.2857 | 0.28571 | 2.078 | 0.96246 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1600011 | 1988-06-08 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.078 | 0 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | < | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1690217 | 1988-06-17 |  | 4 | 7 | 0.57143 | -0.42857 | 2.078 | -1.4437 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1690216 | 1988-06-17 |  | 4 | 7 | 0.57143 | -0.42857 | 2.078 | -1.4437 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1720238 | 1988-06-20 |  | 4 | 7 | 0.57143 | -0.42857 | 2.078 | -1.4437 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1730100 | 1988-06-21 |  | 5 | 7 | 0.71429 | -0.28571 | 2.078 | -0.96246 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1790092 | 1988-06-27 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.078 | 0 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1800153 | 1988-06-28 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.078 | 0 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1870238 | 1988-07-05 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.078 | 0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1930281 | 1988-07-11 |  | 3 | 4.69 | 0.63966 | -0.36034 | 1.8147 | -0.9313 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 1970137 | 1988-07-15 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2000155 | 1988-07-18 |  | 5 | 4.69 | 1.0661 | 0.066098 | 1.8147 | 0.17083 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2040015 | 1988-07-22 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 |  | 3 | 4.69 | 0.63966 | -0.36034 | 1.8147 | -0.9313 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2070167 | 1988-07-25 |  | 4 | 4.69 | 0.85288 | -0.14712 | 1.8147 | -0.38024 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.622 | -1.233 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST99
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 |  | 3 | 4.69 | 0.63966 | -0.36034 | 1.8147 | -0.9313 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6797
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2240064 | 1988-08-11 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.078 | 0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2240063 | 1988-08-11 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.078 | 0 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.078 | 0 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.078 | -0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.078 | 0.48123 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | ST97
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6793
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2510305 | 1988-09-07 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 1.8785 | -0.13308 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2510304 | 1988-09-07 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 1.8785 | -0.13308 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2540228 | 1988-09-10 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 1.8785 | -0.66542 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2570130 | 1988-09-13 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2580012 | 1988-09-14 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2580013 | 1988-09-14 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2660006 | 1988-09-22 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 1.8785 | -0.13308 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2700146 | 1988-09-26 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1988 | 2700204 | 1988-09-26 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 1.8785 | 0.39925 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7597
SILVER,FIL,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 2 | 0.99 | 2.0202 | 1.0202 | 1.0987 | 0.91927 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 3399/67DW
SILVER,FIL,AA | 1989 | 2910241 | 1988-10-17 |  | 2 | 2.21 | 0.90498 | -0.095023 | 1.2573 | -0.16702 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 2910163 | 1988-10-17 |  | 2 | 2.21 | 0.90498 | -0.095023 | 1.2573 | -0.16702 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 2950001 | 1988-10-21 |  | 1 | 2.21 | 0.45249 | -0.54751 | 1.2573 | -0.96238 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 2950005 | 1988-10-21 |  | 1 | 2.21 | 0.45249 | -0.54751 | 1.2573 | -0.96238 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 2990056 | 1988-10-25 |  | 3 | 2.21 | 1.3575 | 0.35747 | 1.2573 | 0.62833 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 1.0987 | 0.0091017 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 3399/67DW
SILVER,FIL,AA | 1989 | 3440099 | 1988-12-09 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 3640041 | 1988-12-29 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 90095.0 | 1989-01-09 |  | 2 | 2.21 | 0.90498 | -0.095023 | 1.2573 | -0.16702 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 90096.0 | 1989-01-09 |  | 2 | 2.21 | 0.90498 | -0.095023 | 1.2573 | -0.16702 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 170009. | 1989-01-17 |  | 2 | 2.21 | 0.90498 | -0.095023 | 1.2573 | -0.16702 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 170003. | 1989-01-17 |  | 2 | 2.21 | 0.90498 | -0.095023 | 1.2573 | -0.16702 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 240064. | 1989-01-24 |  | 1 | 2.21 | 0.45249 | -0.54751 | 1.2573 | -0.96238 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 270033. | 1989-01-27 |  | 2 | 2.21 | 0.90498 | -0.095023 | 1.2573 | -0.16702 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 340116. | 1989-02-03 |  | 3 | 2.21 | 1.3575 | 0.35747 | 1.2573 | 0.62833 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 650105. | 1989-03-06 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 690107. | 1989-03-10 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 690058. | 1989-03-10 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 740117. | 1989-03-15 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 750169. | 1989-03-16 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 800024. | 1989-03-21 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 810031. | 1989-03-22 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 890090. | 1989-03-30 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 900112. | 1989-03-31 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 25DW/7503
SILVER,FIL,AA | 1989 | 1030083 | 1989-04-13 |  | 3 | 2.21 | 1.3575 | 0.35747 | 1.2573 | 0.62833 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 1030082 | 1989-04-13 |  | 3 | 2.21 | 1.3575 | 0.35747 | 1.2573 | 0.62833 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 1100092 | 1989-04-20 |  | 3 | 2.21 | 1.3575 | 0.35747 | 1.2573 | 0.62833 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 1110121 | 1989-04-21 |  | 3 | 2.21 | 1.3575 | 0.35747 | 1.2573 | 0.62833 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 1.0987 | 0.0091017 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 3399/67DW
SILVER,FIL,AA | 1989 | 1240050 | 1989-05-04 |  | 3 | 2.21 | 1.3575 | 0.35747 | 1.2573 | 0.62833 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6703
SILVER,FIL,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 1.2313 | -0.0081215 | 1 | 0166 |  |  |  | µg/L | 01075 | CX011 | 33DW/6799