## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SILVER,UNF,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/50DW
SILVER,UNF,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/50DW
SILVER,UNF,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/50DW
SILVER,UNF,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/50DW
SILVER,UNF,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/50DW
SILVER,UNF,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | < | 1 | 0.55 | 1.8182 | 0.81818 | 1.3427 | 0.33515 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/50DW
SILVER,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 2 | 3.6 | 0.55556 | -0.44444 | 1.6904 | -0.94652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 2 | 3.6 | 0.55556 | -0.44444 | 1.6904 | -0.94652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 7 | 3.6 | 1.9444 | 0.94444 | 1.6904 | 2.0114 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 6 | 3.6 | 1.6667 | 0.66667 | 1.6904 | 1.4198 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 2 | 3.27 | 0.61162 | -0.38838 | 1.6528 | -0.7684 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 7 | 3.6 | 1.9444 | 0.94444 | 1.6904 | 2.0114 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6904 | 0.82821 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | < | 1 | 5.7 | 0.17544 | -0.82456 | 1.9298 | -2.4355 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 3 | 3.6 | 0.83333 | -0.16667 | 1.6904 | -0.35495 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 6 | 5.7 | 1.0526 | 0.052632 | 1.9298 | 0.15546 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | < | 1 | 3.27 | 0.30581 | -0.69419 | 1.6528 | -1.3734 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST89
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 4 | 3.6 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6904 | 0.23663 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 7 | 3.6 | 1.9444 | 0.94444 | 1.6904 | 2.0114 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST91
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 15 | 11 | 1.3636 | 0.36364 | 2.534 | 1.5785 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 2.534 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 5 | 5.7 | 0.87719 | -0.12281 | 1.9298 | -0.36273 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS1
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5095/5087
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 47 | 11 | 4.2727 | 3.2727 | 2.534 | 14.2068 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5095/5087
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 2.534 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 2.534 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 6 | 5.7 | 1.0526 | 0.052632 | 1.9298 | 0.15546 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS1
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | < | 1 | 5.7 | 0.17544 | -0.82456 | 1.9298 | -2.4355 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS1
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 7 | 5.7 | 1.2281 | 0.22807 | 1.9298 | 0.67364 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS1
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 14 | 11 | 1.2727 | 0.27273 | 2.534 | 1.1839 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 12 | 11 | 1.0909 | 0.090909 | 2.534 | 0.39463 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5095/5087
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 1 | 1.25 | 0.8 | -0.2 | 1.4225 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5095/5087
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | < | 1 | 0.737 | 1.3569 | 0.35685 | 1.364 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6785
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 1 | 0.95 | 1.0526 | 0.052632 | 1.3883 | 0.036015 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/5087
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 1 | 0.95 | 1.0526 | 0.052632 | 1.3883 | 0.036015 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5085/5087
SILVER,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 2.534 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | STS2
SILVER,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.622 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 1 | 1.7 | 0.58824 | -0.41176 | 1.4738 | -0.47496 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6783
SILVER,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 3 | 2.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.5992 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 1 | 2.8 | 0.35714 | -0.64286 | 1.5992 | -1.1256 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 1 | 2.8 | 0.35714 | -0.64286 | 1.5992 | -1.1256 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.622 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 1.85 | -0.54054 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5097/5099
SILVER,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.622 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.85 | 0 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5097/5099
SILVER,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.622 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.85 | 0 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5097/5099
SILVER,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 3 | 2.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.5992 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 3 | 2.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.5992 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 3 | 2.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.5992 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 1.85 | -0.54054 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5097/5099
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 1.85 | -0.54054 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5097/5099
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 3 | 2.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.5992 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.622 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 1 | 1.88 | 0.53191 | -0.46809 | 1.4943 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.622 | 0 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.622 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST99
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 2 | 1.88 | 1.0638 | 0.06383 | 1.4943 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 33DW/6793
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 2 | 2.8 | 0.71429 | -0.28571 | 1.5992 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | ST93
SILVER,UNF,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | < | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 1.0987 | 0.0091017 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 3399/67DW
SILVER,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 3 | 4.1 | 0.73171 | -0.26829 | 1.503 | -0.73187 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5001/5003
SILVER,UNF,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 2 | 0.99 | 2.0202 | 1.0202 | 1.0987 | 0.91927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 3399/67DW
SILVER,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 4 | 4.1 | 0.97561 | -0.02439 | 1.503 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5001/5003
SILVER,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 25DW/7503
SILVER,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 25DW/7503
SILVER,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 25DW/7503
SILVER,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 1.2885 | 0.42685 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 50DW/5001
SILVER,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 4 | 4.1 | 0.97561 | -0.02439 | 1.503 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5001/5003
SILVER,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 3 | 4.1 | 0.73171 | -0.26829 | 1.503 | -0.73187 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5001/5003
SILVER,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 4 | 4.1 | 0.97561 | -0.02439 | 1.503 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5001/5003
SILVER,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 25DW/7503
SILVER,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 3 | 2.48 | 1.2097 | 0.20968 | 1.2924 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 25DW/7503
SILVER,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.2885 | -0.34924 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 50DW/5001
SILVER,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 1.2885 | 0.42685 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 50DW/5001
SILVER,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 1.2885 | 0.42685 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 50DW/5001
SILVER,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 4 | 4.1 | 0.97561 | -0.02439 | 1.503 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5001/5003
SILVER,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 4 | 4.1 | 0.97561 | -0.02439 | 1.503 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 5001/5003
SILVER,UNF,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 2 | 0.99 | 2.0202 | 1.0202 | 1.0987 | 0.91927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 3399/67DW
SILVER,UNF,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 1.0987 | 0.0091017 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 01077 | CX020 | 3399/67DW