## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 1 | 2.01 | 0.49751 | -0.50249 | 1.2313 | -0.82027 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6799
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 1 | 2.48 | 0.40323 | -0.59677 | 1.2924 | -1.1452 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7503
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 1.2313 | -0.0081215 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6799
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 1 | 2.01 | 0.49751 | -0.50249 | 1.2313 | -0.82027 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6799
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 4 | 5.15 | 0.7767 | -0.2233 | 1.6395 | -0.70143 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5003/5097
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.2885 | -0.34924 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 1.0987 | 0.0091017 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3399/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | < | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 1.0987 | 0.0091017 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3399/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | < | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 1.0987 | 0.0091017 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3399/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 4 | 4.1 | 0.97561 | -0.02439 | 1.503 | -0.066534 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 3 | 4.1 | 0.73171 | -0.26829 | 1.503 | -0.73187 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 3 | 4.1 | 0.73171 | -0.26829 | 1.503 | -0.73187 | 0.26 | 1553 |  |  |  | ug/L | 01077 | GF103 | 5001/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 1 | 2.01 | 0.49751 | -0.50249 | 1.2313 | -0.82027 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6799
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 1 | 2.01 | 0.49751 | -0.50249 | 1.2313 | -0.82027 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6799
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 4 | 2.48 | 1.6129 | 0.6129 | 1.2924 | 1.1761 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7503
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 2 | 2.48 | 0.80645 | -0.19355 | 1.2924 | -0.3714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7503
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.6395 | 0.51845 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5003/5097
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.2885 | -0.34924 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.6395 | -0.091491 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5003/5097
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.2885 | -0.34924 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.6395 | -0.091491 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5003/5097
SILVER,UNF,GFAA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 1.2885 | 0.42685 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | < | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 7 | 9.23 | 0.7584 | -0.2416 | 2.0053 | -1.1121 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 7 | 9.23 | 0.7584 | -0.2416 | 2.0053 | -1.1121 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | < | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 6 | 9.23 | 0.65005 | -0.34995 | 2.0053 | -1.6107 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | < | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 4 | 7.8 | 0.51282 | -0.48718 | 1.848 | -2.0563 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 4 | 7.8 | 0.51282 | -0.48718 | 1.848 | -2.0563 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 4 | 7.8 | 0.51282 | -0.48718 | 1.848 | -2.0563 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 8 | 8.6 | 0.93023 | -0.069767 | 1.936 | -0.30992 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | < | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | < | 1 | 8.6 | 0.11628 | -0.88372 | 1.936 | -3.9256 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 8 | 9.23 | 0.86674 | -0.13326 | 2.0053 | -0.61337 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | < | 1 | 9.23 | 0.10834 | -0.89166 | 2.0053 | -4.1041 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 7 | 9.23 | 0.7584 | -0.2416 | 2.0053 | -1.1121 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 6 | 7.8 | 0.76923 | -0.23077 | 1.848 | -0.97403 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 6 | 7.8 | 0.76923 | -0.23077 | 1.848 | -0.97403 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 7 | 7.8 | 0.89744 | -0.10256 | 1.848 | -0.4329 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 6 | 7.8 | 0.76923 | -0.23077 | 1.848 | -0.97403 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 6 | 7.8 | 0.76923 | -0.23077 | 1.848 | -0.97403 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 5 | 7.8 | 0.64103 | -0.35897 | 1.848 | -1.5152 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 5 | 7.8 | 0.64103 | -0.35897 | 1.848 | -1.5152 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 5 | 7.8 | 0.64103 | -0.35897 | 1.848 | -1.5152 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | < | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 1 | 0.66 | 1.5152 | 0.51515 | 1.0626 | 0.31997 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 3305/67DW
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 8 | 9.23 | 0.86674 | -0.13326 | 2.0053 | -0.61337 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 8 | 9.23 | 0.86674 | -0.13326 | 2.0053 | -0.61337 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 7 | 9.23 | 0.7584 | -0.2416 | 2.0053 | -1.1121 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 6 | 7.8 | 0.76923 | -0.23077 | 1.848 | -0.97403 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 5 | 7.8 | 0.64103 | -0.35897 | 1.848 | -1.5152 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 6 | 8.6 | 0.69767 | -0.30233 | 1.936 | -1.343 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 7 | 8.6 | 0.81395 | -0.18605 | 1.936 | -0.82645 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 8 | 9.23 | 0.86674 | -0.13326 | 2.0053 | -0.61337 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 7 | 9.23 | 0.7584 | -0.2416 | 2.0053 | -1.1121 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 1 | 1.34 | 0.74627 | -0.25373 | 1.1374 | -0.29893 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6705
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 6 | 9.23 | 0.65005 | -0.34995 | 2.0053 | -1.6107 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 6 | 7.8 | 0.76923 | -0.23077 | 1.848 | -0.97403 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5007/5003
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 9 | 9.45 | 0.95238 | -0.047619 | 2.203 | -0.20427 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 9 | 9.45 | 0.95238 | -0.047619 | 2.203 | -0.20427 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 11 | 10.5 | 1.0476 | 0.047619 | 2.35 | 0.21277 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 11 | 10.5 | 1.0476 | 0.047619 | 2.35 | 0.21277 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 9 | 10.5 | 0.85714 | -0.14286 | 2.35 | -0.6383 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 2 | 1.41 | 1.4184 | 0.41844 | 1.0774 | 0.54761 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 2 | 1.41 | 1.4184 | 0.41844 | 1.0774 | 0.54761 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 2 | 1.41 | 1.4184 | 0.41844 | 1.0774 | 0.54761 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 11 | 13.1 | 0.83969 | -0.16031 | 2.714 | -0.77377 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 12 | 9.23 | 1.3001 | 0.30011 | 2.1722 | 1.2752 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7507
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.714 | -0.40531 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 9 | 9.45 | 0.95238 | -0.047619 | 2.203 | -0.20427 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 9 | 10.5 | 0.85714 | -0.14286 | 2.35 | -0.6383 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 2.35 | -0.21277 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 9 | 10.5 | 0.85714 | -0.14286 | 2.35 | -0.6383 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 8 | 9.45 | 0.84656 | -0.15344 | 2.203 | -0.65819 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 10 | 13.1 | 0.76336 | -0.23664 | 2.714 | -1.1422 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 10 | 13.1 | 0.76336 | -0.23664 | 2.714 | -1.1422 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 1 | 2.45 | 0.40816 | -0.59184 | 1.223 | -1.1856 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 11 | 13.1 | 0.83969 | -0.16031 | 2.714 | -0.77377 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 10 | 13.1 | 0.76336 | -0.23664 | 2.714 | -1.1422 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 8 | 9.45 | 0.84656 | -0.15344 | 2.203 | -0.65819 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 5 | 9.45 | 0.5291 | -0.4709 | 2.203 | -2.02 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 5 | 9.45 | 0.5291 | -0.4709 | 2.203 | -2.02 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 8 | 10.5 | 0.7619 | -0.2381 | 2.35 | -1.0638 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 2.35 | -0.21277 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 9 | 10.5 | 0.85714 | -0.14286 | 2.35 | -0.6383 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0774 | -0.38055 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW/6709
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.714 | -0.40531 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 2.714 | -0.036846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 2.714 | -0.036846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 2.714 | -0.036846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 9 | 9.45 | 0.95238 | -0.047619 | 2.203 | -0.20427 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 12 | 9.45 | 1.2698 | 0.26984 | 2.203 | 1.1575 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 12 | 9.45 | 1.2698 | 0.26984 | 2.203 | 1.1575 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5001/5011
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 14 | 10.5 | 1.3333 | 0.33333 | 2.35 | 1.4894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 14 | 10.5 | 1.3333 | 0.33333 | 2.35 | 1.4894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | < | 1 | 10.5 | 0.095238 | -0.90476 | 2.35 | -4.0426 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW/7511
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 17 | 13.1 | 1.2977 | 0.29771 | 2.714 | 1.437 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 2.714 | -0.036846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 2 | 2.45 | 0.81633 | -0.18367 | 1.223 | -0.36795 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW/5001
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.714 | -0.40531 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007