## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5108052 | 1985-04-18 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 25.64 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5114071 | 1985-04-24 | < | 10 | 0 |  |  | 21 | 0.47619 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | ST87
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5115044 | 1985-04-25 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 25.64 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | ug/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5119035 | 1985-04-29 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 25.64 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5120024 | 1985-04-30 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 25.64 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5134034 | 1985-05-14 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5134027 | 1985-05-14 |  | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5134031 | 1985-05-14 |  | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5134047 | 1985-05-14 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5137024 | 1985-05-17 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5141054 | 1985-05-21 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5141013 | 1985-05-21 |  | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5144090 | 1985-05-24 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5186020 | 1985-07-05 |  | 20 | 29 | 0.68966 | -0.31034 | 25.64 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5186021 | 1985-07-05 |  | 10 | 29 | 0.34483 | -0.65517 | 25.64 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5193060 | 1985-07-12 |  | 20 | 29 | 0.68966 | -0.31034 | 25.64 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5193061 | 1985-07-12 | < | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 22.44 | 0.044563 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | ST87
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5197029 | 1985-07-16 |  | 20 | 29 | 0.68966 | -0.31034 | 25.64 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5200075 | 1985-07-19 |  | 20 | 29 | 0.68966 | -0.31034 | 25.64 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5203028 | 1985-07-22 | < | 10 | 29 | 0.34483 | -0.65517 | 25.64 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5203029 | 1985-07-22 |  | 10 | 29 | 0.34483 | -0.65517 | 25.64 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5217049 | 1985-08-05 |  | 10 | 29 | 0.34483 | -0.65517 | 25.64 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2581/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5221006 | 1985-08-09 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5231125 | 1985-08-19 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5238106 | 1985-08-26 | < | 10 | 17.8 | 0.5618 | -0.4382 | 23.848 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5247137 | 1985-09-04 |  | 20 | 17.8 | 1.1236 | 0.1236 | 23.848 | 0.092251 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 2589/7587
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5249043 | 1985-09-06 |  | 30 | 98.8 | 0.30364 | -0.69636 | 36.808 | -1.8692 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 3385/6789
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 26.6 | -0.18797 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | ST85
ALUMINUM,FIL | 1985 | 5259018 | 1985-09-16 |  | 20 | 35 | 0.57143 | -0.42857 | 26.6 | -0.56391 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | ST85
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5295082 | 1985-10-22 |  | 20 | 23.5 | 0.85106 | -0.14894 | 24.76 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 |  | 270 | 287 | 0.94077 | -0.059233 | 66.92 | -0.25403 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5319023 | 1985-11-15 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5319049 | 1985-11-15 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5319043 | 1985-11-15 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5324016 | 1985-11-20 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5331016 | 1985-11-27 |  | 30 | 22 | 1.3636 | 0.36364 | 24.52 | 0.32626 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5337050 | 1985-12-03 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5337059 | 1985-12-03 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 5337146 | 1985-12-03 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6016068 | 1986-01-16 |  | 20 | 23.5 | 0.85106 | -0.14894 | 24.76 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6034099 | 1986-02-03 |  | 20 | 23.5 | 0.85106 | -0.14894 | 24.76 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 |  | 310 | 287 | 1.0801 | 0.080139 | 66.92 | 0.34369 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6043066 | 1986-02-12 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6045120 | 1986-02-14 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6055020 | 1986-02-24 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6059128 | 1986-02-28 |  | 80 | 74.4 | 1.0753 | 0.075269 | 32.904 | 0.17019 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6783
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6062002 | 1986-03-03 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6062014 | 1986-03-03 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6091110 | 1986-04-01 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6091109 | 1986-04-01 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6091111 | 1986-04-01 |  | 20 | 23.5 | 0.85106 | -0.14894 | 24.76 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6105041 | 1986-04-15 |  | 20 | 23.5 | 0.85106 | -0.14894 | 24.76 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6114067 | 1986-04-24 |  | 20 | 23.5 | 0.85106 | -0.14894 | 24.76 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6128055 | 1986-05-08 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6134059 | 1986-05-14 |  | 60 | 74.4 | 0.80645 | -0.19355 | 32.904 | -0.43764 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6783
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6134031 | 1986-05-14 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6136092 | 1986-05-16 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6140051 | 1986-05-20 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6140053 | 1986-05-20 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6140106 | 1986-05-20 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6156018 | 1986-06-05 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6156019 | 1986-06-05 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6156030 | 1986-06-05 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6156049 | 1986-06-05 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6156055 | 1986-06-05 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6156054 | 1986-06-05 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6156046 | 1986-06-05 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6157080 | 1986-06-06 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6157047 | 1986-06-06 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6190027 | 1986-07-09 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6192101 | 1986-07-11 |  | 100 | 23.5 | 4.2553 | 3.2553 | 24.76 | 3.0897 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 |  | 230 | 287 | 0.80139 | -0.19861 | 66.92 | -0.85176 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 |  | 270 | 287 | 0.94077 | -0.059233 | 66.92 | -0.25403 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 |  | 280 | 287 | 0.97561 | -0.02439 | 66.92 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6199015 | 1986-07-18 |  | 20 | 23.5 | 0.85106 | -0.14894 | 24.76 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 |  | 290 | 287 | 1.0105 | 0.010453 | 66.92 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6209128 | 1986-07-28 |  | 30 | 23.5 | 1.2766 | 0.2766 | 24.76 | 0.26252 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 33DW/6785
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 |  | 300 | 287 | 1.0453 | 0.045296 | 66.92 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 25DW/7591
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6219061 | 1986-08-07 |  | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 24.52 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW
ALUMINUM,FIL | 1986 | 6223102 | 1986-08-11 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 24.52 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 01106 | CX001 | 5089/50DW