## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 3900 | 5220 | 0.74713 | -0.25287 | 856.2 | -1.5417 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 4800 | 5220 | 0.91954 | -0.08046 | 856.2 | -0.49054 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 5100 | 5000 | 1.02 | 0.02 | 821 | 0.1218 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS1
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 4100 | 5220 | 0.78544 | -0.21456 | 856.2 | -1.3081 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 4400 | 5220 | 0.84291 | -0.15709 | 856.2 | -0.95772 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 4300 | 5220 | 0.82375 | -0.17625 | 856.2 | -1.0745 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 4100 | 5000 | 0.82 | -0.18 | 821 | -1.0962 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS1
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 20000 | 5000 | 4 | 3 | 821 | 18.2704 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS1
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 5100 | 5000 | 1.02 | 0.02 | 821 | 0.1218 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS1
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 4700 | 5220 | 0.90038 | -0.099617 | 856.2 | -0.60733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 3700 | 5220 | 0.70881 | -0.29119 | 856.2 | -1.7753 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 6000 | 5220 | 1.1494 | 0.14943 | 856.2 | 0.911 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | STS2
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 170 | 161 | 1.0559 | 0.055901 | 46.76 | 0.19247 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 180 | 161 | 1.118 | 0.11801 | 46.76 | 0.40633 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 10 | 81 | 0.12346 | -0.87654 | 33.96 | -2.0907 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST99
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 110 | 161 | 0.68323 | -0.31677 | 46.76 | -1.0907 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 200 | 161 | 1.2422 | 0.24224 | 46.76 | 0.83405 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 160 | 161 | 0.99379 | -0.0062112 | 46.76 | -0.021386 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 80 | 81 | 0.98765 | -0.012346 | 33.96 | -0.029446 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST99
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 60 | 81 | 0.74074 | -0.25926 | 33.96 | -0.61837 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST99
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 160 | 161 | 0.99379 | -0.0062112 | 46.76 | -0.021386 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 160 | 161 | 0.99379 | -0.0062112 | 46.76 | -0.021386 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 200 | 161 | 1.2422 | 0.24224 | 46.76 | 0.83405 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 140 | 161 | 0.86957 | -0.13043 | 46.76 | -0.4491 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 130 | 161 | 0.80745 | -0.19255 | 46.76 | -0.66296 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 170 | 161 | 1.0559 | 0.055901 | 46.76 | 0.19247 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | ST93
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 9.15 | 1.0929 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5003
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 80 | 44 | 1.8182 | 0.81818 | 7.698 | 4.6765 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 60 | 44 | 1.3636 | 0.36364 | 7.698 | 2.0785 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 120 | 44 | 2.7273 | 1.7273 | 7.698 | 9.8727 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 190 | 110 | 1.7273 | 0.72727 | 9.15 | 8.7432 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5003
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 220 | 110 | 2 | 1 | 9.15 | 12.0219 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5003
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 120 | 99 | 1.2121 | 0.21212 | 8.908 | 2.3574 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7503
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 60 | 44 | 1.3636 | 0.36364 | 7.698 | 2.0785 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 170 | 110 | 1.5455 | 0.54545 | 9.15 | 6.5574 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5003
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 9.15 | 1.0929 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5003
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 9.15 | 1.0929 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5003
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7503
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7503
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 50 | 44 | 1.1364 | 0.13636 | 7.698 | 0.77942 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 20 | 44 | 0.45455 | -0.54545 | 7.698 | -3.1177 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 50 | 44 | 1.1364 | 0.13636 | 7.698 | 0.77942 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 110 | 165 | 0.66667 | -0.33333 | 10.36 | -5.3089 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 180 | 165 | 1.0909 | 0.090909 | 10.36 | 1.4479 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 180 | 165 | 1.0909 | 0.090909 | 10.36 | 1.4479 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 160 | 154 | 1.039 | 0.038961 | 10.118 | 0.593 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5007
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 160 | 154 | 1.039 | 0.038961 | 10.118 | 0.593 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5007
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 170 | 165 | 1.0303 | 0.030303 | 10.36 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 170 | 165 | 1.0303 | 0.030303 | 10.36 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 170 | 165 | 1.0303 | 0.030303 | 10.36 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 170 | 165 | 1.0303 | 0.030303 | 10.36 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 160 | 154 | 1.039 | 0.038961 | 10.118 | 0.593 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5007
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 130 | 154 | 0.84416 | -0.15584 | 10.118 | -2.372 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5007
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 170 | 165 | 1.0303 | 0.030303 | 10.36 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 190 | 165 | 1.1515 | 0.15152 | 10.36 | 2.4131 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 180 | 165 | 1.0909 | 0.090909 | 10.36 | 1.4479 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7507
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 170 | 85.8 | 1.9814 | 0.98135 | 8.6176 | 9.7707 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 90 | 85.8 | 1.049 | 0.048951 | 8.6176 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 50 | 63 | 0.79365 | -0.20635 | 8.116 | -1.6018 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 50 | 63 | 0.79365 | -0.20635 | 8.116 | -1.6018 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 60 | 63 | 0.95238 | -0.047619 | 8.116 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 60 | 43.8 | 1.3699 | 0.36986 | 7.6936 | 2.1056 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 70 | 43.8 | 1.5982 | 0.59817 | 7.6936 | 3.4054 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 60 | 85.8 | 0.6993 | -0.3007 | 8.6176 | -2.9939 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 30 | 63 | 0.47619 | -0.52381 | 8.116 | -4.066 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 60 | 63 | 0.95238 | -0.047619 | 8.116 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 60 | 63 | 0.95238 | -0.047619 | 8.116 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 70 | 85.8 | 0.81585 | -0.18415 | 8.6176 | -1.8335 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 50 | 43.8 | 1.1416 | 0.14155 | 7.6936 | 0.80586 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 50 | 43.8 | 1.1416 | 0.14155 | 7.6936 | 0.80586 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 50 | 43.8 | 1.1416 | 0.14155 | 7.6936 | 0.80586 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 130 | 85.8 | 1.5152 | 0.51515 | 8.6176 | 5.129 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 100 | 85.8 | 1.1655 | 0.1655 | 8.6176 | 1.6478 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 90 | 85.8 | 1.049 | 0.048951 | 8.6176 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 70 | 63 | 1.1111 | 0.11111 | 8.116 | 0.86249 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 60 | 63 | 0.95238 | -0.047619 | 8.116 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 60 | 63 | 0.95238 | -0.047619 | 8.116 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 40 | 43.8 | 0.91324 | -0.086758 | 7.6936 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 40 | 43.8 | 0.91324 | -0.086758 | 7.6936 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 40 | 43.8 | 0.91324 | -0.086758 | 7.6936 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 80 | 85.8 | 0.9324 | -0.067599 | 8.6176 | -0.67304 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 90 | 85.8 | 1.049 | 0.048951 | 8.6176 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 90 | 85.8 | 1.049 | 0.048951 | 8.6176 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 5001/5011
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 30 | 63 | 0.47619 | -0.52381 | 8.116 | -4.066 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 100 | 63 | 1.5873 | 0.5873 | 8.116 | 4.5589 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 60 | 63 | 0.95238 | -0.047619 | 8.116 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 25DW/7511
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 90 | 43.8 | 2.0548 | 1.0548 | 7.6936 | 6.005 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 40 | 43.8 | 0.91324 | -0.086758 | 7.6936 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001
ALUMINUM,UNF,DCP | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 30 | 43.8 | 0.68493 | -0.31507 | 7.6936 | -1.7937 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 01105 | DCP05 | 50DW/5001