## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1370001 | 1991-05-17 |  | 7 | 5.97 | 1.1725 | 0.17253 | 1.4258 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1480091 | 1991-05-28 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1510076 | 1991-05-31 |  | 7 | 5.97 | 1.1725 | 0.17253 | 1.4258 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1540038 | 1991-06-03 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1570008 | 1991-06-06 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1620009 | 1991-06-11 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1690014 | 1991-06-18 |  | 8 | 5.97 | 1.34 | 0.34003 | 1.4258 | 1.4238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1760097 | 1991-06-25 |  | 33 | 5.97 | 5.5276 | 4.5276 | 1.4258 | 18.9578 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1890046 | 1991-07-08 |  | 8 | 5.97 | 1.34 | 0.34003 | 1.4258 | 1.4238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1980020 | 1991-07-17 |  | 5 | 5.97 | 0.83752 | -0.16248 | 1.4258 | -0.68032 | 1 | 1584 |  |  |  | ug/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2000377 | 1991-07-19 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2100235 | 1991-07-29 |  | 7 | 5.97 | 1.1725 | 0.17253 | 1.4258 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2190006 | 1991-08-07 |  | 7 | 5.97 | 1.1725 | 0.17253 | 1.4258 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2280294 | 1991-08-16 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2330153 | 1991-08-21 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2420138 | 1991-08-30 |  | 7 | 5.97 | 1.1725 | 0.17253 | 1.4258 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2490299 | 1991-09-06 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2530659 | 1991-09-10 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2610042 | 1991-09-18 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2660135 | 1991-09-23 |  | 6 | 5.97 | 1.005 | 0.0050251 | 1.4258 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 2503/7501