## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 300 | 49 | 6.1224 | 5.1224 | 75 | 3.3467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5085/5087
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 300 | 49 | 6.1224 | 5.1224 | 75 | 3.3467 | 100 | 0234 |  |  |  | ug/L | 01007 | AA042 | 5085/5087
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 300 | 49 | 6.1224 | 5.1224 | 75 | 3.3467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5085/5087
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 300 | 37.6 | 7.9787 | 6.9787 | 75 | 3.4987 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 200 | 37.6 | 5.3191 | 4.3191 | 75 | 2.1653 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 300 | 37.6 | 7.9787 | 6.9787 | 75 | 3.4987 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 300 | 37.6 | 7.9787 | 6.9787 | 75 | 3.4987 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 |  | 100 | 37.6 | 2.6596 | 1.6596 | 75 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 100 | 37.6 | 2.6596 | 1.6596 | 75 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | < | 100 | 37.6 | 2.6596 | 1.6596 | 75 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 100 | 37.6 | 2.6596 | 1.6596 | 75 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5089/50DW
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | < | 100 | 91.5 | 1.0929 | 0.092896 | 75 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 2583/7587
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | < | 100 | 91.5 | 1.0929 | 0.092896 | 75 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 2583/7587
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 100 | 91.5 | 1.0929 | 0.092896 | 75 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 2583/7587
BARIUM,UNF,AA | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | < | 100 | 91.5 | 1.0929 | 0.092896 | 75 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 2583/7587
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | < | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | < | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | < | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 200 | 75.2 | 2.6596 | 1.6596 | 75 | 1.664 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 100 | 70 | 1.4286 | 0.42857 | 75 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | < | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | < | 100 | 70 | 1.4286 | 0.42857 | 75 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | < | 100 | 75.2 | 1.3298 | 0.32979 | 75 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST89
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | < | 100 | 41 | 2.439 | 1.439 | 75 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST91
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 200 | 160 | 1.25 | 0.25 | 75 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 100 | 160 | 0.625 | -0.375 | 75 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | < | 100 | 70 | 1.4286 | 0.42857 | 75 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS1
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 100 | 51.1 | 1.9569 | 0.95695 | 75 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5095/5087
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 200 | 160 | 1.25 | 0.25 | 75 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 |  | 100 | 51.1 | 1.9569 | 0.95695 | 75 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5095/5087
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 200 | 160 | 1.25 | 0.25 | 75 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 200 | 160 | 1.25 | 0.25 | 75 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | < | 100 | 70 | 1.4286 | 0.42857 | 75 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS1
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 200 | 70 | 2.8571 | 1.8571 | 75 | 1.7333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS1
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | < | 100 | 70 | 1.4286 | 0.42857 | 75 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS1
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 100 | 160 | 0.625 | -0.375 | 75 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 100 | 160 | 0.625 | -0.375 | 75 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 100 | 51.1 | 1.9569 | 0.95695 | 75 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5095/5087
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 100 | 51.1 | 1.9569 | 0.95695 | 75 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5095/5087
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | < | 100 | 22.8 | 4.386 | 3.386 | 75 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6785
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 100 | 47 | 2.1277 | 1.1277 | 75 | 0.70667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5085/5087
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | < | 100 | 47 | 2.1277 | 1.1277 | 75 | 0.70667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5085/5087
BARIUM,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 100 | 160 | 0.625 | -0.375 | 75 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | STS2
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 200 | 68.6 | 2.9155 | 1.9155 | 75 | 1.752 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 100 | 59 | 1.6949 | 0.69492 | 75 | 0.54667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6783
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 100 | 56.8 | 1.7606 | 0.76056 | 75 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5097/5099
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | < | 100 | 56.8 | 1.7606 | 0.76056 | 75 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5097/5099
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 100 | 56.8 | 1.7606 | 0.76056 | 75 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5097/5099
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | < | 100 | 56.8 | 1.7606 | 0.76056 | 75 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5097/5099
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | < | 100 | 56.8 | 1.7606 | 0.76056 | 75 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5097/5099
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | < | 100 | 19.6 | 5.102 | 4.102 | 75 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST99
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | < | 100 | 46 | 2.1739 | 1.1739 | 75 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6793
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 300 | 68.6 | 4.3732 | 3.3732 | 75 | 3.0853 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | < | 100 | 68.6 | 1.4577 | 0.45773 | 75 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | ST93
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | < | 100 | 6.47 | 15.456 | 14.456 | 75 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3399/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | < | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | < | 100 | 6.47 | 15.456 | 14.456 | 75 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3399/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | < | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | < | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | < | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | < | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | < | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | < | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | < | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | < | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | < | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 100 | 6.47 | 15.456 | 14.456 | 75 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3399/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 100 | 6.47 | 15.456 | 14.456 | 75 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3399/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 200 | 13.1 | 15.2672 | 14.2672 | 75 | 2.492 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6799
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | < | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | < | 100 | 13.1 | 7.6336 | 6.6336 | 75 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6799
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | < | 100 | 13.1 | 7.6336 | 6.6336 | 75 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6799
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 100 | 67.3 | 1.4859 | 0.48588 | 75 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5003/5097
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 100 | 6.47 | 15.456 | 14.456 | 75 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3399/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | < | 100 | 6.47 | 15.456 | 14.456 | 75 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3399/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | < | 100 | 6.47 | 15.456 | 14.456 | 75 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3399/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | < | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 100 | 50.1 | 1.996 | 0.99601 | 75 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5003
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 100 | 13.1 | 7.6336 | 6.6336 | 75 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6799
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 100 | 13.1 | 7.6336 | 6.6336 | 75 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6799
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | < | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | < | 100 | 30.4 | 3.2895 | 2.2895 | 75 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7503
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | < | 100 | 67.3 | 1.4859 | 0.48588 | 75 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5003/5097
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | < | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | < | 100 | 67.3 | 1.4859 | 0.48588 | 75 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5003/5097
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | < | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | < | 100 | 67.3 | 1.4859 | 0.48588 | 75 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5003/5097
BARIUM,UNF,AA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | < | 100 | 29.9 | 3.3445 | 2.3445 | 75 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50DW/5001
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | < | 100 | 126 | 0.79365 | -0.20635 | 75 | -0.34667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5007
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 100 | 126 | 0.79365 | -0.20635 | 75 | -0.34667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5007
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 200 | 144 | 1.3889 | 0.38889 | 75 | 0.74667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 200 | 5.09 | 39.2927 | 38.2927 | 75 | 2.5988 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 200 | 5.09 | 39.2927 | 38.2927 | 75 | 2.5988 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 200 | 116 | 1.7241 | 0.72414 | 75 | 1.12 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 200 | 116 | 1.7241 | 0.72414 | 75 | 1.12 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 200 | 116 | 1.7241 | 0.72414 | 75 | 1.12 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 200 | 144 | 1.3889 | 0.38889 | 75 | 0.74667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 200 | 144 | 1.3889 | 0.38889 | 75 | 0.74667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | < | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | < | 100 | 2.51 | 39.8406 | 38.8406 | 75 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 3305/67DW
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | < | 100 | 126 | 0.79365 | -0.20635 | 75 | -0.34667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5007
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 200 | 126 | 1.5873 | 0.5873 | 75 | 0.98667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5001/5007
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | < | 100 | 5.09 | 19.6464 | 18.6464 | 75 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW/6705
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 75 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5007/5003
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | < | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | < | 100 | 144 | 0.69444 | -0.30556 | 75 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DW/7507
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | < | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | < | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | < | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | < | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 200 | 110 | 1.8182 | 0.81818 | 75 | 1.2 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 200 | 110 | 1.8182 | 0.81818 | 75 | 1.2 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | < | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | < | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007