## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | ug/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 20 | 16.4 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 20 | 16.4 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 20 | 16.4 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 20 | 16.4 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | < | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 20 | 16.4 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 20 | 16.4 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 10 | 16.4 | 0.60976 | -0.39024 | 7.5 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5003/5001
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 20 | 16.4 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 2501/7505
BERYLLIUM,FIL,AA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | < | 10 | 7.9 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5007/5003
BERYLLIUM,FIL,AA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | < | 10 | 5.78 | 1.7301 | 0.7301 | 7.5 | 0.56267 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DW/7511
BERYLLIUM,FIL,AA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 10 | 9.35 | 1.0695 | 0.069519 | 7.5 | 0.086667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 5011/5007