## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 60 | 60.9 | 0.98522 | -0.014778 | 7.5 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 60 | 60.9 | 0.98522 | -0.014778 | 7.5 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 30 | 25.4 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS1
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 60 | 60.9 | 0.98522 | -0.014778 | 7.5 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 50 | 60.9 | 0.82102 | -0.17898 | 7.5 | -1.4533 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 50 | 60.9 | 0.82102 | -0.17898 | 7.5 | -1.4533 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 30 | 25.4 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | ug/L | 01012 | AA043 | STS1
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 30 | 25.4 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS1
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 30 | 25.4 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS1
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 60 | 60.9 | 0.98522 | -0.014778 | 7.5 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 60 | 60.9 | 0.98522 | -0.014778 | 7.5 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 60 | 60.9 | 0.98522 | -0.014778 | 7.5 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | STS2
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | < | 10 | 7.2 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | ST93
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | < | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | < | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | < | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 7.5 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5003
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | < | 10 | 3.6 | 2.7778 | 1.7778 | 7.5 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7503
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | < | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | < | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW/5001
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | < | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | < | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | < | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5007
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5007
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | < | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5007
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5007
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | < | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | < | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW/7507
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | < | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011
BERYLLIUM,UNF,AA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 10 | 11.1 | 0.9009 | -0.099099 | 7.5 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 5001/5011