## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.19 | 0.27 | 0.7037 | -0.2963 | 0.06755 | -1.1843 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 |  | 0.16 | 0.27 | 0.59259 | -0.40741 | 0.06755 | -1.6284 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.19 | 0.27 | 0.7037 | -0.2963 | 0.06755 | -1.1843 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 |  | 0.88 | 0.72 | 1.2222 | 0.22222 | 0.0968 | 1.6529 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 88 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 |  | 0.15 | 0.72 | 0.20833 | -0.79167 | 0.0968 | -5.8884 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 88 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 |  | 0.84 | 0.72 | 1.1667 | 0.16667 | 0.0968 | 1.2397 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 88 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 |  | 3.9 | 3.83 | 1.0183 | 0.018277 | 0.29895 | 0.23415 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 |  | 3.8 | 3.83 | 0.99217 | -0.0078329 | 0.29895 | -0.10035 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 |  | 3.9 | 3.83 | 1.0183 | 0.018277 | 0.29895 | 0.23415 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 |  | 0.38 | 0.434 | 0.87558 | -0.12442 | 0.07821 | -0.69045 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 84 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 |  | 3.8 | 3.83 | 0.99217 | -0.0078329 | 0.29895 | -0.10035 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 |  | 0.4 | 0.434 | 0.92166 | -0.078341 | 0.07821 | -0.43473 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 84 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 |  | 3.6 | 3.83 | 0.93995 | -0.060052 | 0.29895 | -0.76936 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 |  | 0.4 | 0.434 | 0.92166 | -0.078341 | 0.07821 | -0.43473 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 84 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 |  | 3.6 | 3.83 | 0.93995 | -0.060052 | 0.29895 | -0.76936 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 |  | 0.39 | 0.434 | 0.89862 | -0.10138 | 0.07821 | -0.56259 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 84 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 |  | 0.72 | 0.72 | 1 | 0 | 0.0968 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 88 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 |  | 0.2 | 0.27 | 0.74074 | -0.25926 | 0.06755 | -1.0363 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 82 /50
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 |  | 0.24 | 0.27 | 0.88889 | -0.11111 | 0.06755 | -0.44412 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 82 /50
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 |  | 0.04 | 0.72 | 0.055556 | -0.94444 | 0.0968 | -7.0248 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | 88 /200
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 |  | 0.27 | 0.27 | 1 | 0 | 0.06755 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.23 | 0.27 | 0.85185 | -0.14815 | 0.06755 | -0.59215 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 |  | 0.23 | 0.27 | 0.85185 | -0.14815 | 0.06755 | -0.59215 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 |  | 0.29 | 0.27 | 1.0741 | 0.074074 | 0.06755 | 0.29608 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 |  | 0.26 | 0.27 | 0.96296 | -0.037037 | 0.06755 | -0.14804 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 |  | 0.24 | 0.27 | 0.88889 | -0.11111 | 0.06755 | -0.44412 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.24 | 0.23 | 1.0435 | 0.043478 | 0.06495 | 0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.21 | 0.23 | 0.91304 | -0.086957 | 0.06495 | -0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 |  | 0.28 | 0.24 | 1.1667 | 0.16667 | 0.0656 | 0.60976 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P9
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.22 | 0.23 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06495 | -0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.22 | 0.23 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06495 | -0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 |  | 0.25 | 0.24 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0656 | 0.15244 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P9
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 |  | 4.2 | 3.83 | 1.0966 | 0.096606 | 0.29895 | 1.2377 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 |  | 0.31 | 0.27 | 1.1481 | 0.14815 | 0.06755 | 0.59215 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 |  | 0.32 | 0.27 | 1.1852 | 0.18519 | 0.06755 | 0.74019 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P5
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 |  | 0.19 | 0.23 | 0.82609 | -0.17391 | 0.06495 | -0.61586 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.2307 | -0.34677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 3.1 | 2.78 | 1.1151 | 0.11511 | 0.2307 | 1.3871 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 |  | 0.22 | 0.23 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06495 | -0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.25 | 0.23 | 1.087 | 0.086957 | 0.06495 | 0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 |  | 0.26 | 0.23 | 1.1304 | 0.13043 | 0.06495 | 0.46189 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 |  | 0.31 | 0.24 | 1.2917 | 0.29167 | 0.0656 | 1.0671 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P9
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 |  | 0.29 | 0.24 | 1.2083 | 0.20833 | 0.0656 | 0.7622 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P9
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 2.9 | 2.78 | 1.0432 | 0.043165 | 0.2307 | 0.52016 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 2.9 | 2.78 | 1.0432 | 0.043165 | 0.2307 | 0.52016 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 |  | 4 | 3.83 | 1.0444 | 0.044386 | 0.29895 | 0.56866 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 |  | 4 | 3.83 | 1.0444 | 0.044386 | 0.29895 | 0.56866 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P3
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 |  | 3 | 2.78 | 1.0791 | 0.079137 | 0.2307 | 0.95362 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 3.1 | 2.78 | 1.1151 | 0.11511 | 0.2307 | 1.3871 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 |  | 0.29 | 0.23 | 1.2609 | 0.26087 | 0.06495 | 0.92379 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 |  | 0.27 | 0.23 | 1.1739 | 0.17391 | 0.06495 | 0.61586 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 2.9 | 2.78 | 1.0432 | 0.043165 | 0.2307 | 0.52016 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 |  | 2.4 | 2.78 | 0.86331 | -0.13669 | 0.2307 | -1.6472 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 |  | 0.24 | 0.23 | 1.0435 | 0.043478 | 0.06495 | 0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 |  | 0.25 | 0.23 | 1.087 | 0.086957 | 0.06495 | 0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 |  | 0.2 | 0.23 | 0.86957 | -0.13043 | 0.06495 | -0.46189 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 |  | 0.19 | 0.23 | 0.82609 | -0.17391 | 0.06495 | -0.61586 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 |  | 0.19 | 0.23 | 0.82609 | -0.17391 | 0.06495 | -0.61586 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 |  | 0.19 | 0.23 | 0.82609 | -0.17391 | 0.06495 | -0.61586 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 |  | 0.23 | 0.23 | 1 | 0 | 0.06495 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 |  | 0.21 | 0.23 | 0.91304 | -0.086957 | 0.06495 | -0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.2307 | -0.34677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 |  | 2.6 | 2.78 | 0.93525 | -0.064748 | 0.2307 | -0.78023 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.2307 | -0.34677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.2307 | -0.34677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 |  | 0.21 | 0.23 | 0.91304 | -0.086957 | 0.06495 | -0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 |  | 0.22 | 0.23 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06495 | -0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 |  | 0.21 | 0.23 | 0.91304 | -0.086957 | 0.06495 | -0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 |  | 0.21 | 0.23 | 0.91304 | -0.086957 | 0.06495 | -0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 |  | 0.22 | 0.23 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06495 | -0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 |  | 0.23 | 0.23 | 1 | 0 | 0.06495 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 |  | 0.1 | 0.11 | 0.90909 | -0.090909 | 0.05715 | -0.17498 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P10
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 |  | 0.04 | 0.11 | 0.36364 | -0.63636 | 0.05715 | -1.2248 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P10
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.2307 | -0.34677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 |  | 2.1 | 2.78 | 0.7554 | -0.2446 | 0.2307 | -2.9476 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 |  | 0.21 | 0.23 | 0.91304 | -0.086957 | 0.06495 | -0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 |  | 0.21 | 0.23 | 0.91304 | -0.086957 | 0.06495 | -0.30793 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 |  | 2.6 | 2.78 | 0.93525 | -0.064748 | 0.2307 | -0.78023 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 |  | 2.6 | 2.78 | 0.93525 | -0.064748 | 0.2307 | -0.78023 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 |  | 0.28 | 0.23 | 1.2174 | 0.21739 | 0.06495 | 0.76982 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 |  | 2.5 | 2.78 | 0.89928 | -0.10072 | 0.2307 | -1.2137 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 |  | 2.6 | 2.78 | 0.93525 | -0.064748 | 0.2307 | -0.78023 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 |  | 2.6 | 2.78 | 0.93525 | -0.064748 | 0.2307 | -0.78023 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 |  | 0.93 | 0.91 | 1.022 | 0.021978 | 0.10915 | 0.18323 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 |  | 0.83 | 0.91 | 0.91209 | -0.087912 | 0.10915 | -0.73294 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 |  | 0.86 | 0.91 | 0.94505 | -0.054945 | 0.10915 | -0.45809 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 |  | 0.87 | 0.91 | 0.95604 | -0.043956 | 0.10915 | -0.36647 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.2307 | -0.34677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.2307 | -0.34677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 |  | 0.89 | 0.91 | 0.97802 | -0.021978 | 0.10915 | -0.18323 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 |  | 0.88 | 0.91 | 0.96703 | -0.032967 | 0.10915 | -0.27485 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 |  | 3 | 2.78 | 1.0791 | 0.079137 | 0.2307 | 0.95362 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 |  | 3 | 2.78 | 1.0791 | 0.079137 | 0.2307 | 0.95362 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 |  | 3.1 | 2.78 | 1.1151 | 0.11511 | 0.2307 | 1.3871 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 |  | 3 | 2.78 | 1.0791 | 0.079137 | 0.2307 | 0.95362 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 |  | 0.93 | 0.91 | 1.022 | 0.021978 | 0.10915 | 0.18323 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.10915 | 0.27485 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 |  | 0.23 | 0.23 | 1 | 0 | 0.06495 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 |  | 0.22 | 0.23 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06495 | -0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 |  | 0.2 | 0.23 | 0.86957 | -0.13043 | 0.06495 | -0.46189 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 |  | 3 | 2.78 | 1.0791 | 0.079137 | 0.2307 | 0.95362 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 |  | 0.23 | 0.23 | 1 | 0 | 0.06495 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 |  | 1 | 0.91 | 1.0989 | 0.098901 | 0.10915 | 0.82455 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.10915 | 0.27485 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 |  | 0.97 | 0.91 | 1.0659 | 0.065934 | 0.10915 | 0.5497 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 |  | 0.95 | 0.91 | 1.044 | 0.043956 | 0.10915 | 0.36647 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | < | 0.24 | 0.23 | 1.0435 | 0.043478 | 0.06495 | 0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 |  | 0.23 | 0.23 | 1 | 0 | 0.06495 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 |  | 0.22 | 0.23 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06495 | -0.15396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P8
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 |  | 0.95 | 0.91 | 1.044 | 0.043956 | 0.10915 | 0.36647 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.2307 | 0.086693 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 |  | 0.95 | 0.91 | 1.044 | 0.043956 | 0.10915 | 0.36647 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.06716 | -0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.06716 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 |  | 0.23 | 0.26 | 0.88462 | -0.11538 | 0.06716 | -0.44669 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.06716 | -0.2978 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 2.9 | 2.78 | 1.0432 | 0.043165 | 0.23348 | 0.51396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.23348 | 0.08566 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.23348 | -0.34264 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 2.6 | 2.78 | 0.93525 | -0.064748 | 0.23348 | -0.77094 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 |  | 0.91 | 0.91 | 1 | 0 | 0.11006 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.11006 | 0.27258 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 |  | 0.92 | 0.91 | 1.011 | 0.010989 | 0.11006 | 0.09086 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 |  | 0.93 | 0.91 | 1.022 | 0.021978 | 0.11006 | 0.18172 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.06716 | -0.2978 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.06716 | -0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 |  | 0.21 | 0.26 | 0.80769 | -0.19231 | 0.06716 | -0.74449 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.23348 | 0.08566 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 |  | 0.23 | 0.26 | 0.88462 | -0.11538 | 0.06716 | -0.44669 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 2.7 | 2.78 | 0.97122 | -0.028777 | 0.23348 | -0.34264 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 |  | 0.23 | 0.26 | 0.88462 | -0.11538 | 0.06716 | -0.44669 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 |  | 0.88 | 0.91 | 0.96703 | -0.032967 | 0.11006 | -0.27258 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 |  | 0.93 | 0.91 | 1.022 | 0.021978 | 0.11006 | 0.18172 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 |  | 0.23 | 0.26 | 0.88462 | -0.11538 | 0.06716 | -0.44669 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 590119. | 1990-02-28 |  | 0.85 | 0.91 | 0.93407 | -0.065934 | 0.11006 | -0.54516 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 590083. | 1990-02-28 |  | 0.27 | 0.26 | 1.0385 | 0.038462 | 0.06716 | 0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 3.2 | 2.78 | 1.1511 | 0.15108 | 0.23348 | 1.7989 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 3.2 | 2.78 | 1.1511 | 0.15108 | 0.23348 | 1.7989 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 |  | 0.84 | 0.91 | 0.92308 | -0.076923 | 0.11006 | -0.63602 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 |  | 0.85 | 0.91 | 0.93407 | -0.065934 | 0.11006 | -0.54516 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 3.1 | 2.78 | 1.1151 | 0.11511 | 0.23348 | 1.3706 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.06716 | -0.2978 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.06716 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 2.9 | 2.78 | 1.0432 | 0.043165 | 0.23348 | 0.51396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.06716 | -0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 3 | 2.78 | 1.0791 | 0.079137 | 0.23348 | 0.94226 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.06716 | -0.2978 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.11006 | 0.27258 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.11006 | 0.27258 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.11006 | 0.27258 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 |  | 0.92 | 0.91 | 1.011 | 0.010989 | 0.11006 | 0.09086 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.23348 | 0.08566 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.06716 | -0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.23348 | 0.08566 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.06716 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.11006 | 0.27258 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.06716 | -0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 |  | 0.97 | 0.91 | 1.0659 | 0.065934 | 0.11006 | 0.54516 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 |  | 0.96 | 0.91 | 1.0549 | 0.054945 | 0.11006 | 0.4543 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 |  | 0.96 | 0.91 | 1.0549 | 0.054945 | 0.11006 | 0.4543 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.06716 | -0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.06716 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 |  | 0.27 | 0.26 | 1.0385 | 0.038462 | 0.06716 | 0.1489 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 2.8 | 2.78 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.23348 | 0.08566 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 2.9 | 2.78 | 1.0432 | 0.043165 | 0.23348 | 0.51396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P11
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 |  | 0.93 | 0.91 | 1.022 | 0.021978 | 0.11006 | 0.18172 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 |  | 0.94 | 0.91 | 1.033 | 0.032967 | 0.11006 | 0.27258 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P12
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 |  | 3.9 | 3.8 | 1.0263 | 0.026316 | 0.2642 | 0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 |  | 0.4 | 0.38 | 1.0526 | 0.052632 | 0.06242 | 0.32041 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 |  | 0.42 | 0.26 | 1.6154 | 0.61538 | 0.05534 | 2.8912 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 |  | 0.52 | 0.38 | 1.3684 | 0.36842 | 0.06242 | 2.2429 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 |  | 0.31 | 0.26 | 1.1923 | 0.19231 | 0.05534 | 0.90351 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 |  | 0.43 | 0.38 | 1.1316 | 0.13158 | 0.06242 | 0.80103 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 |  | 0.44 | 0.38 | 1.1579 | 0.15789 | 0.06242 | 0.96123 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 |  | 3.9 | 3.8 | 1.0263 | 0.026316 | 0.2642 | 0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 |  | 0.37 | 0.38 | 0.97368 | -0.026316 | 0.06242 | -0.16021 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 |  | 0.4 | 0.38 | 1.0526 | 0.052632 | 0.06242 | 0.32041 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.05534 | -0.3614 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 |  | 3.9 | 3.8 | 1.0263 | 0.026316 | 0.2642 | 0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.05534 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.05534 | -0.3614 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.05534 | -0.1807 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.05534 | -0.1807 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 |  | 0.38 | 0.38 | 1 | 0 | 0.06242 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 |  | 0.38 | 0.38 | 1 | 0 | 0.06242 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 |  | 0.4 | 0.38 | 1.0526 | 0.052632 | 0.06242 | 0.32041 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 |  | 0.39 | 0.38 | 1.0263 | 0.026316 | 0.06242 | 0.16021 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 |  | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 | 0.2642 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 |  | 0.39 | 0.38 | 1.0263 | 0.026316 | 0.06242 | 0.16021 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 |  | 4.1 | 3.8 | 1.0789 | 0.078947 | 0.2642 | 1.1355 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.05534 | -0.3614 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.05534 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.05534 | -0.3614 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 |  | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 | 0.2642 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 |  | 3.9 | 3.8 | 1.0263 | 0.026316 | 0.2642 | 0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.05534 | -0.3614 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.05534 | -0.3614 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 |  | 0.38 | 0.38 | 1 | 0 | 0.06242 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 |  | 0.36 | 0.38 | 0.94737 | -0.052632 | 0.06242 | -0.32041 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 |  | 0.23 | 0.26 | 0.88462 | -0.11538 | 0.05534 | -0.5421 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 |  | 0.37 | 0.38 | 0.97368 | -0.026316 | 0.06242 | -0.16021 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 |  | 0.42 | 0.38 | 1.1053 | 0.10526 | 0.06242 | 0.64082 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 |  | 0.39 | 0.38 | 1.0263 | 0.026316 | 0.06242 | 0.16021 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 |  | 0.37 | 0.38 | 0.97368 | -0.026316 | 0.06242 | -0.16021 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 |  | 3.6 | 3.8 | 0.94737 | -0.052632 | 0.2642 | -0.757 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 |  | 3.7 | 3.8 | 0.97368 | -0.026316 | 0.2642 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 |  | 3.6 | 3.8 | 0.94737 | -0.052632 | 0.2642 | -0.757 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 |  | 3.7 | 3.8 | 0.97368 | -0.026316 | 0.2642 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.05534 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.05534 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 |  | 3.7 | 3.8 | 0.97368 | -0.026316 | 0.2642 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 |  | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 | 0.2642 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P14
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 |  | 0.23 | 0.26 | 0.88462 | -0.11538 | 0.05534 | -0.5421 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.05534 | -0.1807 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 |  | 0.39 | 0.38 | 1.0263 | 0.026316 | 0.06242 | 0.16021 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 |  | 0.21 | 0.26 | 0.80769 | -0.19231 | 0.05534 | -0.90351 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 |  | 0.35 | 0.38 | 0.92105 | -0.078947 | 0.06242 | -0.48062 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.05534 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P13
CALCIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 |  | 0.38 | 0.38 | 1 | 0 | 0.06242 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | 00915 | AA007 | P15