## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CADMIUM,FIL | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | < | 1 | 1.65 | 0.60606 | -0.39394 | 0.8045 | -0.80796 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/5087
CADMIUM,FIL | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | < | 1 | 1.65 | 0.60606 | -0.39394 | 0.8045 | -0.80796 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/5087
CADMIUM,FIL | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | < | 1 | 1.65 | 0.60606 | -0.39394 | 0.8045 | -0.80796 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/5087
CADMIUM,FIL | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 9 | 7.56 | 1.1905 | 0.19048 | 1.5728 | 0.91556 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 10 | 7.56 | 1.3228 | 0.32275 | 1.5728 | 1.5514 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 13 | 7.56 | 1.7196 | 0.71958 | 1.5728 | 3.4588 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5108052 | 1985-04-18 |  | 3 | 2.7 | 1.1111 | 0.11111 | 0.941 | 0.31881 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 9 | 7.56 | 1.1905 | 0.19048 | 1.5728 | 0.91556 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5115044 | 1985-04-25 |  | 3 | 2.7 | 1.1111 | 0.11111 | 0.941 | 0.31881 | 1 | 0073 |  |  |  | ug/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5119035 | 1985-04-29 |  | 5 | 2.7 | 1.8519 | 0.85185 | 0.941 | 2.4442 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5120024 | 1985-04-30 |  | 4 | 2.7 | 1.4815 | 0.48148 | 0.941 | 1.3815 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5134034 | 1985-05-14 |  | 5 | 4.3 | 1.1628 | 0.16279 | 1.149 | 0.60923 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5134027 | 1985-05-14 |  | 5 | 4.3 | 1.1628 | 0.16279 | 1.149 | 0.60923 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5134031 | 1985-05-14 |  | 5 | 4.3 | 1.1628 | 0.16279 | 1.149 | 0.60923 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5134047 | 1985-05-14 |  | 5 | 4.3 | 1.1628 | 0.16279 | 1.149 | 0.60923 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5137024 | 1985-05-17 |  | 5 | 4.3 | 1.1628 | 0.16279 | 1.149 | 0.60923 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5141054 | 1985-05-21 |  | 4 | 4.3 | 0.93023 | -0.069767 | 1.149 | -0.2611 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5141013 | 1985-05-21 |  | 4 | 4.3 | 0.93023 | -0.069767 | 1.149 | -0.2611 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5144090 | 1985-05-24 |  | 5 | 4.3 | 1.1628 | 0.16279 | 1.149 | 0.60923 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5186020 | 1985-07-05 |  | 4 | 2.7 | 1.4815 | 0.48148 | 0.941 | 1.3815 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5186021 | 1985-07-05 |  | 3 | 2.7 | 1.1111 | 0.11111 | 0.941 | 0.31881 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5193060 | 1985-07-12 |  | 2 | 2.7 | 0.74074 | -0.25926 | 0.941 | -0.74389 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 |  | 9 | 7.56 | 1.1905 | 0.19048 | 1.5728 | 0.91556 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5197029 | 1985-07-16 | < | 1 | 2.7 | 0.37037 | -0.62963 | 0.941 | -1.8066 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 9 | 7.56 | 1.1905 | 0.19048 | 1.5728 | 0.91556 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5200075 | 1985-07-19 |  | 3 | 2.7 | 1.1111 | 0.11111 | 0.941 | 0.31881 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5203028 | 1985-07-22 |  | 5 | 2.7 | 1.8519 | 0.85185 | 0.941 | 2.4442 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5203029 | 1985-07-22 |  | 3 | 2.7 | 1.1111 | 0.11111 | 0.941 | 0.31881 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 10 | 7.56 | 1.3228 | 0.32275 | 1.5728 | 1.5514 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5217049 | 1985-08-05 |  | 1 | 2.7 | 0.37037 | -0.62963 | 0.941 | -1.8066 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2581/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5231125 | 1985-08-19 |  | 3 | 4.3 | 0.69767 | -0.30233 | 1.149 | -1.1314 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 1 | 1.31 | 0.76336 | -0.23664 | 0.7603 | -0.40773 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5238106 | 1985-08-26 |  | 5 | 4.3 | 1.1628 | 0.16279 | 1.149 | 0.60923 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5247137 | 1985-09-04 |  | 4 | 4.3 | 0.93023 | -0.069767 | 1.149 | -0.2611 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2589/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 2 | 1.31 | 1.5267 | 0.52672 | 0.7603 | 0.90754 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/50DW
CADMIUM,FIL | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 |  | 3 | 2.63 | 1.1407 | 0.14068 | 0.9319 | 0.39704 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST85
CADMIUM,FIL | 1985 | 5259018 | 1985-09-16 |  | 3 | 2.63 | 1.1407 | 0.14068 | 0.9319 | 0.39704 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST85
CADMIUM,FIL | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 3 | 1.9 | 1.5789 | 0.57895 | 0.837 | 1.3142 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2583/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 2 | 1.9 | 1.0526 | 0.052632 | 0.837 | 0.11947 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2583/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 1 | 1.9 | 0.52632 | -0.47368 | 0.837 | -1.0753 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2583/7587
CADMIUM,FIL | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 2 | 1.9 | 1.0526 | 0.052632 | 0.837 | 0.11947 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 2583/7587
CADMIUM,FIL | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 |  | 23 | 26.3 | 0.87452 | -0.12548 | 4.009 | -0.82315 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 31 | 35 | 0.88571 | -0.11429 | 5.14 | -0.77821 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 |  | 23 | 26.3 | 0.87452 | -0.12548 | 4.009 | -0.82315 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 28 | 35 | 0.8 | -0.2 | 5.14 | -1.3619 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 5319023 | 1985-11-15 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 5319049 | 1985-11-15 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 5319043 | 1985-11-15 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 5324016 | 1985-11-20 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 13 | 15.1 | 0.86093 | -0.13907 | 2.553 | -0.82256 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 5331016 | 1985-11-27 |  | 6 | 7.56 | 0.79365 | -0.20635 | 1.5728 | -0.99186 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 5337050 | 1985-12-03 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 5337059 | 1985-12-03 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 5337146 | 1985-12-03 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 40 | 35 | 1.1429 | 0.14286 | 5.14 | 0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 |  | 28 | 26.3 | 1.0646 | 0.064639 | 4.009 | 0.42405 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 |  | 30 | 26.3 | 1.1407 | 0.14068 | 4.009 | 0.92292 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 |  | 24 | 26.3 | 0.91255 | -0.087452 | 4.009 | -0.57371 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 |  | 23 | 26.3 | 0.87452 | -0.12548 | 4.009 | -0.82315 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 |  | 30 | 26.3 | 1.1407 | 0.14068 | 4.009 | 0.92292 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 60 | 35 | 1.7143 | 0.71429 | 5.14 | 4.8638 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 |  | 31 | 26.3 | 1.1787 | 0.17871 | 4.009 | 1.1724 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 |  | 31 | 26.3 | 1.1787 | 0.17871 | 4.009 | 1.1724 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 |  | 18 | 26.3 | 0.68441 | -0.31559 | 4.009 | -2.0703 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6043066 | 1986-02-12 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6045120 | 1986-02-14 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6055020 | 1986-02-24 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6062002 | 1986-03-03 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6062014 | 1986-03-03 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 |  | 30 | 26.3 | 1.1407 | 0.14068 | 4.009 | 0.92292 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 |  | 31 | 26.3 | 1.1787 | 0.17871 | 4.009 | 1.1724 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 |  | 30 | 26.3 | 1.1407 | 0.14068 | 4.009 | 0.92292 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 |  | 30 | 26.3 | 1.1407 | 0.14068 | 4.009 | 0.92292 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 |  | 32 | 26.3 | 1.2167 | 0.21673 | 4.009 | 1.4218 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 |  | 29 | 26.3 | 1.1027 | 0.10266 | 4.009 | 0.67348 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 |  | 29 | 26.3 | 1.1027 | 0.10266 | 4.009 | 0.67348 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 |  | 31 | 26.3 | 1.1787 | 0.17871 | 4.009 | 1.1724 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6091110 | 1986-04-01 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6091109 | 1986-04-01 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 36 | 35 | 1.0286 | 0.028571 | 5.14 | 0.19455 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 33 | 35 | 0.94286 | -0.057143 | 5.14 | -0.38911 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 |  | 31 | 26.3 | 1.1787 | 0.17871 | 4.009 | 1.1724 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 |  | 32 | 26.3 | 1.2167 | 0.21673 | 4.009 | 1.4218 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 32 | 35 | 0.91429 | -0.085714 | 5.14 | -0.58366 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6128055 | 1986-05-08 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6134031 | 1986-05-14 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6136092 | 1986-05-16 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6140051 | 1986-05-20 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6140053 | 1986-05-20 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6140106 | 1986-05-20 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 16 | 15.1 | 1.0596 | 0.059603 | 2.553 | 0.35253 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156018 | 1986-06-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156019 | 1986-06-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156030 | 1986-06-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156049 | 1986-06-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156055 | 1986-06-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156054 | 1986-06-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156046 | 1986-06-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6157080 | 1986-06-06 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6157047 | 1986-06-06 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 33 | 35 | 0.94286 | -0.057143 | 5.14 | -0.38911 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 |  | 26 | 26.3 | 0.98859 | -0.011407 | 4.009 | -0.074832 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 33 | 35 | 0.94286 | -0.057143 | 5.14 | -0.38911 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 34 | 35 | 0.97143 | -0.028571 | 5.14 | -0.19455 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 |  | 23 | 26.3 | 0.87452 | -0.12548 | 4.009 | -0.82315 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 |  | 23 | 26.3 | 0.87452 | -0.12548 | 4.009 | -0.82315 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 36 | 35 | 1.0286 | 0.028571 | 5.14 | 0.19455 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 |  | 25 | 26.3 | 0.95057 | -0.04943 | 4.009 | -0.32427 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 |  | 24 | 26.3 | 0.91255 | -0.087452 | 4.009 | -0.57371 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 31 | 35 | 0.88571 | -0.11429 | 5.14 | -0.77821 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 32 | 35 | 0.91429 | -0.085714 | 5.14 | -0.58366 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6219061 | 1986-08-07 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6223102 | 1986-08-11 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6227074 | 1986-08-15 |  | 6 | 7.56 | 0.79365 | -0.20635 | 1.5728 | -0.99186 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6230106 | 1986-08-18 |  | 6 | 7.56 | 0.79365 | -0.20635 | 1.5728 | -0.99186 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6230129 | 1986-08-18 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6237727 | 1986-08-25 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 3.034 | -0.26368 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/5091
CADMIUM,FIL | 1986 | 6237056 | 1986-08-25 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 2.54 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6245160 | 1986-09-02 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6245158 | 1986-09-02 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6246029 | 1986-09-03 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6248084 | 1986-09-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6248076 | 1986-09-05 |  | 7 | 7.56 | 0.92593 | -0.074074 | 1.5728 | -0.35605 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5089/50DW
CADMIUM,FIL | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 33 | 35 | 0.94286 | -0.057143 | 5.14 | -0.38911 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 2.54 | -0.3937 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST89
CADMIUM,FIL | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6259048 | 1986-09-16 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6260046 | 1986-09-17 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6260081 | 1986-09-17 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6260080 | 1986-09-17 |  | 27 | 26.3 | 1.0266 | 0.026616 | 4.009 | 0.17461 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1986 | 6266060 | 1986-09-23 |  | 24 | 26.3 | 0.91255 | -0.087452 | 4.009 | -0.57371 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6266026 | 1986-09-23 |  | 24 | 26.3 | 0.91255 | -0.087452 | 4.009 | -0.57371 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6267064 | 1986-09-24 |  | 23 | 26.3 | 0.87452 | -0.12548 | 4.009 | -0.82315 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6268015 | 1986-09-25 |  | 29 | 26.3 | 1.1027 | 0.10266 | 4.009 | 0.67348 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7591
CADMIUM,FIL | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST91
CADMIUM,FIL | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 |  | 5 | 5.93 | 0.84317 | -0.15683 | 1.3609 | -0.68337 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 |  | 7 | 5.93 | 1.1804 | 0.18044 | 1.3609 | 0.78624 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 |  | 6 | 5.93 | 1.0118 | 0.011804 | 1.3609 | 0.051437 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 |  | 5 | 5.93 | 0.84317 | -0.15683 | 1.3609 | -0.68337 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 |  | 5 | 5.93 | 0.84317 | -0.15683 | 1.3609 | -0.68337 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 |  | 5 | 5.93 | 0.84317 | -0.15683 | 1.3609 | -0.68337 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 |  | 6 | 5.93 | 1.0118 | 0.011804 | 1.3609 | 0.051437 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 |  | 6 | 5.93 | 1.0118 | 0.011804 | 1.3609 | 0.051437 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 4 | 1.76 | 2.2727 | 1.2727 | 0.8188 | 2.7357 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/5087
CADMIUM,FIL | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/5087
CADMIUM,FIL | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 |  | 6 | 5.93 | 1.0118 | 0.011804 | 1.3609 | 0.051437 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 |  | 6 | 5.93 | 1.0118 | 0.011804 | 1.3609 | 0.051437 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7575
CADMIUM,FIL | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 | < | 1 | 0.225 | 4.4444 | 3.4444 | 0.75 | 1.0333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/50DW
CADMIUM,FIL | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 |  | 1 | 0.225 | 4.4444 | 3.4444 | 0.75 | 1.0333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/50DW
CADMIUM,FIL | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 | < | 1 | 0.402 | 2.4876 | 1.4876 | 0.75 | 0.79733 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6787
CADMIUM,FIL | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 | < | 1 | 0.402 | 2.4876 | 1.4876 | 0.75 | 0.79733 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6787
CADMIUM,FIL | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 | < | 1 | 0.225 | 4.4444 | 3.4444 | 0.75 | 1.0333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/50DW
CADMIUM,FIL | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 | < | 1 | 0.225 | 4.4444 | 3.4444 | 0.75 | 1.0333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/50DW
CADMIUM,FIL | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 |  | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/5087
CADMIUM,FIL | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/5087
CADMIUM,FIL | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6785
CADMIUM,FIL | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 | < | 1 | 0.225 | 4.4444 | 3.4444 | 0.75 | 1.0333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5095/50DW
CADMIUM,FIL | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 2 | 1.62 | 1.2346 | 0.23457 | 0.8006 | 0.47464 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/5087
CADMIUM,FIL | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 1 | 1.62 | 0.61728 | -0.38272 | 0.8006 | -0.77442 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5085/5087
CADMIUM,FIL | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 | < | 1 | 0.402 | 2.4876 | 1.4876 | 0.75 | 0.79733 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6787
CADMIUM,FIL | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 | < | 1 | 0.402 | 2.4876 | 1.4876 | 0.75 | 0.79733 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6787
CADMIUM,FIL | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 |  | 3 | 3.53 | 0.84986 | -0.15014 | 1.0489 | -0.50529 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7599
CADMIUM,FIL | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 1.0489 | 0.44809 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7599
CADMIUM,FIL | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 |  | 9 | 8.15 | 1.1043 | 0.10429 | 1.6495 | 0.51531 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 |  | 8 | 8.15 | 0.9816 | -0.018405 | 1.6495 | -0.090937 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.0775 | 0.23202 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6783
CADMIUM,FIL | 1988 | 7335038 | 1987-12-01 |  | 8 | 8.15 | 0.9816 | -0.018405 | 1.6495 | -0.090937 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 150071. | 1988-01-15 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 1.0489 | 0.44809 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7599
CADMIUM,FIL | 1988 | 190065. | 1988-01-19 |  | 3 | 3.53 | 0.84986 | -0.15014 | 1.0489 | -0.50529 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7599
CADMIUM,FIL | 1988 | 280003. | 1988-01-28 |  | 3 | 3.53 | 0.84986 | -0.15014 | 1.0489 | -0.50529 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7599
CADMIUM,FIL | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 4 | 4.7 | 0.85106 | -0.14894 | 1.201 | -0.58285 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 4 | 4.7 | 0.85106 | -0.14894 | 1.201 | -0.58285 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 390011. | 1988-02-08 |  | 7 | 8.15 | 0.8589 | -0.1411 | 1.6495 | -0.69718 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 13 | 10.5 | 1.2381 | 0.2381 | 1.955 | 1.2788 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/5099
CADMIUM,FIL | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 4 | 3.22 | 1.2422 | 0.24224 | 1.0086 | 0.77335 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 11 | 10.5 | 1.0476 | 0.047619 | 1.955 | 0.25575 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/5099
CADMIUM,FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 2 | 3.22 | 0.62112 | -0.37888 | 1.0086 | -1.2096 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 2 | 3.22 | 0.62112 | -0.37888 | 1.0086 | -1.2096 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1988 | 610077. | 1988-03-01 |  | 8 | 8.15 | 0.9816 | -0.018405 | 1.6495 | -0.090937 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 8 | 10.5 | 0.7619 | -0.2381 | 1.955 | -1.2788 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/5099
CADMIUM,FIL | 1988 | 780119. | 1988-03-18 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.9995 | -0.15008 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL | 1988 | 820078. | 1988-03-22 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.9995 | -0.15008 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL | 1988 | 830006. | 1988-03-23 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.9995 | -0.15008 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL | 1988 | 840052. | 1988-03-24 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.9995 | -0.15008 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 11 | 10.5 | 1.0476 | 0.047619 | 1.955 | 0.25575 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/5099
CADMIUM,FIL | 1988 | 1120034 | 1988-04-21 |  | 10 | 3.53 | 2.8329 | 1.8329 | 1.0489 | 6.1684 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7599
CADMIUM,FIL | 1988 | 1180216 | 1988-04-27 |  | 10 | 3.53 | 2.8329 | 1.8329 | 1.0489 | 6.1684 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7599
CADMIUM,FIL | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 4 | 4.7 | 0.85106 | -0.14894 | 1.201 | -0.58285 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 1.955 | -0.25575 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/5099
CADMIUM,FIL | 1988 | 1450060 | 1988-05-24 |  | 4 | 3.15 | 1.2698 | 0.26984 | 0.9995 | 0.85043 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL | 1988 | 1670064 | 1988-06-15 |  | 9 | 8.15 | 1.1043 | 0.10429 | 1.6495 | 0.51531 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 3 | 3.22 | 0.93168 | -0.068323 | 1.0086 | -0.21812 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 3 | 3.22 | 0.93168 | -0.068323 | 1.0086 | -0.21812 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1988 | 1690041 | 1988-06-17 |  | 7 | 8.15 | 0.8589 | -0.1411 | 1.6495 | -0.69718 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 1730192 | 1988-06-21 |  | 9 | 8.15 | 1.1043 | 0.10429 | 1.6495 | 0.51531 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 1760013 | 1988-06-24 |  | 7 | 8.15 | 0.8589 | -0.1411 | 1.6495 | -0.69718 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 3 | 3.22 | 0.93168 | -0.068323 | 1.0086 | -0.21812 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | ST99
CADMIUM,FIL | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 5 | 3.22 | 1.5528 | 0.5528 | 1.0086 | 1.7648 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1988 | 2350019 | 1988-08-22 |  | 8 | 8.15 | 0.9816 | -0.018405 | 1.6495 | -0.090937 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 2360158 | 1988-08-23 |  | 8 | 8.15 | 0.9816 | -0.018405 | 1.6495 | -0.090937 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5097/50DW
CADMIUM,FIL | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 5 | 3.22 | 1.5528 | 0.5528 | 1.0086 | 1.7648 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6793
CADMIUM,FIL | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | < | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 0.75 | -0.73333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 3399/67DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 2 | 1.55 | 1.2903 | 0.29032 | 0.75 | 0.6 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 3399/67DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3130022 | 1988-11-08 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3230050 | 1988-11-18 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3230055 | 1988-11-18 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3260294 | 1988-11-21 |  | 2 | 0.85 | 2.3529 | 1.3529 | 0.75 | 1.5333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3260020 | 1988-11-21 |  | 2 | 0.85 | 2.3529 | 1.3529 | 0.75 | 1.5333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3280043 | 1988-11-23 |  | 2 | 0.85 | 2.3529 | 1.3529 | 0.75 | 1.5333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3300136 | 1988-11-25 |  | 2 | 0.85 | 2.3529 | 1.3529 | 0.75 | 1.5333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3350130 | 1988-11-30 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 3410082 | 1988-12-06 | < | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 390146. | 1989-02-08 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 460009. | 1989-02-15 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 470116. | 1989-02-16 |  | 2 | 0.85 | 2.3529 | 1.3529 | 0.75 | 1.5333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 470118. | 1989-02-16 |  | 3 | 0.85 | 3.5294 | 2.5294 | 0.75 | 2.8667 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 520111. | 1989-02-21 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 610081. | 1989-03-02 | < | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 610063. | 1989-03-02 | < | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 1090001 | 1989-04-19 |  | 11 | 12.2 | 0.90164 | -0.098361 | 1.954 | -0.61412 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL | 1989 | 1110122 | 1989-04-21 |  | 10 | 12.2 | 0.81967 | -0.18033 | 1.954 | -1.1259 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL | 1989 | 1140320 | 1989-04-24 |  | 15 | 12.2 | 1.2295 | 0.22951 | 1.954 | 1.433 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL | 1989 | 1170082 | 1989-04-27 |  | 14 | 12.2 | 1.1475 | 0.14754 | 1.954 | 0.92119 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | < | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 0.75 | -0.73333 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 3399/67DW
CADMIUM,FIL | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 2 | 3.15 | 0.63492 | -0.36508 | 0.868 | -1.3249 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL | 1989 | 1280258 | 1989-05-08 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.75 | 0.2 | 1 | 0073 |  |  |  | µg/L | 01025 | CX002 | 5003/50DW