## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6045108 | 1986-02-14 |  | 0.5 | 0.657 | 0.76104 | -0.23896 | 0.67541 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6055019 | 1986-02-24 |  | 0.5 | 0.657 | 0.76104 | -0.23896 | 0.67541 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6057074 | 1986-02-26 |  | 0.5 | 0.657 | 0.76104 | -0.23896 | 0.67541 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6062011 | 1986-03-03 |  | 0.5 | 0.657 | 0.76104 | -0.23896 | 0.67541 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6077135 | 1986-03-18 |  | 3.1 | 3.78 | 0.82011 | -0.17989 | 1.0814 | -0.62881 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6079111 | 1986-03-20 |  | 3.1 | 3.78 | 0.82011 | -0.17989 | 1.0814 | -0.62881 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6086004 | 1986-03-27 |  | 3.2 | 3.78 | 0.84656 | -0.15344 | 1.0814 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6086003 | 1986-03-27 |  | 3.2 | 3.78 | 0.84656 | -0.15344 | 1.0814 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6087073 | 1986-03-28 |  | 3.2 | 3.78 | 0.84656 | -0.15344 | 1.0814 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6106004 | 1986-04-16 |  | 3.3 | 3.78 | 0.87302 | -0.12698 | 1.0814 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6108032 | 1986-04-18 |  | 3 | 3.78 | 0.79365 | -0.20635 | 1.0814 | -0.72129 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6122111 | 1986-05-02 |  | 3 | 3.78 | 0.79365 | -0.20635 | 1.0814 | -0.72129 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6126019 | 1986-05-06 |  | 3 | 3.78 | 0.79365 | -0.20635 | 1.0814 | -0.72129 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6128054 | 1986-05-08 |  | 0.5 | 0.657 | 0.76104 | -0.23896 | 0.67541 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6134064 | 1986-05-14 |  | 0.4 | 0.657 | 0.60883 | -0.39117 | 0.67541 | -0.38051 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6136091 | 1986-05-16 |  | 0.4 | 0.657 | 0.60883 | -0.39117 | 0.67541 | -0.38051 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6156038 | 1986-06-05 |  | 0.5 | 0.657 | 0.76104 | -0.23896 | 0.67541 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6167100 | 1986-06-16 |  | 3.1 | 3.78 | 0.82011 | -0.17989 | 1.0814 | -0.62881 | 0.1 | 1250 |  |  |  | ug/L | 01025 | GF074 | 2583/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6170121 | 1986-06-19 |  | 3.3 | 3.78 | 0.87302 | -0.12698 | 1.0814 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2583/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6170055 | 1986-06-19 |  | 3.3 | 3.78 | 0.87302 | -0.12698 | 1.0814 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6170050 | 1986-06-19 |  | 3.3 | 3.78 | 0.87302 | -0.12698 | 1.0814 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6190025 | 1986-07-09 |  | 3.5 | 3.78 | 0.92593 | -0.074074 | 1.0814 | -0.25892 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6198176 | 1986-07-17 |  | 3.3 | 3.78 | 0.87302 | -0.12698 | 1.0814 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6198201 | 1986-07-17 |  | 3.5 | 3.78 | 0.92593 | -0.074074 | 1.0814 | -0.25892 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6198036 | 1986-07-17 |  | 3.4 | 3.78 | 0.89947 | -0.10053 | 1.0814 | -0.3514 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6198218 | 1986-07-17 |  | 5.6 | 3.78 | 1.4815 | 0.48148 | 1.0814 | 1.683 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6199018 | 1986-07-18 |  | 3.4 | 3.78 | 0.89947 | -0.10053 | 1.0814 | -0.3514 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6202198 | 1986-07-21 |  | 3.2 | 3.78 | 0.84656 | -0.15344 | 1.0814 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6209133 | 1986-07-28 |  | 3.2 | 3.78 | 0.84656 | -0.15344 | 1.0814 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2589/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6245168 | 1986-09-02 |  | 0.5 | 0.657 | 0.76104 | -0.23896 | 0.67541 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1986 | 6252239 | 1986-09-09 |  | 0.8 | 0.7 | 1.1429 | 0.14286 | 0.681 | 0.14684 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2585/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1987 | 7065007 | 1987-03-06 |  | 1.3 | 1.97 | 0.6599 | -0.3401 | 0.8461 | -0.79187 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7585
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1987 | 7069060 | 1987-03-10 |  | 1.2 | 1.97 | 0.60914 | -0.39086 | 0.8461 | -0.91006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7585
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1987 | 7132195 | 1987-05-12 |  | 3 | 2.4 | 1.25 | 0.25 | 0.902 | 0.66519 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5093/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1987 | 7155062 | 1987-06-04 |  | 3.5 | 2.4 | 1.4583 | 0.45833 | 0.902 | 1.2195 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5093/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1987 | 7248111 | 1987-09-05 |  | 1.8 | 1.97 | 0.91371 | -0.086294 | 0.8461 | -0.20092 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7585
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1987 | 7268040 | 1987-09-25 |  | 1.7 | 1.97 | 0.86294 | -0.13706 | 0.8461 | -0.31911 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7585
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 7286029 | 1987-10-13 |  | 1 | 1.18 | 0.84746 | -0.15254 | 0.7434 | -0.24213 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2599/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 7286003 | 1987-10-13 |  | 1 | 1.18 | 0.84746 | -0.15254 | 0.7434 | -0.24213 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2599/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 |  | 8.9 | 8.15 | 1.092 | 0.092025 | 1.6495 | 0.45468 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5097/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 530044. | 1988-02-22 |  | 8.7 | 8.15 | 1.0675 | 0.067485 | 1.6495 | 0.33343 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5097/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 670112. | 1988-03-07 |  | 3.7 | 3.6 | 1.0278 | 0.027778 | 1.058 | 0.094518 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7593
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 1030124 | 1988-04-12 |  | 1.2 | 1.18 | 1.0169 | 0.016949 | 0.7434 | 0.026903 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2599/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 1450057 | 1988-05-24 |  | 3.8 | 3.6 | 1.0556 | 0.055556 | 1.058 | 0.18904 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7593
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 1940184 | 1988-07-12 |  | 8.7 | 8.15 | 1.0675 | 0.067485 | 1.6495 | 0.33343 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5097/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1988 | 2640030 | 1988-09-20 |  | 3.9 | 3.6 | 1.0833 | 0.083333 | 1.058 | 0.28355 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7593
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 2910080 | 1988-10-17 |  | 2.6 | 2.48 | 1.0484 | 0.048387 | 0.7876 | 0.15236 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 170119. | 1989-01-17 |  | 2.4 | 2.48 | 0.96774 | -0.032258 | 0.7876 | -0.10157 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 260076. | 1989-01-26 |  | 2.3 | 2.48 | 0.92742 | -0.072581 | 0.7876 | -0.22854 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 400061. | 1989-02-09 |  | 6.4 | 4.95 | 1.2929 | 0.29293 | 1.084 | 1.3376 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 1080019 | 1989-04-18 |  | 2.4 | 2.48 | 0.96774 | -0.032258 | 0.7876 | -0.10157 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 1280227 | 1989-05-08 |  | 5.1 | 4.95 | 1.0303 | 0.030303 | 1.084 | 0.13838 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 1420053 | 1989-05-22 |  | 5.6 | 4.95 | 1.1313 | 0.13131 | 1.084 | 0.59963 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 1580074 | 1989-06-07 |  | 3.3 | 3.53 | 0.93484 | -0.065156 | 0.9136 | -0.25175 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7599
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 1910140 | 1989-07-10 |  | 1.3 | 2.48 | 0.52419 | -0.47581 | 0.7876 | -1.4982 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 1980304 | 1989-07-17 |  | 12 | 2.48 | 4.8387 | 3.8387 | 0.7876 | 12.0874 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 2190002 | 1989-08-07 |  | 5.3 | 4.95 | 1.0707 | 0.070707 | 1.084 | 0.32288 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 2640165 | 1989-09-21 |  | 3.3 | 3.53 | 0.93484 | -0.065156 | 0.9136 | -0.25175 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7599
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1989 | 2700235 | 1989-09-27 |  | 3.2 | 3.53 | 0.90652 | -0.093484 | 0.9136 | -0.36121 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7599
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 3210146 | 1989-11-17 |  | 5.4 | 4.95 | 1.0909 | 0.090909 | 1.0945 | 0.41115 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 |  | 5.1 | 4.95 | 1.0303 | 0.030303 | 1.0945 | 0.13705 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 |  | 4.5 | 2.25 | 2 | 1 | 0.7975 | 2.8213 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7505
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 |  | 4.4 | 2.25 | 1.9556 | 0.95556 | 0.7975 | 2.6959 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7505
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 |  | 2.6 | 4.95 | 0.52525 | -0.47475 | 1.0945 | -2.1471 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 |  | 2.4 | 2.47 | 0.97166 | -0.02834 | 0.8217 | -0.085189 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 |  | 2.3 | 2.47 | 0.93117 | -0.068826 | 0.8217 | -0.20689 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 |  | 5.1 | 4.95 | 1.0303 | 0.030303 | 1.0945 | 0.13705 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 |  | 4.1 | 2.25 | 1.8222 | 0.82222 | 0.7975 | 2.3197 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7505
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 |  | 4.1 | 2.25 | 1.8222 | 0.82222 | 0.7975 | 2.3197 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7505
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 1290104 | 1990-05-09 |  | 7.9 | 4.95 | 1.596 | 0.59596 | 1.0945 | 2.6953 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 |  | 6.1 | 4.95 | 1.2323 | 0.23232 | 1.0945 | 1.0507 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 |  | 2 | 2.25 | 0.88889 | -0.11111 | 0.7975 | -0.31348 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7505
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 |  | 1.9 | 2.25 | 0.84444 | -0.15556 | 0.7975 | -0.43887 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7505
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 |  | 4.5 | 4.95 | 0.90909 | -0.090909 | 1.0945 | -0.41115 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 |  | 4.8 | 4.95 | 0.9697 | -0.030303 | 1.0945 | -0.13705 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 |  | 2.6 | 2.25 | 1.1556 | 0.15556 | 0.7975 | 0.43887 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7505
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 |  | 5.3 | 4.95 | 1.0707 | 0.070707 | 1.1255 | 0.31097 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 |  | 4.4 | 4.95 | 0.88889 | -0.11111 | 1.1255 | -0.48867 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 3180007 | 1990-11-14 |  | 4.3 | 4.95 | 0.86869 | -0.13131 | 1.1255 | -0.57752 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 |  | 5.8 | 4.95 | 1.1717 | 0.17172 | 1.1255 | 0.75522 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 |  | 2.2 | 10.7 | 0.20561 | -0.79439 | 1.643 | -5.1735 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7507
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 |  | 4.8 | 4.95 | 0.9697 | -0.030303 | 1.1255 | -0.13327 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 |  | 9.2 | 12.1 | 0.76033 | -0.23967 | 1.769 | -1.6393 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5007/5001
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.1255 | 0.044425 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.769 | -0.62182 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5007/5001
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 1.643 | 0.18259 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7507
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 |  | 5 | 10.7 | 0.46729 | -0.53271 | 1.643 | -3.4693 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7507
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 |  | 2.4 | 2.47 | 0.97166 | -0.02834 | 0.9023 | -0.07758 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 |  | 2.7 | 2.47 | 1.0931 | 0.093117 | 0.9023 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 |  | 6.1 | 4.95 | 1.2323 | 0.23232 | 1.1255 | 1.0218 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 |  | 4.4 | 4.95 | 0.88889 | -0.11111 | 1.1255 | -0.48867 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 |  | 5.4 | 4.95 | 1.0909 | 0.090909 | 1.1255 | 0.39982 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 |  | 2.6 | 2.47 | 1.0526 | 0.052632 | 0.9023 | 0.14408 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 |  | 2.1 | 2.47 | 0.8502 | -0.1498 | 0.9023 | -0.41006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 2501/75DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 |  | 5.5 | 4.95 | 1.1111 | 0.11111 | 1.1255 | 0.48867 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 |  | 5.1 | 4.95 | 1.0303 | 0.030303 | 1.1255 | 0.13327 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 5001/50DW
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 |  | 14 | 10.7 | 1.3084 | 0.30841 | 1.643 | 2.0085 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW/7507