## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.868 | -0.17281 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.868 | -0.17281 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 |  | 2 | 0.85 | 2.3529 | 1.3529 | 0.592 | 1.9426 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 |  | 11 | 10.9 | 1.0092 | 0.0091743 | 1.798 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 |  | 13 | 10.9 | 1.1927 | 0.19266 | 1.798 | 1.168 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 1.57 | 0.63694 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5097
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 |  | 13 | 10.9 | 1.1927 | 0.19266 | 1.798 | 1.168 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 3 | 1.55 | 1.9355 | 0.93548 | 0.676 | 2.145 | 0.22 | 1554 |  |  |  | ug/L | 01025 | GF086 | 3399/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 |  | 14 | 12.2 | 1.1475 | 0.14754 | 1.954 | 0.92119 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 0.676 | -0.81361 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3399/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 |  | 9 | 12.2 | 0.7377 | -0.2623 | 1.954 | -1.6377 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 2 | 1.55 | 1.2903 | 0.29032 | 0.676 | 0.66568 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3399/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 |  | 13 | 12.2 | 1.0656 | 0.065574 | 1.954 | 0.40942 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 |  | 12 | 12.2 | 0.98361 | -0.016393 | 1.954 | -0.10235 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 |  | 13 | 12.2 | 1.0656 | 0.065574 | 1.954 | 0.40942 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 |  | 12 | 12.2 | 0.98361 | -0.016393 | 1.954 | -0.10235 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 |  | 11 | 12.2 | 0.90164 | -0.098361 | 1.954 | -0.61412 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 |  | 11 | 12.2 | 0.90164 | -0.098361 | 1.954 | -0.61412 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 |  | 12 | 12.2 | 0.98361 | -0.016393 | 1.954 | -0.10235 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7597
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.868 | -0.17281 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 4 | 3.15 | 1.2698 | 0.26984 | 0.868 | 0.97926 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6799
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.592 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 |  | 12 | 10.9 | 1.1009 | 0.10092 | 1.798 | 0.61179 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | < | 1 | 9 | 0.11111 | -0.88889 | 1.57 | -5.0955 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5097
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 |  | 12 | 10.9 | 1.1009 | 0.10092 | 1.798 | 0.61179 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 |  | 12 | 10.9 | 1.1009 | 0.10092 | 1.798 | 0.61179 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | < | 1 | 10.9 | 0.091743 | -0.90826 | 1.798 | -5.5061 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 |  | 11 | 10.9 | 1.0092 | 0.0091743 | 1.798 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 |  | 11 | 10.9 | 1.0092 | 0.0091743 | 1.798 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.57 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5097
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 |  | 9 | 10.9 | 0.82569 | -0.17431 | 1.798 | -1.0567 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 |  | 11 | 10.9 | 1.0092 | 0.0091743 | 1.798 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.57 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5097
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 |  | 11 | 10.9 | 1.0092 | 0.0091743 | 1.798 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6797
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 |  | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 0.6897 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 2 | 0.99 | 2.0202 | 1.0202 | 0.6589 | 1.5329 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 2 | 0.99 | 2.0202 | 1.0202 | 0.6589 | 1.5329 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 |  | 9 | 7.15 | 1.2587 | 0.25874 | 1.3365 | 1.3842 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 |  | 7 | 0.85 | 8.2353 | 7.2353 | 0.592 | 10.3885 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | < | 1 | 2.01 | 0.49751 | -0.50249 | 0.7711 | -1.3098 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 | < | 1 | 7.15 | 0.13986 | -0.86014 | 1.3365 | -4.6016 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | < | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 3 | 2.01 | 1.4925 | 0.49254 | 0.7711 | 1.2839 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 10 | 8 | 1.25 | 0.25 | 1.43 | 1.3986 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 0.6897 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 110004. | 1990-01-11 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 110066. | 1990-01-11 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 220019. | 1990-01-22 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 2 | 0.99 | 2.0202 | 1.0202 | 0.6589 | 1.5329 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 260033. | 1990-01-26 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | < | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 320107. | 1990-02-01 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 8 | 5.8 | 1.3793 | 0.37931 | 1.188 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 8 | 5.8 | 1.3793 | 0.37931 | 1.188 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 8 | 5.8 | 1.3793 | 0.37931 | 1.188 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 8 | 5.8 | 1.3793 | 0.37931 | 1.188 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 400068. | 1990-02-09 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 430156. | 1990-02-12 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 |  | 8 | 5.8 | 1.3793 | 0.37931 | 1.188 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 |  | 7 | 5.8 | 1.2069 | 0.2069 | 1.188 | 1.0101 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 |  | 8 | 5.8 | 1.3793 | 0.37931 | 1.188 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 |  | 7 | 5.8 | 1.2069 | 0.2069 | 1.188 | 1.0101 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 8 | 5.8 | 1.3793 | 0.37931 | 1.188 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 |  | 7 | 5.8 | 1.2069 | 0.2069 | 1.188 | 1.0101 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 570004. | 1990-02-26 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 590144. | 1990-02-28 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 590120. | 1990-02-28 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 600035. | 1990-03-01 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 |  | 2 | 5.8 | 0.34483 | -0.65517 | 1.188 | -3.1987 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 610180. | 1990-03-02 |  | 9 | 7.15 | 1.2587 | 0.25874 | 1.3365 | 1.3842 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 640025. | 1990-03-05 |  | 1 | 1.14 | 0.87719 | -0.12281 | 0.6754 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730179. | 1990-03-14 |  | 1 | 1.14 | 0.87719 | -0.12281 | 0.6754 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 6 | 8 | 0.75 | -0.25 | 1.43 | -1.3986 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 7 | 8 | 0.875 | -0.125 | 1.43 | -0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 7 | 8 | 0.875 | -0.125 | 1.43 | -0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 10 | 8 | 1.25 | 0.25 | 1.43 | 1.3986 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 1.0692 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870152. | 1990-03-28 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870151. | 1990-03-28 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870153. | 1990-03-28 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870150. | 1990-03-28 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 920128. | 1990-04-02 |  | 3 | 1.14 | 2.6316 | 1.6316 | 0.6754 | 2.7539 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 920061. | 1990-04-02 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 920207. | 1990-04-02 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 950028. | 1990-04-05 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 960077. | 1990-04-06 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 |  | 9 | 7.15 | 1.2587 | 0.25874 | 1.3365 | 1.3842 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.188 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5003/5001
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 |  | 10 | 7.15 | 1.3986 | 0.3986 | 1.3365 | 2.1324 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 11 | 8 | 1.375 | 0.375 | 1.43 | 2.0979 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 1.0692 | 0.26188 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 2501/7505
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 | < | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 0.6897 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 |  | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 0.6897 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3305/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6897 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7503
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 1.3365 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 |  | 6 | 7.15 | 0.83916 | -0.16084 | 1.3365 | -0.86046 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 1.3365 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6705
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 |  | 1 | 1.14 | 0.87719 | -0.12281 | 0.6754 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 |  | 2 | 1.14 | 1.7544 | 0.75439 | 0.6754 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 |  | 1 | 1.14 | 0.87719 | -0.12281 | 0.6754 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6703
CADMIUM,FIL,GFAA | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5007/5003
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 1.643 | 0.18259 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 |  | 10 | 11.5 | 0.86957 | -0.13043 | 1.715 | -0.87464 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 1.715 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 1.715 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 1.715 | 0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 |  | 10 | 9.58 | 1.0438 | 0.043841 | 1.5422 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 |  | 11 | 9.58 | 1.1482 | 0.14823 | 1.5422 | 0.92076 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 18 | 18.6 | 0.96774 | -0.032258 | 2.354 | -0.25489 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 |  | 10 | 9.58 | 1.0438 | 0.043841 | 1.5422 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 15 | 10.7 | 1.4019 | 0.40187 | 1.643 | 2.6172 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 19 | 18.6 | 1.0215 | 0.021505 | 2.354 | 0.16992 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 100022. | 1991-01-10 |  | 9 | 10.7 | 0.84112 | -0.15888 | 1.643 | -1.0347 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 180005. | 1991-01-18 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 420233. | 1991-02-11 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 1.715 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 500005. | 1991-02-19 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 500112. | 1991-02-19 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 1.715 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 510002. | 1991-02-20 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 1.715 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 530122. | 1991-02-22 |  | 10 | 11.5 | 0.86957 | -0.13043 | 1.715 | -0.87464 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 16 | 18.6 | 0.86022 | -0.13978 | 2.354 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 700002. | 1991-03-11 |  | 9 | 9.58 | 0.93946 | -0.060543 | 1.5422 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 700035. | 1991-03-11 |  | 10 | 9.58 | 1.0438 | 0.043841 | 1.5422 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 15 | 18.6 | 0.80645 | -0.19355 | 2.354 | -1.5293 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 880001. | 1991-03-29 |  | 8 | 9.58 | 0.83507 | -0.16493 | 1.5422 | -1.0245 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 880002. | 1991-03-29 |  | 8 | 9.58 | 0.83507 | -0.16493 | 1.5422 | -1.0245 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 4 | 18.6 | 0.21505 | -0.78495 | 2.354 | -6.2022 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 16 | 18.6 | 0.86022 | -0.13978 | 2.354 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 |  | 9 | 10.7 | 0.84112 | -0.15888 | 1.643 | -1.0347 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 |  | 7 | 10.7 | 0.65421 | -0.34579 | 1.643 | -2.252 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 |  | 9 | 11.5 | 0.78261 | -0.21739 | 1.715 | -1.4577 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 1.715 | 0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 |  | 14 | 11.5 | 1.2174 | 0.21739 | 1.715 | 1.4577 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6709
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 16 | 18.6 | 0.86022 | -0.13978 | 2.354 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 16 | 18.6 | 0.86022 | -0.13978 | 2.354 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 |  | 11 | 9.58 | 1.1482 | 0.14823 | 1.5422 | 0.92076 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 |  | 11 | 9.58 | 1.1482 | 0.14823 | 1.5422 | 0.92076 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 19 | 17.3 | 1.0983 | 0.098266 | 2.237 | 0.75995 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7511
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 |  | 9 | 9.58 | 0.93946 | -0.060543 | 1.5422 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 13 | 18.6 | 0.69892 | -0.30108 | 2.354 | -2.3789 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 16 | 18.6 | 0.86022 | -0.13978 | 2.354 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 |  | 10 | 9.58 | 1.0438 | 0.043841 | 1.5422 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.643 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 25DW/7507
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 5 | 3.99 | 1.2531 | 0.25313 | 1.0391 | 0.97199 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 5 | 3.99 | 1.2531 | 0.25313 | 1.0391 | 0.97199 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 5 | 3.99 | 1.2531 | 0.25313 | 1.0391 | 0.97199 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 3309/67DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 19 | 18.6 | 1.0215 | 0.021505 | 2.354 | 0.16992 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 |  | 16 | 11.5 | 1.3913 | 0.3913 | 1.715 | 2.6239 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 |  | 16 | 11.5 | 1.3913 | 0.3913 | 1.715 | 2.6239 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 |  | 18 | 11.5 | 1.5652 | 0.56522 | 1.715 | 3.7901 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 |  | 16 | 11.5 | 1.3913 | 0.3913 | 1.715 | 2.6239 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/50DW
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 19 | 18.6 | 1.0215 | 0.021505 | 2.354 | 0.16992 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 |  | 9 | 9.58 | 0.93946 | -0.060543 | 1.5422 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 |  | 9 | 9.58 | 0.93946 | -0.060543 | 1.5422 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 14 | 18.6 | 0.75269 | -0.24731 | 2.354 | -1.9541 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 | < | 1 | 9.58 | 0.10438 | -0.89562 | 1.5422 | -5.5635 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 |  | 10 | 9.58 | 1.0438 | 0.043841 | 1.5422 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 33DW/6707
CADMIUM,FIL,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 18 | 18.6 | 0.96774 | -0.032258 | 2.354 | -0.25489 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF086 | 5011/5007