## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CADMIUM,UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 4 | 1.65 | 2.4242 | 1.4242 | 0.8045 | 2.9211 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5085/5087
CADMIUM,UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 3 | 1.65 | 1.8182 | 0.81818 | 0.8045 | 1.6781 | 1 | 0242 |  |  |  | ug/L | 01027 | CX013 | 5085/5087
CADMIUM,UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 1 | 1.65 | 0.60606 | -0.39394 | 0.8045 | -0.80796 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5085/5087
CADMIUM,UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 10 | 7.56 | 1.3228 | 0.32275 | 1.5728 | 1.5514 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5089/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 9 | 7.56 | 1.1905 | 0.19048 | 1.5728 | 0.91556 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5089/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5089/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5089/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 8 | 7.56 | 1.0582 | 0.058201 | 1.5728 | 0.27976 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5089/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 10 | 7.56 | 1.3228 | 0.32275 | 1.5728 | 1.5514 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5089/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 10 | 7.56 | 1.3228 | 0.32275 | 1.5728 | 1.5514 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5089/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 1 | 1.31 | 0.76336 | -0.23664 | 0.7603 | -0.40773 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5085/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 2 | 1.31 | 1.5267 | 0.52672 | 0.7603 | 0.90754 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5085/50DW
CADMIUM,UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 3 | 1.9 | 1.5789 | 0.57895 | 0.837 | 1.3142 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 2583/7587
CADMIUM,UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 3 | 1.9 | 1.5789 | 0.57895 | 0.837 | 1.3142 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 2583/7587
CADMIUM,UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 2 | 1.9 | 1.0526 | 0.052632 | 0.837 | 0.11947 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 2583/7587
CADMIUM,UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 2 | 1.9 | 1.0526 | 0.052632 | 0.837 | 0.11947 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 2583/7587
CADMIUM,UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 40 | 35 | 1.1429 | 0.14286 | 5.14 | 0.97276 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 55 | 35 | 1.5714 | 0.57143 | 5.14 | 3.8911 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 13 | 15.1 | 0.86093 | -0.13907 | 2.553 | -0.82256 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 22 | 15.1 | 1.457 | 0.45695 | 2.553 | 2.7027 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 33 | 35 | 0.94286 | -0.057143 | 5.14 | -0.38911 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 34 | 35 | 0.97143 | -0.028571 | 5.14 | -0.19455 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 40 | 35 | 1.1429 | 0.14286 | 5.14 | 0.97276 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 20 | 15.1 | 1.3245 | 0.3245 | 2.553 | 1.9193 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 38 | 35 | 1.0857 | 0.085714 | 5.14 | 0.58366 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 30 | 35 | 0.85714 | -0.14286 | 5.14 | -0.97276 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 38 | 35 | 1.0857 | 0.085714 | 5.14 | 0.58366 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 34 | 35 | 0.97143 | -0.028571 | 5.14 | -0.19455 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 32 | 35 | 0.91429 | -0.085714 | 5.14 | -0.58366 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 36 | 35 | 1.0286 | 0.028571 | 5.14 | 0.19455 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 16 | 15.1 | 1.0596 | 0.059603 | 2.553 | 0.35253 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 2.553 | -0.03917 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 32 | 35 | 0.91429 | -0.085714 | 5.14 | -0.58366 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 32 | 35 | 0.91429 | -0.085714 | 5.14 | -0.58366 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 34 | 35 | 0.97143 | -0.028571 | 5.14 | -0.19455 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 32 | 35 | 0.91429 | -0.085714 | 5.14 | -0.58366 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 28 | 35 | 0.8 | -0.2 | 5.14 | -1.3619 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 28 | 35 | 0.8 | -0.2 | 5.14 | -1.3619 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 27 | 35 | 0.77143 | -0.22857 | 5.14 | -1.5564 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 27 | 35 | 0.77143 | -0.22857 | 5.14 | -1.5564 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 37 | 35 | 1.0571 | 0.057143 | 5.14 | 0.38911 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 34 | 35 | 0.97143 | -0.028571 | 5.14 | -0.19455 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 35 | 35 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 34 | 35 | 0.97143 | -0.028571 | 5.14 | -0.19455 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 2.54 | -0.3937 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 2.553 | -0.43087 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 33 | 35 | 0.94286 | -0.057143 | 5.14 | -0.38911 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 2.54 | -0.7874 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 13 | 15.1 | 0.86093 | -0.13907 | 2.553 | -0.82256 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST89
CADMIUM,UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 40 | 35 | 1.1429 | 0.14286 | 5.14 | 0.97276 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 34 | 35 | 0.97143 | -0.028571 | 5.14 | -0.19455 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 32 | 35 | 0.91429 | -0.085714 | 5.14 | -0.58366 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST91
CADMIUM,UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.189 | -0.13705 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 11 | 12.3 | 0.89431 | -0.10569 | 2.189 | -0.59388 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.344 | -0.59524 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS1
CADMIUM,UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5095/5087
CADMIUM,UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.189 | -0.13705 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5095/5087
CADMIUM,UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 10 | 12.3 | 0.81301 | -0.18699 | 2.189 | -1.0507 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 10 | 12.3 | 0.81301 | -0.18699 | 2.189 | -1.0507 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.344 | -0.59524 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS1
CADMIUM,UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | < | 1 | 5.8 | 0.17241 | -0.82759 | 1.344 | -3.5714 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS1
CADMIUM,UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.344 | -0.59524 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS1
CADMIUM,UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 11 | 12.3 | 0.89431 | -0.10569 | 2.189 | -0.59388 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 10 | 12.3 | 0.81301 | -0.18699 | 2.189 | -1.0507 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5095/5087
CADMIUM,UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 1 | 0.525 | 1.9048 | 0.90476 | 0.75 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5095/5087
CADMIUM,UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 1 | 1.76 | 0.56818 | -0.43182 | 0.8188 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 2 | 1.76 | 1.1364 | 0.13636 | 0.8188 | 0.29311 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6785
CADMIUM,UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 1 | 1.62 | 0.61728 | -0.38272 | 0.8006 | -0.77442 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5085/5087
CADMIUM,UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 2 | 1.62 | 1.2346 | 0.23457 | 0.8006 | 0.47464 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5085/5087
CADMIUM,UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 11 | 12.3 | 0.89431 | -0.10569 | 2.189 | -0.59388 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | STS2
CADMIUM,UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 4 | 4.7 | 0.85106 | -0.14894 | 1.201 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 3 | 4.7 | 0.6383 | -0.3617 | 1.201 | -1.4155 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 4 | 4.7 | 0.85106 | -0.14894 | 1.201 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.0775 | 0.23202 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6783
CADMIUM,UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 4 | 4.7 | 0.85106 | -0.14894 | 1.201 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 1.955 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5097/5099
CADMIUM,UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 4 | 3.22 | 1.2422 | 0.24224 | 1.0086 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 1.955 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5097/5099
CADMIUM,UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 3 | 3.22 | 0.93168 | -0.068323 | 1.0086 | -0.21812 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 3 | 3.22 | 0.93168 | -0.068323 | 1.0086 | -0.21812 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 4 | 4.7 | 0.85106 | -0.14894 | 1.201 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 1.955 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5097/5099
CADMIUM,UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 6 | 4.8 | 1.25 | 0.25 | 1.214 | 0.98847 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 12 | 10.5 | 1.1429 | 0.14286 | 1.955 | 0.76726 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5097/5099
CADMIUM,UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 1.955 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5097/5099
CADMIUM,UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 6 | 4.7 | 1.2766 | 0.2766 | 1.201 | 1.0824 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 4 | 3.22 | 1.2422 | 0.24224 | 1.0086 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 4 | 3.22 | 1.2422 | 0.24224 | 1.0086 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 3 | 3.22 | 0.93168 | -0.068323 | 1.0086 | -0.21812 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 6 | 4.7 | 1.2766 | 0.2766 | 1.201 | 1.0824 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 1.201 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST99
CADMIUM,UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 5 | 3.22 | 1.5528 | 0.5528 | 1.0086 | 1.7648 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 4 | 3.22 | 1.2422 | 0.24224 | 1.0086 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 33DW/6793
CADMIUM,UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 1.214 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | ST93
CADMIUM,UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 0.75 | -0.73333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 3399/67DW
CADMIUM,UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.186 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5001/5003
CADMIUM,UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 2 | 1.55 | 1.2903 | 0.29032 | 0.75 | 0.6 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 3399/67DW
CADMIUM,UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.186 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5001/5003
CADMIUM,UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.75 | 0.97333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.75 | 0.97333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 0.75 | -0.36 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 4 | 4.95 | 0.80808 | -0.19192 | 1.084 | -0.87638 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 6 | 5.8 | 1.0345 | 0.034483 | 1.186 | 0.16863 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5001/5003
CADMIUM,UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.186 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5001/5003
CADMIUM,UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.186 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5001/5003
CADMIUM,UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 3 | 1.27 | 2.3622 | 1.3622 | 0.75 | 2.3067 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 3 | 1.27 | 2.3622 | 1.3622 | 0.75 | 2.3067 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.084 | 0.046125 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.084 | 0.046125 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 4 | 4.95 | 0.80808 | -0.19192 | 1.084 | -0.87638 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.186 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5001/5003
CADMIUM,UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.186 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 5001/5003
CADMIUM,UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | < | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 0.75 | -0.73333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 3399/67DW
CADMIUM,UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 2 | 1.55 | 1.2903 | 0.29032 | 0.75 | 0.6 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 01027 | CX013 | 3399/67DW