## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.868 | -0.17281 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6799
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6424 | 1.1364 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.868 | -0.17281 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6799
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.868 | -0.17281 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6799
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.57 | 0 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5003/5097
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 4 | 4.95 | 0.80808 | -0.19192 | 1.084 | -0.87638 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 2 | 1.55 | 1.2903 | 0.29032 | 0.676 | 0.66568 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3399/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 0.676 | -0.81361 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3399/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 2 | 1.55 | 1.2903 | 0.29032 | 0.676 | 0.66568 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3399/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 7 | 5.8 | 1.2069 | 0.2069 | 1.186 | 1.0118 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 3 | 5.8 | 0.51724 | -0.48276 | 1.186 | -2.3609 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 1.186 | -0.67454 | 0.22 | 1555 |  |  |  | ug/L | 01027 | GF097 | 5001/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 0.868 | -0.17281 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6799
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | < | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 0.868 | -2.477 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6799
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 2 | 1.27 | 1.5748 | 0.5748 | 0.6424 | 1.1364 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 1 | 1.27 | 0.7874 | -0.2126 | 0.6424 | -0.4203 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7503
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.57 | 0 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5003/5097
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.084 | 0.046125 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 1.57 | 0.63694 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5003/5097
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 6 | 4.95 | 1.2121 | 0.21212 | 1.084 | 0.96863 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 11 | 9 | 1.2222 | 0.22222 | 1.57 | 1.2739 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5003/5097
CADMIUM,UNF,GFAA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.084 | 0.046125 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 1.727 | 0.17371 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 1.727 | 0.17371 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 1.727 | 0.17371 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 7 | 8 | 0.875 | -0.125 | 1.43 | -0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 1.881 | -1.1164 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 13 | 12.1 | 1.0744 | 0.07438 | 1.881 | 0.47847 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 1.727 | 0.17371 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 12 | 10.7 | 1.1215 | 0.1215 | 1.727 | 0.75275 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 1 | 2.01 | 0.49751 | -0.50249 | 0.7711 | -1.3098 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.727 | -0.40533 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 9 | 8 | 1.125 | 0.125 | 1.43 | 0.6993 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 1 | 0.99 | 1.0101 | 0.010101 | 0.6589 | 0.015177 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 2 | 0.99 | 2.0202 | 1.0202 | 0.6589 | 1.5329 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3305/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 4 | 10.7 | 0.37383 | -0.62617 | 1.727 | -3.8796 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 1.727 | 0.17371 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.727 | -0.40533 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 2 | 8 | 0.25 | -0.75 | 1.43 | -4.1958 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.881 | -0.5848 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.881 | -0.5848 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.727 | -0.40533 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.727 | -0.40533 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 2 | 2.01 | 0.99502 | -0.0049751 | 0.7711 | -0.012968 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6705
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 1.727 | -0.40533 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5007/5003
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 15 | 16.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.165 | -0.69284 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 5 | 3.99 | 1.2531 | 0.25313 | 1.0391 | 0.97199 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 5 | 3.99 | 1.2531 | 0.25313 | 1.0391 | 0.97199 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 14 | 16.5 | 0.84848 | -0.15152 | 2.165 | -1.1547 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 2 | 17.3 | 0.11561 | -0.88439 | 2.237 | -6.8395 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 14 | 17.3 | 0.80925 | -0.19075 | 2.237 | -1.4752 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 14 | 17.3 | 0.80925 | -0.19075 | 2.237 | -1.4752 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.1255 | 0.044425 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.1255 | 0.044425 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 16 | 18.6 | 0.86022 | -0.13978 | 2.354 | -1.1045 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 15 | 10.7 | 1.4019 | 0.40187 | 1.643 | 2.6172 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7507
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 20 | 18.6 | 1.0753 | 0.075269 | 2.354 | 0.59473 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 16 | 16.5 | 0.9697 | -0.030303 | 2.165 | -0.23095 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 5 | 3.99 | 1.2531 | 0.25313 | 1.0391 | 0.97199 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 14 | 17.3 | 0.80925 | -0.19075 | 2.237 | -1.4752 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 16 | 17.3 | 0.92486 | -0.075145 | 2.237 | -0.58114 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 15 | 17.3 | 0.86705 | -0.13295 | 2.237 | -1.0282 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 14 | 16.5 | 0.84848 | -0.15152 | 2.165 | -1.1547 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 16 | 18.6 | 0.86022 | -0.13978 | 2.354 | -1.1045 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 4 | 4.95 | 0.80808 | -0.19192 | 1.1255 | -0.84407 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 12 | 18.6 | 0.64516 | -0.35484 | 2.354 | -2.8037 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 4 | 4.95 | 0.80808 | -0.19192 | 1.1255 | -0.84407 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 17 | 18.6 | 0.91398 | -0.086022 | 2.354 | -0.67969 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 18 | 18.6 | 0.96774 | -0.032258 | 2.354 | -0.25489 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 4 | 4.95 | 0.80808 | -0.19192 | 1.1255 | -0.84407 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 15 | 16.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.165 | -0.69284 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 16 | 16.5 | 0.9697 | -0.030303 | 2.165 | -0.23095 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 16 | 16.5 | 0.9697 | -0.030303 | 2.165 | -0.23095 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 8 | 8.11 | 0.98644 | -0.013564 | 1.4099 | -0.07802 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 18 | 17.3 | 1.0405 | 0.040462 | 2.237 | 0.31292 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 18 | 17.3 | 1.0405 | 0.040462 | 2.237 | 0.31292 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 15 | 17.3 | 0.86705 | -0.13295 | 2.237 | -1.0282 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 11 | 8.11 | 1.3564 | 0.35635 | 1.4099 | 2.0498 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 9 | 8.11 | 1.1097 | 0.10974 | 1.4099 | 0.63125 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 33DW/6709
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 15 | 18.6 | 0.80645 | -0.19355 | 2.354 | -1.5293 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 6 | 4.95 | 1.2121 | 0.21212 | 1.1255 | 0.93292 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 19 | 18.6 | 1.0215 | 0.021505 | 2.354 | 0.16992 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 6 | 4.95 | 1.2121 | 0.21212 | 1.1255 | 0.93292 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 6 | 4.95 | 1.2121 | 0.21212 | 1.1255 | 0.93292 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 11 | 18.6 | 0.5914 | -0.4086 | 2.354 | -3.2285 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 21 | 18.6 | 1.129 | 0.12903 | 2.354 | 1.0195 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 14 | 16.5 | 0.84848 | -0.15152 | 2.165 | -1.1547 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 15 | 16.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.165 | -0.69284 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 4 | 3.99 | 1.0025 | 0.0025063 | 1.0391 | 0.0096237 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 5 | 3.99 | 1.2531 | 0.25313 | 1.0391 | 0.97199 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 3309/67DW
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 17 | 16.5 | 1.0303 | 0.030303 | 2.165 | 0.23095 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5001/5011
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 18 | 17.3 | 1.0405 | 0.040462 | 2.237 | 0.31292 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 15 | 17.3 | 0.86705 | -0.13295 | 2.237 | -1.0282 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 16 | 17.3 | 0.92486 | -0.075145 | 2.237 | -0.58114 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 25DW/7511
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 17 | 18.6 | 0.91398 | -0.086022 | 2.354 | -0.67969 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 4 | 4.95 | 0.80808 | -0.19192 | 1.1255 | -0.84407 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 17 | 18.6 | 0.91398 | -0.086022 | 2.354 | -0.67969 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.1255 | 0.044425 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 5 | 4.95 | 1.0101 | 0.010101 | 1.1255 | 0.044425 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 50DW/5001
CADMIUM,UNF,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 17 | 18.6 | 0.91398 | -0.086022 | 2.354 | -0.67969 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 01027 | GF097 | 5011/5007