## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.19 | 0.16 | 1.1875 | 0.1875 | 0.21168 | 0.14172 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 |  | 0.19 | 0.16 | 1.1875 | 0.1875 | 0.21168 | 0.14172 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.19 | 0.16 | 1.1875 | 0.1875 | 0.21168 | 0.14172 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 |  | 0.22 | 0.185 | 1.1892 | 0.18919 | 0.21351 | 0.16393 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 88 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 |  | 0.24 | 0.185 | 1.2973 | 0.2973 | 0.21351 | 0.25761 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 88 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 |  | 0.2 | 0.185 | 1.0811 | 0.081081 | 0.21351 | 0.070256 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 88 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 |  | 4.1 | 4.22 | 0.97156 | -0.028436 | 0.50806 | -0.23619 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 |  | 0.27 | 0.25 | 1.08 | 0.08 | 0.21825 | 0.091638 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 84 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 |  | 4.2 | 4.22 | 0.99526 | -0.0047393 | 0.50806 | -0.039365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 |  | 4.2 | 4.22 | 0.99526 | -0.0047393 | 0.50806 | -0.039365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 |  | 0.29 | 0.25 | 1.16 | 0.16 | 0.21825 | 0.18328 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 84 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 |  | 4.1 | 4.22 | 0.97156 | -0.028436 | 0.50806 | -0.23619 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 |  | 0.28 | 0.25 | 1.12 | 0.12 | 0.21825 | 0.13746 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 84 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 |  | 0.29 | 0.25 | 1.16 | 0.16 | 0.21825 | 0.18328 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 84 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 |  | 4.2 | 4.22 | 0.99526 | -0.0047393 | 0.50806 | -0.039365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 |  | 0.29 | 0.25 | 1.16 | 0.16 | 0.21825 | 0.18328 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 84 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 |  | 4.2 | 4.22 | 0.99526 | -0.0047393 | 0.50806 | -0.039365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 |  | 0.28 | 0.25 | 1.12 | 0.12 | 0.21825 | 0.13746 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 84 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 |  | 0.23 | 0.185 | 1.2432 | 0.24324 | 0.21351 | 0.21077 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 88 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 |  | 0.12 | 0.053 | 2.2642 | 1.2642 | 0.20387 | 0.32864 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 82 /50
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 |  | 0.12 | 0.053 | 2.2642 | 1.2642 | 0.20387 | 0.32864 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 82 /50
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 |  | 0.24 | 0.185 | 1.2973 | 0.2973 | 0.21351 | 0.25761 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | 88 /200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 |  | 0.15 | 0.16 | 0.9375 | -0.0625 | 0.21168 | -0.047241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.15 | 0.16 | 0.9375 | -0.0625 | 0.21168 | -0.047241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 |  | 0.15 | 0.16 | 0.9375 | -0.0625 | 0.21168 | -0.047241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 |  | 0.15 | 0.16 | 0.9375 | -0.0625 | 0.21168 | -0.047241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 |  | 0.15 | 0.16 | 0.9375 | -0.0625 | 0.21168 | -0.047241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 |  | 0.15 | 0.16 | 0.9375 | -0.0625 | 0.21168 | -0.047241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.14 | 0.17 | 0.82353 | -0.17647 | 0.21241 | -0.14124 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.21241 | -0.047079 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.21241 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.14 | 0.17 | 0.82353 | -0.17647 | 0.21241 | -0.14124 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 |  | 4.1 | 4.22 | 0.97156 | -0.028436 | 0.50806 | -0.23619 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 |  | 0.15 | 0.16 | 0.9375 | -0.0625 | 0.21168 | -0.047241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 |  | 0.16 | 0.16 | 1 | 0 | 0.21168 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P5
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 |  | 2.2 | 2.18 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.35914 | 0.055689 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.21241 | -0.094158 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.21241 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 |  | 0.14 | 0.17 | 0.82353 | -0.17647 | 0.21241 | -0.14124 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 2.2 | 2.18 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.35914 | 0.055689 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 2.2 | 2.18 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.35914 | 0.055689 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 |  | 4.1 | 4.22 | 0.97156 | -0.028436 | 0.50806 | -0.23619 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 |  | 4.1 | 4.22 | 0.97156 | -0.028436 | 0.50806 | -0.23619 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P3
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.21241 | -0.047079 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.21241 | -0.094158 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 |  | 2.2 | 2.18 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.35914 | 0.055689 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.21241 | -0.094158 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.21241 | -0.094158 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.21241 | -0.42371 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 |  | 0.09 | 0.17 | 0.52941 | -0.47059 | 0.21241 | -0.37663 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 |  | 0.12 | 0.17 | 0.70588 | -0.29412 | 0.21241 | -0.23539 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 |  | 0.09 | 0.17 | 0.52941 | -0.47059 | 0.21241 | -0.37663 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 |  | 0.09 | 0.17 | 0.52941 | -0.47059 | 0.21241 | -0.37663 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.35914 | 0.61257 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 |  | 0.09 | 0.17 | 0.52941 | -0.47059 | 0.21241 | -0.37663 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.21241 | -0.42371 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.21241 | -0.42371 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 |  | 0.04 | 0.08 | 0.5 | -0.5 | 0.20584 | -0.19433 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P10
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.20584 | -0.24291 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P10
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.35914 | 0.61257 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.21241 | -0.42371 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.21241 | -0.42371 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.35914 | 0.33413 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.34004 | 0.3529 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 |  | 0.09 | 0.17 | 0.52941 | -0.47059 | 0.18326 | -0.43654 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.34004 | 0.3529 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 |  | 0.69 | 0.66 | 1.0455 | 0.045455 | 0.22148 | 0.13545 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 |  | 0.7 | 0.66 | 1.0606 | 0.060606 | 0.22148 | 0.1806 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 |  | 0.71 | 0.66 | 1.0758 | 0.075758 | 0.22148 | 0.22575 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 |  | 0.7 | 0.66 | 1.0606 | 0.060606 | 0.22148 | 0.1806 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.34004 | 0.3529 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.34004 | 0.3529 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 |  | 0.7 | 0.66 | 1.0606 | 0.060606 | 0.22148 | 0.1806 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 |  | 0.68 | 0.66 | 1.0303 | 0.030303 | 0.22148 | 0.090302 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 |  | 1.9 | 0.66 | 2.8788 | 1.8788 | 0.22148 | 5.5987 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 |  | 2.7 | 0.66 | 4.0909 | 3.0909 | 0.22148 | 9.2108 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 |  | 0.07 | 0.17 | 0.41176 | -0.58824 | 0.18326 | -0.54567 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 |  | 0.07 | 0.17 | 0.41176 | -0.58824 | 0.18326 | -0.54567 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 |  | 0.09 | 0.17 | 0.52941 | -0.47059 | 0.18326 | -0.43654 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.34004 | 0.3529 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.34004 | 0.3529 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.18326 | -0.49111 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22148 | 0.045151 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 |  | 0.66 | 0.66 | 1 | 0 | 0.22148 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 |  | 0.66 | 0.66 | 1 | 0 | 0.22148 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 |  | 0.65 | 0.66 | 0.98485 | -0.015152 | 0.22148 | -0.045151 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.18326 | -0.49111 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 |  | 0.08 | 0.17 | 0.47059 | -0.52941 | 0.18326 | -0.49111 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 |  | 0.09 | 0.17 | 0.52941 | -0.47059 | 0.18326 | -0.43654 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P8
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.34004 | 0.3529 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 |  | 0.66 | 0.66 | 1 | 0 | 0.22148 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.34004 | 0.64698 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 |  | 0.68 | 0.66 | 1.0303 | 0.030303 | 0.22148 | 0.090302 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 |  | 0.06 | 0.12 | 0.5 | -0.5 | 0.17924 | -0.33475 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.17924 | -0.27896 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.33786 | 0.65116 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.33786 | 0.65116 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | < | 0.01 | 0.66 | 0.015152 | -0.98485 | 0.22082 | -2.9436 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 |  | 0.68 | 0.66 | 1.0303 | 0.030303 | 0.22082 | 0.090572 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 |  | 0.09 | 0.12 | 0.75 | -0.25 | 0.17924 | -0.16737 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 |  | 0.09 | 0.12 | 0.75 | -0.25 | 0.17924 | -0.16737 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 590119. | 1990-02-28 |  | 0.66 | 0.66 | 1 | 0 | 0.22082 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 590083. | 1990-02-28 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.33786 | 0.65116 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 |  | 0.66 | 0.66 | 1 | 0 | 0.22082 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 |  | 0.68 | 0.66 | 1.0303 | 0.030303 | 0.22082 | 0.090572 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.33786 | 0.65116 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 |  | 0.66 | 0.66 | 1 | 0 | 0.22082 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 |  | 0.64 | 0.66 | 0.9697 | -0.030303 | 0.22082 | -0.090572 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 2.4 | 2.18 | 1.1009 | 0.10092 | 0.33786 | 0.65116 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 |  | 0.06 | 0.12 | 0.5 | -0.5 | 0.17924 | -0.33475 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.17924 | -0.27896 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.17924 | -0.27896 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 |  | 0.68 | 0.66 | 1.0303 | 0.030303 | 0.22082 | 0.090572 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.17924 | -0.22316 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.17924 | -0.27896 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 2.3 | 2.18 | 1.055 | 0.055046 | 0.33786 | 0.35518 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P11
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 |  | 0.67 | 0.66 | 1.0152 | 0.015152 | 0.22082 | 0.045286 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P12
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 |  | 0.45 | 0.49 | 0.91837 | -0.081633 | 0.19381 | -0.20639 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 |  | 1.5 | 1.38 | 1.087 | 0.086957 | 0.25522 | 0.47018 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 |  | 0.04 | 0.12 | 0.33333 | -0.66667 | 0.16828 | -0.4754 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 |  | 1.5 | 1.38 | 1.087 | 0.086957 | 0.25522 | 0.47018 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 |  | 0.43 | 0.49 | 0.87755 | -0.12245 | 0.19381 | -0.30958 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.16828 | -0.29712 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 |  | 0.46 | 0.49 | 0.93878 | -0.061224 | 0.19381 | -0.15479 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 |  | 0.1 | 0.12 | 0.83333 | -0.16667 | 0.16828 | -0.11885 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 |  | 0.09 | 0.12 | 0.75 | -0.25 | 0.16828 | -0.17827 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 |  | 1.5 | 1.38 | 1.087 | 0.086957 | 0.25522 | 0.47018 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 |  | 0.45 | 0.49 | 0.91837 | -0.081633 | 0.19381 | -0.20639 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 |  | 0.45 | 0.49 | 0.91837 | -0.081633 | 0.19381 | -0.20639 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 |  | 0.45 | 0.49 | 0.91837 | -0.081633 | 0.19381 | -0.20639 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 |  | 0.44 | 0.49 | 0.89796 | -0.10204 | 0.19381 | -0.25798 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 |  | 0.08 | 0.12 | 0.66667 | -0.33333 | 0.16828 | -0.2377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 |  | 1.5 | 1.38 | 1.087 | 0.086957 | 0.25522 | 0.47018 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.16828 | -0.29712 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 |  | 0.47 | 0.49 | 0.95918 | -0.040816 | 0.19381 | -0.10319 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 |  | 0.44 | 0.49 | 0.89796 | -0.10204 | 0.19381 | -0.25798 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 |  | 0.45 | 0.49 | 0.91837 | -0.081633 | 0.19381 | -0.20639 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 |  | 0.45 | 0.49 | 0.91837 | -0.081633 | 0.19381 | -0.20639 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 |  | 0.1 | 0.12 | 0.83333 | -0.16667 | 0.16828 | -0.11885 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.16828 | -0.29712 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 |  | 0.4 | 0.49 | 0.81633 | -0.18367 | 0.19381 | -0.46437 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 |  | 0.45 | 0.49 | 0.91837 | -0.081633 | 0.19381 | -0.20639 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P14
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 |  | 0.11 | 0.12 | 0.91667 | -0.083333 | 0.16828 | -0.059425 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 |  | 0.1 | 0.12 | 0.83333 | -0.16667 | 0.16828 | -0.11885 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 |  | 1.4 | 1.38 | 1.0145 | 0.014493 | 0.25522 | 0.078364 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 |  | 0.05 | 0.12 | 0.41667 | -0.58333 | 0.16828 | -0.41597 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 |  | 1.2 | 1.38 | 0.86957 | -0.13043 | 0.25522 | -0.70527 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 |  | 0.07 | 0.12 | 0.58333 | -0.41667 | 0.16828 | -0.29712 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P13
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 |  | 1 | 1.38 | 0.72464 | -0.27536 | 0.25522 | -1.4889 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P15