## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 590146. | 1990-02-28 |  | 4.6 | 4.29 | 1.0723 | 0.072261 | 0.46731 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 590123. | 1990-02-28 |  | 330 | 340 | 0.97059 | -0.029412 | 13.56 | -0.73746 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 600034. | 1990-03-01 |  | 2 | 4.29 | 0.4662 | -0.5338 | 0.46731 | -4.9004 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 610182. | 1990-03-02 |  | 380 | 384 | 0.98958 | -0.010417 | 15.276 | -0.26185 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 610183. | 1990-03-02 |  | 4.7 | 4.29 | 1.0956 | 0.095571 | 0.46731 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 610185. | 1990-03-02 |  | 180 | 168 | 1.0714 | 0.071429 | 6.852 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 640059. | 1990-03-05 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730241. | 1990-03-14 |  | 170 | 179 | 0.94972 | -0.050279 | 7.281 | -1.2361 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2508/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730175. | 1990-03-14 |  | 180 | 179 | 1.0056 | 0.0055866 | 7.281 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2508/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730145. | 1990-03-14 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730087. | 1990-03-14 |  | 220 | 200 | 1.1 | 0.1 | 8.1 | 2.4691 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730091. | 1990-03-14 | < | 220 | 200 | 1.1 | 0.1 | 8.1 | 2.4691 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730113. | 1990-03-14 |  | 190 | 168 | 1.131 | 0.13095 | 6.852 | 3.2107 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730019. | 1990-03-14 |  | 9.4 | 8.71 | 1.0792 | 0.079219 | 0.63969 | 1.0786 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730170. | 1990-03-14 |  | 42 | 41.1 | 1.0219 | 0.021898 | 1.9029 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 730090. | 1990-03-14 |  | 31 | 34.6 | 0.89595 | -0.10405 | 1.6494 | -2.1826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850027. | 1990-03-26 |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850032. | 1990-03-26 |  | 210 | 200 | 1.05 | 0.05 | 8.1 | 1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850033. | 1990-03-26 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850016. | 1990-03-26 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850015. | 1990-03-26 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850035. | 1990-03-26 |  | 9.1 | 8.71 | 1.0448 | 0.044776 | 0.63969 | 0.60967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850018. | 1990-03-26 |  | 9.4 | 8.71 | 1.0792 | 0.079219 | 0.63969 | 1.0786 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850017. | 1990-03-26 |  | 9.1 | 8.71 | 1.0448 | 0.044776 | 0.63969 | 0.60967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850034. | 1990-03-26 |  | 9.2 | 8.71 | 1.0563 | 0.056257 | 0.63969 | 0.766 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850026. | 1990-03-26 |  | 35 | 34.6 | 1.0116 | 0.011561 | 1.6494 | 0.24251 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 850030. | 1990-03-26 |  | 33 | 34.6 | 0.95376 | -0.046243 | 1.6494 | -0.97005 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870102. | 1990-03-28 |  | 180 | 179 | 1.0056 | 0.0055866 | 7.281 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2508/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870104. | 1990-03-28 |  | 180 | 179 | 1.0056 | 0.0055866 | 7.281 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2508/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870103. | 1990-03-28 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870143. | 1990-03-28 |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870142. | 1990-03-28 |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870132. | 1990-03-28 |  | 190 | 200 | 0.95 | -0.05 | 8.1 | -1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870133. | 1990-03-28 |  | 190 | 200 | 0.95 | -0.05 | 8.1 | -1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870156. | 1990-03-28 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870115. | 1990-03-28 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870149. | 1990-03-28 |  | 9.2 | 8.71 | 1.0563 | 0.056257 | 0.63969 | 0.766 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870116. | 1990-03-28 |  | 9.3 | 8.71 | 1.0677 | 0.067738 | 0.63969 | 0.92232 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870105. | 1990-03-28 |  | 41 | 41.1 | 0.99757 | -0.0024331 | 1.9029 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870107. | 1990-03-28 |  | 41 | 41.1 | 0.99757 | -0.0024331 | 1.9029 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870106. | 1990-03-28 |  | 41 | 41.1 | 0.99757 | -0.0024331 | 1.9029 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870113. | 1990-03-28 |  | 34 | 34.6 | 0.98266 | -0.017341 | 1.6494 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870139. | 1990-03-28 |  | 33 | 34.6 | 0.95376 | -0.046243 | 1.6494 | -0.97005 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 870138. | 1990-03-28 |  | 34 | 34.6 | 0.98266 | -0.017341 | 1.6494 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 920062. | 1990-04-02 |  | 40 | 41.1 | 0.97324 | -0.026764 | 1.9029 | -0.57807 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 920208. | 1990-04-02 |  | 42 | 41.1 | 1.0219 | 0.021898 | 1.9029 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 940063. | 1990-04-04 |  | 5.2 | 4.29 | 1.2121 | 0.21212 | 0.46731 | 1.9473 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 950027. | 1990-04-05 |  | 220 | 203 | 1.0837 | 0.083744 | 8.217 | 2.0689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 950056. | 1990-04-05 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 960075. | 1990-04-06 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 960074. | 1990-04-06 |  | 360 | 381 | 0.94488 | -0.055118 | 15.159 | -1.3853 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 960169. | 1990-04-06 |  | 11 | 34.6 | 0.31792 | -0.68208 | 1.6494 | -14.3082 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5004/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 990129. | 1990-04-09 |  | 130 | 118 | 1.1017 | 0.10169 | 4.902 | 2.448 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 990123. | 1990-04-09 |  | 380 | 381 | 0.99738 | -0.0026247 | 15.159 | -0.065967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1000027 | 1990-04-10 |  | 210 | 203 | 1.0345 | 0.034483 | 8.217 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1010288 | 1990-04-11 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1030003 | 1990-04-13 |  | 390 | 381 | 1.0236 | 0.023622 | 15.159 | 0.59371 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1060152 | 1990-04-16 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1060060 | 1990-04-16 |  | 390 | 387 | 1.0078 | 0.0077519 | 15.393 | 0.19489 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1080035 | 1990-04-18 |  | 4.6 | 4.29 | 1.0723 | 0.072261 | 0.46731 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1090039 | 1990-04-19 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1130227 | 1990-04-23 |  | 390 | 387 | 1.0078 | 0.0077519 | 15.393 | 0.19489 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 |  | 34 | 34.6 | 0.98266 | -0.017341 | 1.6494 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5004/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160058 | 1990-04-26 |  | 360 | 381 | 0.94488 | -0.055118 | 15.159 | -1.3853 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160029 | 1990-04-26 |  | 5.3 | 4.29 | 1.2354 | 0.23543 | 0.46731 | 2.1613 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160030 | 1990-04-26 |  | 5.5 | 4.29 | 1.2821 | 0.28205 | 0.46731 | 2.5893 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 |  | 35 | 34.6 | 1.0116 | 0.011561 | 1.6494 | 0.24251 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5004/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 |  | 35 | 34.6 | 1.0116 | 0.011561 | 1.6494 | 0.24251 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5004/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1280115 | 1990-05-08 |  | 52 | 51.9 | 1.0019 | 0.0019268 | 2.3241 | 0.043027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 |  | 230 | 254 | 0.90551 | -0.094488 | 10.206 | -2.3516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1300200 | 1990-05-10 |  | 59 | 51.9 | 1.1368 | 0.1368 | 2.3241 | 3.0549 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1300201 | 1990-05-10 |  | 55 | 51.9 | 1.0597 | 0.05973 | 2.3241 | 1.3338 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 |  | 190 | 254 | 0.74803 | -0.25197 | 10.206 | -6.2708 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1340064 | 1990-05-14 |  | 350 | 384 | 0.91146 | -0.088542 | 15.276 | -2.2257 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1340136 | 1990-05-14 |  | 4.6 | 4.29 | 1.0723 | 0.072261 | 0.46731 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1350026 | 1990-05-15 |  | 240 | 217 | 1.106 | 0.10599 | 8.763 | 2.6247 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2504/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1350016 | 1990-05-15 |  | 4.7 | 4.29 | 1.0956 | 0.095571 | 0.46731 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1350015 | 1990-05-15 |  | 4.7 | 4.29 | 1.0956 | 0.095571 | 0.46731 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1370171 | 1990-05-17 |  | 4.6 | 4.29 | 1.0723 | 0.072261 | 0.46731 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 |  | 270 | 254 | 1.063 | 0.062992 | 10.206 | 1.5677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 |  | 16 | 254 | 0.062992 | -0.93701 | 10.206 | -23.3196 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1380250 | 1990-05-18 |  | 52 | 51.9 | 1.0019 | 0.0019268 | 2.3241 | 0.043027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1380085 | 1990-05-18 |  | 340 | 340 | 1 | 0 | 13.56 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1380084 | 1990-05-18 |  | 330 | 340 | 0.97059 | -0.029412 | 13.56 | -0.73746 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1410017 | 1990-05-21 |  | 320 | 340 | 0.94118 | -0.058824 | 13.56 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1410195 | 1990-05-21 |  | 340 | 340 | 1 | 0 | 13.56 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1430030 | 1990-05-23 |  | 350 | 340 | 1.0294 | 0.029412 | 13.56 | 0.73746 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1440267 | 1990-05-24 |  | 320 | 340 | 0.94118 | -0.058824 | 13.56 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1490229 | 1990-05-29 |  | 340 | 340 | 1 | 0 | 13.56 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1490076 | 1990-05-29 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1500012 | 1990-05-30 |  | 180 | 168 | 1.0714 | 0.071429 | 6.852 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1500013 | 1990-05-30 |  | 180 | 168 | 1.0714 | 0.071429 | 6.852 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1510305 | 1990-05-31 |  | 190 | 168 | 1.131 | 0.13095 | 6.852 | 3.2107 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1590209 | 1990-06-08 |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650285 | 1990-06-14 |  | 9.9 | 8.71 | 1.1366 | 0.13662 | 0.63969 | 1.8603 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650177 | 1990-06-14 |  | 9.6 | 8.71 | 1.1022 | 0.10218 | 0.63969 | 1.3913 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650198 | 1990-06-14 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650200 | 1990-06-14 |  | 210 | 200 | 1.05 | 0.05 | 8.1 | 1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650201 | 1990-06-14 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 |  | 31 | 34.6 | 0.89595 | -0.10405 | 1.6494 | -2.1826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 |  | 42 | 41.1 | 1.0219 | 0.021898 | 1.9029 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | -999999 | 1990-06-26 |  | 180 | 168 | 1.0714 | 0.071429 | 6.852 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1840063 | 1990-07-03 |  | 180 | 179 | 1.0056 | 0.0055866 | 7.281 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2508/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1840062 | 1990-07-03 |  | 9.9 | 8.71 | 1.1366 | 0.13662 | 0.63969 | 1.8603 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 |  | 42 | 41.1 | 1.0219 | 0.021898 | 1.9029 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1870027 | 1990-07-06 |  | 400 | 387 | 1.0336 | 0.033592 | 15.393 | 0.84454 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1910016 | 1990-07-10 |  | 4.7 | 4.29 | 1.0956 | 0.095571 | 0.46731 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1920130 | 1990-07-11 |  | 390 | 387 | 1.0078 | 0.0077519 | 15.393 | 0.19489 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1930233 | 1990-07-12 |  | 380 | 381 | 0.99738 | -0.0026247 | 15.159 | -0.065967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1930229 | 1990-07-12 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1930038 | 1990-07-12 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1940133 | 1990-07-13 |  | 210 | 203 | 1.0345 | 0.034483 | 8.217 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1940264 | 1990-07-13 |  | 210 | 178 | 1.1798 | 0.17978 | 7.242 | 4.4187 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990174 | 1990-07-18 |  | 5.7 | 4.29 | 1.3287 | 0.32867 | 0.46731 | 3.0173 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990181 | 1990-07-18 |  | 200 | 178 | 1.1236 | 0.1236 | 7.242 | 3.0378 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 |  | 36 | 34.6 | 1.0405 | 0.040462 | 1.6494 | 0.84879 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5004/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 |  | 36 | 34.6 | 1.0405 | 0.040462 | 1.6494 | 0.84879 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5004/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990090 | 1990-07-18 |  | 410 | 387 | 1.0594 | 0.059432 | 15.393 | 1.4942 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2040325 | 1990-07-23 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2040221 | 1990-07-23 |  | 190 | 178 | 1.0674 | 0.067416 | 7.242 | 1.657 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 |  | 34 | 34.6 | 0.98266 | -0.017341 | 1.6494 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5004/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070257 | 1990-07-26 |  | 210 | 203 | 1.0345 | 0.034483 | 8.217 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070255 | 1990-07-26 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070156 | 1990-07-26 |  | 390 | 381 | 1.0236 | 0.023622 | 15.159 | 0.59371 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070256 | 1990-07-26 |  | 2.5 | 4.29 | 0.58275 | -0.41725 | 0.46731 | -3.8304 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070212 | 1990-07-26 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2080207 | 1990-07-27 |  | 360 | 381 | 0.94488 | -0.055118 | 15.159 | -1.3853 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2080099 | 1990-07-27 |  | 420 | 381 | 1.1024 | 0.10236 | 15.159 | 2.5727 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2130178 | 1990-08-01 |  | 380 | 387 | 0.98191 | -0.018088 | 15.393 | -0.45475 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2140133 | 1990-08-02 |  | 210 | 203 | 1.0345 | 0.034483 | 8.217 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2140104 | 1990-08-02 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2140100 | 1990-08-02 |  | 180 | 178 | 1.0112 | 0.011236 | 7.242 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6710
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2180068 | 1990-08-06 |  | 5 | 4.29 | 1.1655 | 0.1655 | 0.46731 | 1.5193 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2180241 | 1990-08-06 |  | 4.9 | 4.29 | 1.1422 | 0.14219 | 0.46731 | 1.3053 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2210346 | 1990-08-09 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220049 | 1990-08-10 |  | 210 | 217 | 0.96774 | -0.032258 | 8.763 | -0.79881 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2504/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220018 | 1990-08-10 |  | 5 | 4.29 | 1.1655 | 0.1655 | 0.46731 | 1.5193 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220050 | 1990-08-10 |  | 320 | 340 | 0.94118 | -0.058824 | 13.56 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 |  | 260 | 254 | 1.0236 | 0.023622 | 10.206 | 0.58789 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2250187 | 1990-08-13 |  | 180 | 168 | 1.0714 | 0.071429 | 6.852 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2270092 | 1990-08-15 |  | 360 | 340 | 1.0588 | 0.058824 | 13.56 | 1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2340102 | 1990-08-22 |  | 5.7 | 4.29 | 1.3287 | 0.32867 | 0.46731 | 3.0173 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3306/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2340101 | 1990-08-22 |  | 320 | 340 | 0.94118 | -0.058824 | 13.56 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 |  | 260 | 254 | 1.0236 | 0.023622 | 10.206 | 0.58789 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5008
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2350167 | 1990-08-23 |  | 340 | 340 | 1 | 0 | 13.56 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360332 | 1990-08-24 |  | 390 | 384 | 1.0156 | 0.015625 | 15.276 | 0.39277 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360151 | 1990-08-24 |  | 55 | 51.9 | 1.0597 | 0.05973 | 2.3241 | 1.3338 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360333 | 1990-08-24 |  | 340 | 340 | 1 | 0 | 13.56 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6708
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360335 | 1990-08-24 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5010/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2390262 | 1990-08-27 |  | 240 | 217 | 1.106 | 0.10599 | 8.763 | 2.6247 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2504/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2390206 | 1990-08-27 |  | 49 | 51.9 | 0.94412 | -0.055877 | 2.3241 | -1.2478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2420257 | 1990-08-30 |  | 390 | 384 | 1.0156 | 0.015625 | 15.276 | 0.39277 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2506/7508
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2470367 | 1990-09-04 |  | 55 | 51.9 | 1.0597 | 0.05973 | 2.3241 | 1.3338 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2490229 | 1990-09-06 |  | 10 | 8.71 | 1.1481 | 0.14811 | 0.63969 | 2.0166 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 |  | 41 | 41.1 | 0.99757 | -0.0024331 | 1.9029 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2550072 | 1990-09-12 |  | 9.1 | 8.71 | 1.0448 | 0.044776 | 0.63969 | 0.60967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2560088 | 1990-09-13 |  | 190 | 179 | 1.0615 | 0.061453 | 7.281 | 1.5108 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2508/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2600003 | 1990-09-17 |  | 180 | 179 | 1.0056 | 0.0055866 | 7.281 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2508/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 |  | 43 | 41.1 | 1.0462 | 0.046229 | 1.9029 | 0.99848 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5006/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2630193 | 1990-09-20 |  | 120 | 118 | 1.0169 | 0.016949 | 4.902 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2510/7504
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2630191 | 1990-09-20 |  | 170 | 168 | 1.0119 | 0.011905 | 6.852 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 |  | 37 | 34.6 | 1.0694 | 0.069364 | 1.6494 | 1.4551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2700025 | 1990-09-27 |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2700024 | 1990-09-27 |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7510
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2700022 | 1990-09-27 |  | 9.8 | 8.71 | 1.1251 | 0.12514 | 0.63969 | 1.704 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2740031 | 1990-10-01 |  | 180 | 168 | 1.0714 | 0.071429 | 6.852 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3308/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2760123 | 1990-10-03 |  | 9.6 | 8.71 | 1.1022 | 0.10218 | 0.63969 | 1.3913 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6706
CHLORIDE,FIL,IC | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 |  | 37 | 34.6 | 1.0694 | 0.069364 | 1.6494 | 1.4551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5004
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2880220 | 1990-10-15 |  | 39 | 36.7 | 1.0627 | 0.06267 | 1.8346 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2900044 | 1990-10-17 |  | 28 | 26.1 | 1.0728 | 0.072797 | 1.4318 | 1.327 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 |  | 53 | 50.4 | 1.0516 | 0.051587 | 2.3552 | 1.1039 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2920098 | 1990-10-19 |  | 36 | 36.7 | 0.98093 | -0.019074 | 1.8346 | -0.38155 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2920097 | 1990-10-19 |  | 39 | 36.7 | 1.0627 | 0.06267 | 1.8346 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 |  | 47 | 50.4 | 0.93254 | -0.06746 | 2.3552 | -1.4436 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2950060 | 1990-10-22 |  | 45 | 42.7 | 1.0539 | 0.053864 | 2.0626 | 1.1151 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2950068 | 1990-10-22 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 |  | 51 | 50.4 | 1.0119 | 0.011905 | 2.3552 | 0.25476 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2990001 | 1990-10-26 |  | 41 | 36.7 | 1.1172 | 0.11717 | 1.8346 | 2.3438 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 |  | 25 | 19.3 | 1.2953 | 0.29534 | 1.1734 | 4.8577 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3020094 | 1990-10-29 |  | 64 | 60.8 | 1.0526 | 0.052632 | 2.7504 | 1.1635 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3020027 | 1990-10-29 |  | 44 | 42.7 | 1.0304 | 0.030445 | 2.0626 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3040077 | 1990-10-31 |  | 38 | 36.7 | 1.0354 | 0.035422 | 1.8346 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3050019 | 1990-11-01 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3050018 | 1990-11-01 |  | 26 | 26.1 | 0.99617 | -0.0038314 | 1.4318 | -0.069842 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3100001 | 1990-11-06 |  | 34 | 34.5 | 0.98551 | -0.014493 | 1.751 | -0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3100002 | 1990-11-06 |  | 25 | 26.1 | 0.95785 | -0.042146 | 1.4318 | -0.76826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3120007 | 1990-11-08 |  | 34 | 29 | 1.1724 | 0.17241 | 1.542 | 3.2425 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3120008 | 1990-11-08 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 1.542 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3130048 | 1990-11-09 |  | 25 | 26.1 | 0.95785 | -0.042146 | 1.4318 | -0.76826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3130155 | 1990-11-09 |  | 27 | 26.1 | 1.0345 | 0.034483 | 1.4318 | 0.62858 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170103 | 1990-11-13 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170196 | 1990-11-13 |  | 37 | 34.5 | 1.0725 | 0.072464 | 1.751 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170011 | 1990-11-13 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 1.542 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170186 | 1990-11-13 |  | 26 | 26.1 | 0.99617 | -0.0038314 | 1.4318 | -0.069842 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3190130 | 1990-11-15 |  | 54 | 54.3 | 0.99448 | -0.0055249 | 2.5034 | -0.11984 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3190124 | 1990-11-15 |  | 34 | 34.5 | 0.98551 | -0.014493 | 1.751 | -0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3190120 | 1990-11-15 |  | 37 | 34.5 | 1.0725 | 0.072464 | 1.751 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240020 | 1990-11-20 |  | 53 | 50.8 | 1.0433 | 0.043307 | 2.3704 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240176 | 1990-11-20 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 |  | 49 | 46.7 | 1.0493 | 0.049251 | 2.2146 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 |  | 48 | 46.7 | 1.0278 | 0.027837 | 2.2146 | 0.58701 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3250009 | 1990-11-21 |  | 56 | 54.3 | 1.0313 | 0.031308 | 2.5034 | 0.67908 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 1.314 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310039 | 1990-11-27 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310033 | 1990-11-27 |  | 28 | 29 | 0.96552 | -0.034483 | 1.542 | -0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310049 | 1990-11-27 |  | 24 | 26.1 | 0.91954 | -0.08046 | 1.4318 | -1.4667 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 1.314 | -0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 1.314 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3340072 | 1990-11-30 |  | 58 | 54.3 | 1.0681 | 0.06814 | 2.5034 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 |  | 49 | 46.7 | 1.0493 | 0.049251 | 2.2146 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 1.314 | -0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370121 | 1990-12-03 |  | 57 | 54.3 | 1.0497 | 0.049724 | 2.5034 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370122 | 1990-12-03 |  | 54 | 50.8 | 1.063 | 0.062992 | 2.3704 | 1.35 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370107 | 1990-12-03 |  | 37 | 34.5 | 1.0725 | 0.072464 | 1.751 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 |  | 49 | 46.7 | 1.0493 | 0.049251 | 2.2146 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3440305 | 1990-12-10 |  | 43 | 40.5 | 1.0617 | 0.061728 | 1.979 | 1.2633 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3440249 | 1990-12-10 |  | 54 | 52.9 | 1.0208 | 0.020794 | 2.4502 | 0.44894 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6700
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3450159 | 1990-12-11 |  | 53 | 52.9 | 1.0019 | 0.0018904 | 2.4502 | 0.040813 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6700
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1990-12-18 |  | 18 | 15.2 | 1.1842 | 0.18421 | 1.0176 | 2.7516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3520081 | 1990-12-18 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 1.0176 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600003 | 1990-12-26 |  | 43 | 40.5 | 1.0617 | 0.061728 | 1.979 | 1.2633 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600064 | 1990-12-26 |  | 44 | 42.7 | 1.0304 | 0.030445 | 2.0626 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600067 | 1990-12-26 |  | 44 | 42.7 | 1.0304 | 0.030445 | 2.0626 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600011 | 1990-12-26 |  | 44 | 41.1 | 1.0706 | 0.07056 | 2.0018 | 1.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600002 | 1990-12-26 |  | 50 | 52.9 | 0.94518 | -0.05482 | 2.4502 | -1.1836 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6700
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 |  | 60 | 58.8 | 1.0204 | 0.020408 | 2.6744 | 0.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 |  | 61 | 58.8 | 1.0374 | 0.037415 | 2.6744 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 |  | 63 | 58.8 | 1.0714 | 0.071429 | 2.6744 | 1.5704 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 |  | 21 | 19.3 | 1.0881 | 0.088083 | 1.1734 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 |  | 21 | 19.3 | 1.0881 | 0.088083 | 1.1734 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3610097 | 1990-12-27 |  | 42 | 41.1 | 1.0219 | 0.021898 | 2.0018 | 0.4496 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3610098 | 1990-12-27 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 1.0176 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 3620030 | 1990-12-28 |  | 38 | 41.1 | 0.92457 | -0.075426 | 2.0018 | -1.5486 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 30033.0 | 1991-01-03 |  | 54 | 52.9 | 1.0208 | 0.020794 | 2.4502 | 0.44894 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6700
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 100021. | 1991-01-10 |  | 34 | 34.5 | 0.98551 | -0.014493 | 1.751 | -0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 180001. | 1991-01-18 |  | 63 | 60.8 | 1.0362 | 0.036184 | 2.7504 | 0.79988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 180002. | 1991-01-18 |  | 27 | 26.1 | 1.0345 | 0.034483 | 1.4318 | 0.62858 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 180004. | 1991-01-18 |  | 40 | 36.7 | 1.0899 | 0.089918 | 1.8346 | 1.7988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 180003. | 1991-01-18 |  | 41 | 36.7 | 1.1172 | 0.11717 | 1.8346 | 2.3438 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 180006. | 1991-01-18 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 250092. | 1991-01-25 |  | 65 | 60.8 | 1.0691 | 0.069079 | 2.7504 | 1.5271 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 250090. | 1991-01-25 |  | 46 | 42.7 | 1.0773 | 0.077283 | 2.0626 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 250091. | 1991-01-25 |  | 37 | 36.7 | 1.0082 | 0.0081744 | 1.8346 | 0.16352 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 250088. | 1991-01-25 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 1.1734 | -1.9601 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 300054. | 1991-01-30 |  | 43 | 42.7 | 1.007 | 0.0070258 | 2.0626 | 0.14545 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 300049. | 1991-01-30 |  | 25 | 26.1 | 0.95785 | -0.042146 | 1.4318 | -0.76826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 370128. | 1991-02-06 |  | 29 | 29 | 1 | 0 | 1.542 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 420239. | 1991-02-11 |  | 45 | 46.7 | 0.9636 | -0.036403 | 2.2146 | -0.76763 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 450121. | 1991-02-14 |  | 27 | 26.1 | 1.0345 | 0.034483 | 1.4318 | 0.62858 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3300/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 450122. | 1991-02-14 |  | 38 | 36.7 | 1.0354 | 0.035422 | 1.8346 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 460179. | 1991-02-15 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 460175. | 1991-02-15 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 460002. | 1991-02-15 |  | 46 | 46.7 | 0.98501 | -0.014989 | 2.2146 | -0.31608 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 460170. | 1991-02-15 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 1.314 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 510006. | 1991-02-20 |  | 54 | 50.8 | 1.063 | 0.062992 | 2.3704 | 1.35 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 510007. | 1991-02-20 |  | 36 | 34.5 | 1.0435 | 0.043478 | 1.751 | 0.85665 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 510057. | 1991-02-20 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 530113. | 1991-02-22 |  | 53 | 54.3 | 0.97606 | -0.023941 | 2.5034 | -0.51929 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 530026. | 1991-02-22 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 530124. | 1991-02-22 |  | 32 | 34.5 | 0.92754 | -0.072464 | 1.751 | -1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 530125. | 1991-02-22 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 1.542 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 530128. | 1991-02-22 |  | 47 | 46.7 | 1.0064 | 0.006424 | 2.2146 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 530092. | 1991-02-22 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 530132. | 1991-02-22 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 1.314 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 560081. | 1991-02-25 |  | 55 | 50.8 | 1.0827 | 0.082677 | 2.3704 | 1.7719 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 560083. | 1991-02-25 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 1.314 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 570073. | 1991-02-26 |  | 37 | 36.7 | 1.0082 | 0.0081744 | 1.8346 | 0.16352 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 600079. | 1991-03-01 |  | 58 | 54.3 | 1.0681 | 0.06814 | 2.5034 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 600078. | 1991-03-01 |  | 52 | 50.8 | 1.0236 | 0.023622 | 2.3704 | 0.50624 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 600081. | 1991-03-01 |  | 48 | 46.7 | 1.0278 | 0.027837 | 2.2146 | 0.58701 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 630072. | 1991-03-04 |  | 57 | 54.3 | 1.0497 | 0.049724 | 2.5034 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 630071. | 1991-03-04 |  | 25 | 23 | 1.087 | 0.086957 | 1.314 | 1.5221 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 670099. | 1991-03-08 |  | 45 | 41.1 | 1.0949 | 0.094891 | 2.0018 | 1.9482 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 700163. | 1991-03-11 |  | 42 | 40.5 | 1.037 | 0.037037 | 1.979 | 0.75796 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 700164. | 1991-03-11 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 1.1734 | -1.1079 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 730188. | 1991-03-14 |  | 64 | 58.8 | 1.0884 | 0.088435 | 2.6744 | 1.9444 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 740073. | 1991-03-15 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 1.0176 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 740075. | 1991-03-15 |  | 60 | 58.8 | 1.0204 | 0.020408 | 2.6744 | 0.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 740044. | 1991-03-15 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 770312. | 1991-03-18 |  | 45 | 41.1 | 1.0949 | 0.094891 | 2.0018 | 1.9482 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 780136. | 1991-03-19 |  | 42 | 40.5 | 1.037 | 0.037037 | 1.979 | 0.75796 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 810162. | 1991-03-22 |  | 41 | 40.5 | 1.0123 | 0.012346 | 1.979 | 0.25265 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 810176. | 1991-03-22 |  | 43 | 40.5 | 1.0617 | 0.061728 | 1.979 | 1.2633 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 810065. | 1991-03-22 |  | 45 | 42.7 | 1.0539 | 0.053864 | 2.0626 | 1.1151 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 810179. | 1991-03-22 |  | 59 | 58.8 | 1.0034 | 0.0034014 | 2.6744 | 0.074783 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 850009. | 1991-03-26 |  | 44 | 42.7 | 1.0304 | 0.030445 | 2.0626 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 850011. | 1991-03-26 |  | 42 | 41.1 | 1.0219 | 0.021898 | 2.0018 | 0.4496 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 850131. | 1991-03-26 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 850132. | 1991-03-26 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 870057. | 1991-03-28 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 1.0176 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 870053. | 1991-03-28 |  | 61 | 58.8 | 1.0374 | 0.037415 | 2.6744 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 910079. | 1991-04-01 |  | 43 | 41.1 | 1.0462 | 0.046229 | 2.0018 | 0.94915 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 910086. | 1991-04-01 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 1.0176 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 940005. | 1991-04-04 |  | 49 | 42.7 | 1.1475 | 0.14754 | 2.0626 | 3.0544 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 940006. | 1991-04-04 |  | 37 | 34.5 | 1.0725 | 0.072464 | 1.751 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 940007. | 1991-04-04 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 1.1734 | -1.1079 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 980092. | 1991-04-08 |  | 40 | 36.7 | 1.0899 | 0.089918 | 1.8346 | 1.7988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1000117 | 1991-04-10 |  | 61 | 60.8 | 1.0033 | 0.0032895 | 2.7504 | 0.072717 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020233 | 1991-04-12 |  | 38 | 36.7 | 1.0354 | 0.035422 | 1.8346 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020213 | 1991-04-12 |  | 38 | 36.7 | 1.0354 | 0.035422 | 1.8346 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020210 | 1991-04-12 |  | 39 | 36.7 | 1.0627 | 0.06267 | 1.8346 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 |  | 53 | 50.4 | 1.0516 | 0.051587 | 2.3552 | 1.1039 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 |  | 39 | 50.4 | 0.77381 | -0.22619 | 2.3552 | -4.8404 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1060005 | 1991-04-16 |  | 40 | 36.7 | 1.0899 | 0.089918 | 1.8346 | 1.7988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 |  | 53 | 50.4 | 1.0516 | 0.051587 | 2.3552 | 1.1039 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090110 | 1991-04-19 |  | 62 | 60.8 | 1.0197 | 0.019737 | 2.7504 | 0.4363 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090111 | 1991-04-19 |  | 44 | 42.7 | 1.0304 | 0.030445 | 2.0626 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090106 | 1991-04-19 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1120096 | 1991-04-22 |  | 60 | 60.8 | 0.98684 | -0.013158 | 2.7504 | -0.29087 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 |  | 52 | 50.4 | 1.0317 | 0.031746 | 2.3552 | 0.67935 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1140084 | 1991-04-24 |  | 42 | 36.7 | 1.1444 | 0.14441 | 1.8346 | 2.8889 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1200059 | 1991-04-30 |  | 46 | 42.7 | 1.0773 | 0.077283 | 2.0626 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1200007 | 1991-04-30 |  | 47 | 34.5 | 1.3623 | 0.36232 | 1.751 | 7.1388 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1200008 | 1991-04-30 |  | 36 | 34.5 | 1.0435 | 0.043478 | 1.751 | 0.85665 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 1.314 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 |  | 49 | 46.7 | 1.0493 | 0.049251 | 2.2146 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1280029 | 1991-05-08 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 1.6104 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1300202 | 1991-05-10 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 1.6104 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 |  | 32 | 30.8 | 1.039 | 0.038961 | 1.6104 | 0.74516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1400165 | 1991-05-20 |  | 56 | 54.3 | 1.0313 | 0.031308 | 2.5034 | 0.67908 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1400176 | 1991-05-20 |  | 58 | 54.3 | 1.0681 | 0.06814 | 2.5034 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1430015 | 1991-05-23 |  | 53 | 50.8 | 1.0433 | 0.043307 | 2.3704 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 |  | 50 | 46.7 | 1.0707 | 0.070664 | 2.2146 | 1.4901 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 1.314 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480115 | 1991-05-28 |  | 57 | 54.3 | 1.0497 | 0.049724 | 2.5034 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480181 | 1991-05-28 |  | 53 | 50.8 | 1.0433 | 0.043307 | 2.3704 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480110 | 1991-05-28 |  | 53 | 50.8 | 1.0433 | 0.043307 | 2.3704 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480108 | 1991-05-28 |  | 31 | 29 | 1.069 | 0.068966 | 1.542 | 1.297 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480079 | 1991-05-28 |  | 31 | 29 | 1.069 | 0.068966 | 1.542 | 1.297 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480093 | 1991-05-28 |  | 32 | 29 | 1.1034 | 0.10345 | 1.542 | 1.9455 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480111 | 1991-05-28 |  | 29 | 30.8 | 0.94156 | -0.058442 | 1.6104 | -1.1177 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480112 | 1991-05-28 |  | 29 | 30.8 | 0.94156 | -0.058442 | 1.6104 | -1.1177 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1500004 | 1991-05-30 |  | 34 | 29 | 1.1724 | 0.17241 | 1.542 | 3.2425 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1500005 | 1991-05-30 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 1.6104 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1540041 | 1991-06-03 |  | 32 | 30.8 | 1.039 | 0.038961 | 1.6104 | 0.74516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 |  | 47 | 46.7 | 1.0064 | 0.006424 | 2.2146 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 |  | 47 | 46.7 | 1.0064 | 0.006424 | 2.2146 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 |  | 31 | 30.8 | 1.0065 | 0.0064935 | 1.6104 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1991-06-05 |  | 13 | 29 | 0.44828 | -0.55172 | 1.542 | -10.3761 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 |  | 58 | 58.8 | 0.98639 | -0.013605 | 2.6744 | -0.29913 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1570012 | 1991-06-06 |  | 41 | 42.7 | 0.96019 | -0.039813 | 2.0626 | -0.8242 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 |  | 60 | 58.8 | 1.0204 | 0.020408 | 2.6744 | 0.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1580219 | 1991-06-07 |  | 46 | 41.1 | 1.1192 | 0.11922 | 2.0018 | 2.4478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1630011 | 1991-06-12 |  | 45 | 40.5 | 1.1111 | 0.11111 | 1.979 | 2.2739 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1640023 | 1991-06-13 |  | 15 | 15.2 | 0.98684 | -0.013158 | 1.0176 | -0.19654 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 |  | 61 | 58.8 | 1.0374 | 0.037415 | 2.6744 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 |  | 61 | 58.8 | 1.0374 | 0.037415 | 2.6744 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 |  | 21 | 19.3 | 1.0881 | 0.088083 | 1.1734 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1991-06-19 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 1.0176 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1710004 | 1991-06-20 |  | 44 | 41.1 | 1.0706 | 0.07056 | 2.0018 | 1.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1710005 | 1991-06-20 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 1.0176 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1720119 | 1991-06-21 |  | 41 | 40.5 | 1.0123 | 0.012346 | 1.979 | 0.25265 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1720103 | 1991-06-21 |  | 42 | 41.1 | 1.0219 | 0.021898 | 2.0018 | 0.4496 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1760156 | 1991-06-25 |  | 17 | 41.1 | 0.41363 | -0.58637 | 2.0018 | -12.0392 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1780135 | 1991-06-27 |  | 49 | 42.7 | 1.1475 | 0.14754 | 2.0626 | 3.0544 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1820325 | 1991-07-01 |  | 44 | 40.5 | 1.0864 | 0.08642 | 1.979 | 1.7686 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 |  | 52 | 50.4 | 1.0317 | 0.031746 | 2.3552 | 0.67935 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860422 | 1991-07-05 |  | 37 | 36.7 | 1.0082 | 0.0081744 | 1.8346 | 0.16352 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860405 | 1991-07-05 |  | 43 | 36.7 | 1.1717 | 0.17166 | 1.8346 | 3.434 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860019 | 1991-07-05 |  | 41 | 36.7 | 1.1172 | 0.11717 | 1.8346 | 2.3438 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 |  | 54 | 50.4 | 1.0714 | 0.071429 | 2.3552 | 1.5285 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 1.1734 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1890019 | 1991-07-08 |  | 44 | 42.7 | 1.0304 | 0.030445 | 2.0626 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1890040 | 1991-07-08 |  | 37 | 34.5 | 1.0725 | 0.072464 | 1.751 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1910187 | 1991-07-10 |  | 63 | 60.8 | 1.0362 | 0.036184 | 2.7504 | 0.79988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1910186 | 1991-07-10 |  | 39 | 36.7 | 1.0627 | 0.06267 | 1.8346 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 |  | 55 | 50.4 | 1.0913 | 0.09127 | 2.3552 | 1.9531 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1920009 | 1991-07-11 |  | 38 | 36.7 | 1.0354 | 0.035422 | 1.8346 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1930158 | 1991-07-12 |  | 58 | 60.8 | 0.95395 | -0.046053 | 2.7504 | -1.018 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1930142 | 1991-07-12 |  | 40 | 42.7 | 0.93677 | -0.063232 | 2.0626 | -1.309 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1930138 | 1991-07-12 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1960281 | 1991-07-15 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1970002 | 1991-07-16 |  | 45 | 42.7 | 1.0539 | 0.053864 | 2.0626 | 1.1151 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1980254 | 1991-07-17 |  | 63 | 60.8 | 1.0362 | 0.036184 | 2.7504 | 0.79988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 1.1734 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5096/50DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2120030 | 1991-07-31 |  | 35 | 34.5 | 1.0145 | 0.014493 | 1.751 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2140001 | 1991-08-02 |  | 38 | 36.7 | 1.0354 | 0.035422 | 1.8346 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6714
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2170005 | 1991-08-05 |  | 31 | 30.8 | 1.0065 | 0.0064935 | 1.6104 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2190004 | 1991-08-07 |  | 57 | 54.3 | 1.0497 | 0.049724 | 2.5034 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2210230 | 1991-08-09 |  | 29 | 29 | 1 | 0 | 1.542 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 |  | 47 | 46.7 | 1.0064 | 0.006424 | 2.2146 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 1.314 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 |  | 48 | 46.7 | 1.0278 | 0.027837 | 2.2146 | 0.58701 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 |  | 49 | 46.7 | 1.0493 | 0.049251 | 2.2146 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 1.314 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 1.314 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280333 | 1991-08-16 |  | 52 | 50.8 | 1.0236 | 0.023622 | 2.3704 | 0.50624 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280289 | 1991-08-16 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 1.6104 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280334 | 1991-08-16 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 1.6104 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280290 | 1991-08-16 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 1.6104 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2310164 | 1991-08-19 |  | 58 | 54.3 | 1.0681 | 0.06814 | 2.5034 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2320226 | 1991-08-20 |  | 31 | 30.8 | 1.0065 | 0.0064935 | 1.6104 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330239 | 1991-08-21 |  | 56 | 54.3 | 1.0313 | 0.031308 | 2.5034 | 0.67908 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2500/7512
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330147 | 1991-08-21 |  | 30 | 29 | 1.0345 | 0.034483 | 1.542 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330120 | 1991-08-21 |  | 31 | 30.8 | 1.0065 | 0.0064935 | 1.6104 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 |  | 49 | 46.7 | 1.0493 | 0.049251 | 2.2146 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5014/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2340055 | 1991-08-22 |  | 53 | 50.8 | 1.0433 | 0.043307 | 2.3704 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2596/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2350071 | 1991-08-23 |  | 46 | 42.7 | 1.0773 | 0.077283 | 2.0626 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2350080 | 1991-08-23 |  | 31 | 29 | 1.069 | 0.068966 | 1.542 | 1.297 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2350122 | 1991-08-23 |  | 31 | 30.8 | 1.0065 | 0.0064935 | 1.6104 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 33DW/6712
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2380002 | 1991-08-26 |  | 32 | 29 | 1.1034 | 0.10345 | 1.542 | 1.9455 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 |  | 26 | 23 | 1.1304 | 0.13043 | 1.314 | 2.2831 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5012
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2520392 | 1991-09-09 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 1.0176 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2520391 | 1991-09-09 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 1.0176 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 |  | 21 | 19.3 | 1.0881 | 0.088083 | 1.1734 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2530657 | 1991-09-10 |  | 43 | 42.7 | 1.007 | 0.0070258 | 2.0626 | 0.14545 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2530448 | 1991-09-10 |  | 41 | 41.1 | 0.99757 | -0.0024331 | 2.0018 | -0.049955 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2540476 | 1991-09-11 |  | 46 | 42.7 | 1.0773 | 0.077283 | 2.0626 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610038 | 1991-09-18 |  | 40 | 41.1 | 0.97324 | -0.026764 | 2.0018 | -0.54951 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 |  | 56 | 58.8 | 0.95238 | -0.047619 | 2.6744 | -1.047 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 |  | 23 | 19.3 | 1.1917 | 0.19171 | 1.1734 | 3.1532 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 |  | 21 | 19.3 | 1.0881 | 0.088083 | 1.1734 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 |  | 69 | 58.8 | 1.1735 | 0.17347 | 2.6744 | 3.8139 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 5000/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2630021 | 1991-09-20 |  | 47 | 40.5 | 1.1605 | 0.16049 | 1.979 | 3.2845 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2660103 | 1991-09-23 |  | 14 | 15.2 | 0.92105 | -0.078947 | 1.0176 | -1.1792 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 |  | 24 | 19.3 | 1.2435 | 0.24352 | 1.1734 | 4.0055 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 50DW/5096
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2690045 | 1991-09-26 |  | 49 | 41.1 | 1.1922 | 0.19221 | 2.0018 | 3.9464 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 25DW/7514
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2730277 | 1991-09-30 |  | 42 | 40.5 | 1.037 | 0.037037 | 1.979 | 0.75796 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2512/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2730263 | 1991-09-30 |  | 47 | 42.7 | 1.1007 | 0.1007 | 2.0626 | 2.0847 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 2514/7596
CHLORIDE,FIL,IC | 1991 | 2730222 | 1991-09-30 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 1.0176 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC022 | 3312/67DW