## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COBALT,FIL | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 1 | 3.05 | 0.32787 | -0.67213 | 1.696 | -1.2087 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | < | 1 | 3.05 | 0.32787 | -0.67213 | 1.696 | -1.2087 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 4 | 3.05 | 1.3115 | 0.31148 | 1.696 | 0.56014 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | < | 1 | 3.05 | 0.32787 | -0.67213 | 1.696 | -1.2087 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | < | 1 | 1.15 | 0.86957 | -0.13043 | 1.468 | -0.10218 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | < | 1 | 1.15 | 0.86957 | -0.13043 | 1.468 | -0.10218 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 2 | 1.15 | 1.7391 | 0.73913 | 1.468 | 0.57902 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 1 | 1.15 | 0.86957 | -0.13043 | 1.468 | -0.10218 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | < | 1 | 3.05 | 0.32787 | -0.67213 | 1.696 | -1.2087 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | < | 1 | 3.05 | 0.32787 | -0.67213 | 1.696 | -1.2087 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | < | 1 | 3.05 | 0.32787 | -0.67213 | 1.696 | -1.2087 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 2 | 3.05 | 0.65574 | -0.34426 | 1.696 | -0.6191 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5089/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | < | 1 | 1.15 | 0.86957 | -0.13043 | 1.468 | -0.10218 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/50DW
COBALT,FIL | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 1 | 1.15 | 0.86957 | -0.13043 | 1.468 | -0.10218 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/50DW
COBALT,FIL | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 10 | 12 | 0.83333 | -0.16667 | 2.77 | -0.72202 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 14 | 12 | 1.1667 | 0.16667 | 2.77 | 0.72202 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.69 | -0.59172 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.69 | -0.59172 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 9 | 12 | 0.75 | -0.25 | 2.77 | -1.083 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 9 | 12 | 0.75 | -0.25 | 2.77 | -1.083 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 2.77 | 0 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 9 | 12 | 0.75 | -0.25 | 2.77 | -1.083 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 10 | 12 | 0.83333 | -0.16667 | 2.77 | -0.72202 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.69 | -0.59172 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.69 | -0.59172 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 2.77 | 0 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 2.77 | 0 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 2.77 | 0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 9 | 12 | 0.75 | -0.25 | 2.77 | -1.083 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 9 | 12 | 0.75 | -0.25 | 2.77 | -1.083 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 9 | 12 | 0.75 | -0.25 | 2.77 | -1.083 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 2.77 | 0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 2.77 | 0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 2.77 | 0 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | < | 5 | 3 | 1.6667 | 0.66667 | 1.69 | 1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 10 | 12 | 0.83333 | -0.16667 | 2.77 | -0.72202 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 10 | 12 | 0.83333 | -0.16667 | 2.77 | -0.72202 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6237727 | 1986-08-25 |  | 5 | 7.15 | 0.6993 | -0.3007 | 2.188 | -0.98263 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/5091
COBALT,FIL | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 11 | 12 | 0.91667 | -0.083333 | 2.77 | -0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | < | 1 | 3 | 0.33333 | -0.66667 | 1.69 | -1.1834 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST89
COBALT,FIL | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 2.77 | 0 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 2.77 | 0 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 2.77 | 0.36101 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST91
COBALT,FIL | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | < | 1 | 1.54 | 0.64935 | -0.35065 | 1.5148 | -0.35648 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 4 | 1.54 | 2.5974 | 1.5974 | 1.5148 | 1.624 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 1 | 2.7 | 0.37037 | -0.62963 | 1.654 | -1.0278 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5095/5087
COBALT,FIL | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 |  | 1 | 2.7 | 0.37037 | -0.62963 | 1.654 | -1.0278 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5095/5087
COBALT,FIL | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 2 | 1.54 | 1.2987 | 0.2987 | 1.5148 | 0.30367 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 1 | 1.54 | 0.64935 | -0.35065 | 1.5148 | -0.35648 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | < | 1 | 1.54 | 0.64935 | -0.35065 | 1.5148 | -0.35648 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 2 | 1.54 | 1.2987 | 0.2987 | 1.5148 | 0.30367 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 1 | 2.7 | 0.37037 | -0.62963 | 1.654 | -1.0278 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5095/5087
COBALT,FIL | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 1 | 2.7 | 0.37037 | -0.62963 | 1.654 | -1.0278 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5095/5087
COBALT,FIL | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 3 | 1.54 | 1.9481 | 0.94805 | 1.5148 | 0.96382 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 2 | 1.54 | 1.2987 | 0.2987 | 1.5148 | 0.30367 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 2 | 1.54 | 1.2987 | 0.2987 | 1.5148 | 0.30367 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6785
COBALT,FIL | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 2 | 3.05 | 0.65574 | -0.34426 | 1.696 | -0.6191 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/5087
COBALT,FIL | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 1 | 3.05 | 0.32787 | -0.67213 | 1.696 | -1.2087 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5085/5087
COBALT,FIL | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 3 | 2.1 | 1.4286 | 0.42857 | 1.582 | 0.5689 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 4 | 2.1 | 1.9048 | 0.90476 | 1.582 | 1.201 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.762 | 0.79455 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6783
COBALT,FIL | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 2 | 2.1 | 0.95238 | -0.047619 | 1.582 | -0.063211 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 1 | 2.1 | 0.47619 | -0.52381 | 1.582 | -0.69532 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 4 | 4.2 | 0.95238 | -0.047619 | 1.834 | -0.10905 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5097/5099
COBALT,FIL | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.732 | -0.20208 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 4 | 4.2 | 0.95238 | -0.047619 | 1.834 | -0.10905 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5097/5099
COBALT,FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 1.732 | -0.77945 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 1.732 | -0.77945 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 1 | 4.2 | 0.2381 | -0.7619 | 1.834 | -1.7448 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5097/5099
COBALT,FIL | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 4 | 4.2 | 0.95238 | -0.047619 | 1.834 | -0.10905 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5097/5099
COBALT,FIL | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 2 | 2.1 | 0.95238 | -0.047619 | 1.582 | -0.063211 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 5 | 4.2 | 1.1905 | 0.19048 | 1.834 | 0.43621 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 5097/5099
COBALT,FIL | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 1.732 | -0.77945 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.732 | -0.20208 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 5 | 3.35 | 1.4925 | 0.49254 | 1.732 | 0.95266 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 5 | 2.1 | 2.381 | 1.381 | 1.582 | 1.8331 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 2 | 2.1 | 0.95238 | -0.047619 | 1.582 | -0.063211 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 2 | 2.1 | 0.95238 | -0.047619 | 1.582 | -0.063211 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | ST99
COBALT,FIL | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.732 | -0.20208 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 5 | 3.35 | 1.4925 | 0.49254 | 1.732 | 0.95266 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6793
COBALT,FIL | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 2 | 0.693 | 2.886 | 1.886 | 0.95781 | 1.3646 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 3399/67DW
COBALT,FIL | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 2 | 0.693 | 2.886 | 1.886 | 0.95781 | 1.3646 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 3399/67DW
COBALT,FIL | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | < | 1 | 0.693 | 1.443 | 0.443 | 0.95781 | 0.32052 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 3399/67DW
COBALT,FIL | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | < | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 1.0797 | -0.37974 | 1 | 0018 |  |  |  | µg/L | 01035 | CX005 | 33DW/6799